«Утверждаю

Технический директор ОАО «ЯТЭК»

______________А.П. Кочкин

«____»______________2014 г.

Техническое задание лот 71

Прожекторные мачты для  УКПГ-1

| П.№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мачта прожекторная с молниеотводом ПМС-24.0, H=32м Серия 3.407.9-172 Сталь 345 Согласно приложения лист 428 | Компл. | 4,00 |
| 2 | Мачта прожекторная с молниеотводом ПМС-29.3, H=37м Серия 3.407.9-172 Сталь 345 Согласно приложения лист 429 | Компл. | 4,00 |
| 3 | Мачта прожекторная с молниеотводом ПМС-32.5, H=40м Серия 3.407.9-172 Сталь 345 Согласно приложения лист 430 | Компл. | 2,00 |
| 4 | Мачта прожекторная с молниеотводом H=24М ПМ-18 Согласно приложения лист 433,434,435,436 | Компл. | 1,00 |
| 5 | Мачта прожекторная с молниеотводом H=27м Согласно приложения лист 498,499,500,501 | Компл. | 4,00 |
| Итого |  | Компл. | 16,00 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

- Гарантийный срок 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки  90 календарных дней с момента заключения договора

9.7.  Место поставки: Франко-склад покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п.Б-Марха, Маганский тракт 2 км

| Визы согласования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик |  | Э.Т. Ахсанов |
| Начальник УКСиР |  | В.И. Голованов |
| Главный спец. по подготовке и добыче газа |  | Р.В. Софронов |