Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание: «Изделия для прокладки и монтажа кабеля (КС)»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПЛАСТИКОВЫМИ ФИКСАТОРАМИ КРЫШКИ, С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, 100х100х50, IP55 ТУ 3464-028-47022248-2011 Общие данные: Условный размер - 100х100х50 Габаритный размер - 114х114х62 Количество вводов - 6 шт. Максимальный диаметр – 25 мм | шт | 1,000 |
| 2 | Лоток металлический оцинкованный, неперфорированный, 3000х100х100, КОД 35101HDZ | шт | 594,000 |
| 3 | Крышка для лотка 3000х100х100, КОД 35522HDZ | шт | 594,000 |
| 4 | Угол горизонтальный с основанием 100 мм, исполнение 2, CPO 90, КОД 36041HDZ | шт | 39,000 |
| 5 | Крышка угла горизонтального CPO 90 шириной 100мм, исполнение 2, КОД 38002HDZ | шт | 39,000 |
| 6 | Угол вертикальный внутренний высотой 100 мм, шириной 100 мм, исполнение 2, CS 90, КОД 36701HDZ | шт | 29,000 |
| 7 | Крышка угла вертикального внутреннего CS 90 шириной 100мм, исполнение 2, КОД 38202HDZ | шт | 29,000 |
| 8 | Угол вертикальный внешний высотой 100 мм, шириной 100 мм, исполнение 2, CD 90, КОД 36821HDZ | шт | 29,000 |
| 9 | Крышка угла вертикального внешнего CD 90 шириной 100 мм, исполнение 2, КОД 38242HDZ | шт | 29,000 |
| 10 | Ответвитель Т-образный, высота 100 мм, ширина 100 мм, исполнение 2, DPT, КОД 36161HDZ | шт | 7,000 |
| 11 | Крышка на ответвитель т-образный DRT шириной 100мм, исполнение 2, КОД 38042HDZ | шт | 7,000 |
| 12 | Накладка соединительная CGN для основания лотка 100 мм, КОД 37352HDZ | шт | 22,000 |
| 13 | Накладка соединительная CGС для крышки лотка с основанием лотка 100мм, КОД 37392HDZ | шт | 22,000 |
| 14 | Держатель кабеля TRC, высотой 80 мм, с основанием 100 мм, КОД 37562HDZ | шт | 88,000 |
| 15 | Заглушка для лотка сборная, исполнение 2, ТС100х100, КОД 30265HDZ | шт | 7,000 |
| 16 | Лоток металлический оцинкованный, неперфорированный, 3000х100х200, КОД 35103HDZ | шт | 110,000 |
| 17 | Крышка для лотка 3000х100х200, КОД 35524HDZ | шт | 110,000 |
| 18 | Угол горизонтальный с основанием 200 мм, исполнение 2, СPO 90, КОД 36043HDZ | шт | 11,000 |
| 19 | Крышка угла горизонтального CPO 90 шириной 200мм, исполнение 2, КОД 38004HDZ | шт | 11,000 |
| 20 | Угол вертикальный внутренний высотой 100 мм, шириной 200 мм, исполнение 2, CS 90, КОД 36703HDZ | шт | 7,000 |
| 21 | Крышка угла вертикального внутреннего CS 90 шириной 200мм, исполнение 2, КОД 38204HDZ | шт | 7,000 |
| 22 | Угол вертикальный внешний высотой 100 мм, шириной 200 мм, исполнение 2, CD 90, КОД 36823HDZ | шт | 2,000 |
| 23 | Крышка угла вертикального внешнего CD 90 шириной 200 мм, исполнение 2, КОД 38244HDZ | шт | 2,000 |
| 24 | Ответвитель Т-образный, высота 100 мм, ширина 200 мм, исполнение 2, DPT, КОД 36163HDZ | шт | 12,000 |
| 25 | Крышка на ответвитель т-образный DRT шириной 200мм, исполнение 2, КОД 38044HDZ | шт | 12,000 |
| 26 | Переходник симметричный 200/100, высотой 100 мм, исполнение 2, RRC, КОД 36321HDZ | шт | 4,000 |
| 27 | Крышка на переходник симметричный RRC 200/100. исполнение 2, КОД 38084HDZ | шт | 4,000 |
| 28 | Накладка соединительная CGN для основания лотка 200 мм, КОД 37354HDZ | шт | 11,000 |
| 29 | Накладка соединительная CGС для крышки лотка с основанием 200мм, КОД 37394HDZ | шт | 11,000 |
| 30 | Держатель кабеля TRC, высотой 80 мм, с основанием 200 мм, КОД 37564HDZ | шт | 13,000 |
| 31 | Консоль BBH-60 исполнение 2, 231 мм, КОД BВН6020HDZ | шт | 1 331,000 |
| 32 | Профиль ВРМ-41 исполнение 2, L=600 мм, КОД ВРМ4106 HDZ | шт | 121,000 |
| 33 | Пластина для заземления металлических лотков, РТСЕ, КОД 37501 | шт | 528,000 |
| 34 | ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ К209 УЛ2 ТУ 36-143-82 Длина полосы – 2000 мм Ширина полосы – 20 мм Длина отверстия – 25 мм Ширина отверстия – 6,6 мм Шаг отверстий – 30 мм Толщина полосы – 1 мм Масса – 0,26 кг Материал – сталь оцинкованная | шт | 99,000 |
| 35 | Лоток металлический оцинкованный, неперфорированный, 3000х100х200, арт. 35103HDZ | шт | 123,000 |
| 36 | Накладка соединительная CGN для основания лотка 200 мм, арт. 37354HDZ | шт | 123,000 |
| 37 | Крышка для лотка 3000х100х200, арт. 35524HDZ | шт | 123,000 |
| 38 | Накладка соединительная CGС для крышки лотка с основанием 200мм, арт. 37394HDZ | шт | 123,000 |
| 39 | Перегородка SEP для лотка высотой 100мм, l=3000мм, арт. 36510HDZ | шт | 123,000 |
| 40 | Пластина соединительная GTO; высотой 100мм, арт. 37305HDZ | шт | 123,000 |
| 41 | Держатель кабеля TRC, высотой 100мм, с основанием 200мм, арт. 37564HDZ | шт | 123,000 |
| 42 | Угол горизонтальный с основанием 200 мм, исполнение 2, СPO 90, арт. 36043HDZ | шт | 17,000 |
| 43 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90°, арт. 38004HDZ | шт | 17,000 |
| 44 | Ответвитель крестообразный DPX, арт. 36223HDZ | шт | 2,000 |
| 45 | Крышка на ответвитель крестообразный DPX, арт. 38064HDZ | шт | 2,000 |
| 46 | Лоток металлический оцинкованный, неперфорированный, 3000х100х150, арт. 35102HDZ | шт | 403,000 |
| 47 | Накладка соединительная CGB для основания лотка150 мм, арт. 37353HDZ | шт | 403,000 |
| 48 | Крышка для лотка 3000х100х150, арт. 35523HDZ | шт | 403,000 |
| 49 | Накладка соединительная CGС для крышки лотка с основанием 150мм, арт. 37393HDZ | шт | 403,000 |
| 50 | Перегородка SEP для лотка высотой 100мм, l=3000мм, арт. 36510HDZ | шт | 403,000 |
| 51 | Пластина соединительная GTO; высотой 100мм, арт. 37305HDZ | шт | 403,000 |
| 52 | Держатель кабеля TRC, высотой 100мм, с основанием 150мм, арт. 37563HDZ | шт | 403,000 |
| 53 | Ответвитель Т-образный DPT, арт. 36162HDZ | шт | 7,000 |
| 54 | Крышка на ответвитель т-образный DPT, арт. 38043HDZ | шт | 7,000 |
| 55 | Угол горизонтальный с основанием 200 мм, исполнение 2, СPO 90, арт. 36042HDZ | шт | 44,000 |
| 56 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90°, арт. 38003HDZ | шт | 44,000 |
| 57 | Угол горизонтальный СРО 45°, арт. 36102HDZ | шт | 2,000 |
| 58 | Крышка на угол горизонтальный СРО 45°, арт. 38023HDZ | шт | 2,000 |
| 59 | Переходник RRC, арт. 36322HDZ | шт | 3,000 |
| 60 | Крышка на переходник RRC, арт. 38085HDZ | шт | 3,000 |
| 61 | Профиль BPM-41, L= 300мм, арт. ВРМ4103HDZ | шт | 403,000 |
| 62 | Консоль BBM-50(ВМ), с основанием 300мм, арт. ВВМ5030HDZ | шт | 403,000 |
| 63 | Профиль ВРМ-41 исполнение 2, L=600 мм, арт. ВРМ4106HDZ | шт | 123,000 |
| 64 | Консоль BBM-50(ВМ), с основанием 600мм, арт. ВВМ5060HDZ | шт | 123,000 |
| 65 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (КОМПЛЕКТНО С КЛЕММНИКОМ ВИНТОВЫМ ПОДКАБЕЛЬ 0,2-2,5 ММ,;КЛЕМНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ; ТОРЦЕВОЙ ФИКСАТОР.) SA111108(8RN.1;2TR.2)- 1E1FW25/EXE(A)-1E1FW25//ЕХЕ(В)-1 Е1FW25/EXE 1Е1 FW25/EXE(D) Размеры, мм. внешние; внутренние; монтажные. A; B; C; a; b; c; s1; s2; X; X1; Y; ØD. 112; 112; 91; 102; 102; 72; 5; 6; 94; -; 94; 6,3. Масса, кг; Тип монтажной панели*; Размеры, мм; Масса, кг. A; B; C; D. 0,8; К1111Х; 90; 68; 87; -; 0,05. | шт | 51,000 |
| 66 | МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ В ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЕРДА-МГ-25-НГ-ХЛ ТУ 4833-011-76960731-2008 Диаметр Ду (условного прохода), мм; 25. Диаметр d (внутренний) не менее, мм; 23,7. Диаметр D (наружный) не более, мм; 33,2. Наименьший радиус изгиба, мм; 100 / 110. Разрывное усилие, кгс; 35 / 110. Масса 100 м, кг; 42 / 47. Кол-во метров в бухте (1) [макс. длина], м; 50 [70]. Материал; ПВХ пластикат пониженной горючести, повышенной морозостойкости. Металлорукав с оболочкой нг-ХЛ очень гибкий. Температура эксплуатации; -60°…+80°С. | м | 1,000 |

- При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

- Характеристики товаров по поз. 2-33 и 35-64 указаны в приложенном каталоге продукции от DKC.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011).

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2019г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: г. Якутск, Склад УМТО ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист УКСиР | Стручков Г.К. |