Техническое задание для Участников:

1. Техническое обслуживание анализатора влажности Ametek 241:

Выполнить:

- проверку состояния взрывозащиты

- диагностику с чтением и расшифровкой ошибок

- чистку измерительной камеры (при необходимости)

- проверку герметичности

2. Техническое обслуживание хроматографа PGC 90.50:

Выполнить:

- проверку состояния взрывозащиты

- диагностику с чтением и расшифровкой ошибок

- замену колонки D

- настройку расходов газа-носителя

- проверку герметичности

- калибровка

- настройку автопоиска

- замену мембран пневматических кранов

3. Техническое обслуживание анализатора влажности Ametek 3050:

Выполнить:

- проверку состояния взрывозащиты

- диагностику с чтением и расшифровкой ошибок

- чистку измерительной камеры (при необходимости)

- проверку герметичности

4. Техническое обслуживание FlowSic600

Выполнить:

- Диагностику с чтением состояния, при помощи сервисного ПО

- диагностику лучей

- провести сличение измеренной и вычисленной скорости звука

- провести подготовку к поверке

5. Выполнить

- поверку хроматографа PGC90.50, согласно методике поверки

- поверку УЗПР FlowSic 600, согласно методике поверки