|  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____»_____________2020 г. |

Приложение 1 к Договору на метрологические услуги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поверки и калибровки средств измерений

для нужд ПАО «ЯТЭК».

| 1 |  | Наименование товара /работы/услуги |  | Выполнение поверки средств измерений утвержденных типов (включенных в Государственный реестр средств измерений) Выполнение поверки средств измерений на территории ПАО «ЯТЭК» Выполнение калибровки средств измерений, не включенных в Государственный реестр средств измерений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Количество |  | Согласно прилагаемому перечню |
| 3 |  | Место поставки товаров/выполнения работ/оказание услуг |  | На территории Исполнителя в пос. Кысыл-Сыр. РС(Я) |
| 4 |  | Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказание услуг |  | С момента подписания договора по 31.12.2021 г |
| 5 |  | Назначение товара, работы, услуги |  | Выполнение требований нормативных документов (ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ РВ 0008-001-2013, ГОСТ РВ 0008-002-2013) по обеспечению единства измерений. Подтверждение метрологических характеристик средств измерений посредством выполнения поверки или калибровки в соответствии с методикой поверки. |
| 6 |  | Условия поставки товаров/выполнения работ/оказание услуг |  | По заявке Заказчика услуга выполняется в течение не более 20 рабочих дней со дня предоставления средства измерений в поверку. Выезд поверителя и транспортировку эталонов для проведения поверки средств измерений на территории ПАО «ЯТЭК» Исполнитель осуществляет самостоятельно. |
| 7 |  | Требования к товарам/работам/услугам |  | Область аккредитации к Аттестату должна соответствовать перечню средств измерений, указанных в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. Для средств измерений, не включенных в Государственный реестр средств измерений, должна проводиться калибровка. |
| 8 |  | Комплектность товаров |  | Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на средство измерений выдается Свидетельство о поверке, или наносится знак поверки в виде клейма (наклейки), или делается соответствующая запись в технической документации средства измерений. На средство измерений, прошедшее калибровку выдается Сертификат о калибровке. Если по результатам поверки (калибровки) средство измерения признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности с указанием причины непригодности. |
| 9 |  | Порядок поставки товара/выполнения работ/оказание услуг |  | Услуги выполняются в соответствии с прилагаемым перечнем. Сдача средств измерения в поверку осуществляется на основании заявки. Услуги должны быть выполнены силами и средствами Исполнителя. Привлечение к исполнению договора соисполнителей допускается при условии, что Исполнитель должен доказать Заказчику, что привлекаемый им соисполнитель для оказания услуг: а) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, сроками и стоимостью оказания услуг. Для оказания услуг по договору Соисполнитель должен иметь аккредитацию в Национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений на оказание услуг по поверке средств измерений, указанных в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. В период нахождения средств измерений в поверке исполнитель несет за них полную материальную ответственность. Выезд поверителя и транспортировку эталонов для проведения поверки средств измерений на территории ПАО «ЯТЭК» Исполнитель осуществляет самостоятельно. Срок нахождения средств измерений в поверке – не более 20 рабочих дней. Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на средство измерений выдается Свидетельство о поверке, или наносится знак поверки в виде клейма (наклейки), или делается соответствующая запись в технической документации средства измерений. На средство измерений, прошедшее калибровку выдается Сертификат о калибровке. Если по результатам поверки (калибровки) средство измерения признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности с указанием причины непригодности. |  |
| 10 |  | Требования к качеству товара/работы/услуги |  | Качество выполнения услуг подтверждается выдачей свидетельства о поверке на фирменном бланке Исполнителя если выполнена поверка или сертификата о калибровке если выполнена калибровка. В случае необоснованной выдачи извещения о непригодности к применению на исправное средство измерений повторная поверка выполняется за счёт исполнителя. |
| 11 |  | Требования по передаче документов |  | По окончании оказания услуг Исполнитель обязуется передать в обязательном порядке Заказчику следующую документацию: - Акт сдачи-приемки оказанных услуг; - Свидетельство о поверке, Сертификат о калибровке, извещение о непригодности; - Счет-фактуру. |
| 12 |  | Порядок сдачи и приемки товаров/работ/услуг |  | Передача представителю ПАО «ЯТЭК» документов одновременно с выдачей средств изменений. |
| 13 |  | Условия оплаты |  | Оплата производится с отсрочкой платежа в 100% размере после подписания акта выполненных работ на основании выставленного счета в течение 30 календарных дней. |

Руководитель подразделения		________________Ф.И.О.

(Инициатор закупки)

Исполнитель		________________Ф.И.О.

(Инициатор закупки)