|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный метролог ПАО "ЯТЭК" |  |  |  |  |  | Главный инженер ПАО "ЯТЭК" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А.А. Васильев |  |  |  |  |  | В.И. Санников |  |  |  |
|  | «_____» ____________ 2020 г. |  |  |  |  |  | «_____» ____________ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 3 к Договору на метрологические услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАО "ЯТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 2021 Г О Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Вид измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение (заводской номер) | Метрологические характеристики |  |  | Периодич- ность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Дата след поверки | Место эксплуатации |
|  |  | Класс точности, погрешность (разряд) | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451251) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 2 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451252) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 3 | Термопреобразователь, 286-02 (2262170) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 4 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451253) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 5 | Термопреобразователь, 286-02 (2262298) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 6 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451239) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 7 | Термопреобразователь, 286-02 (2262163) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 8 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451263) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 9 | Термопреобразователь, 286-02 (2262174) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 10 | Термопреобразователь, 286-02 (2262173) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 11 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451240) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 12 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451241) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 13 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451242) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 14 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451243) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 15 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451244) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 16 | Термопреобразователь, 286-02 (2262176) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 17 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451262) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 18 | Термопреобразователь, 286-02 (2262169) | ±1 | -50 - 500 |  | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 19 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451260) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 20 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451261) | ±5% | 0 - 100 |  | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Термопреобразователь, 286-02 (2262172) | ±1 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 22 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451250) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 23 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451246) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 24 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451247) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 25 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451248) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 26 | Термопреобразователь, 286-02 (2262171) | ±1 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 27 | ЭКМ, ВЭ-16РТ (б.н) | 1,5% | 0 - 2,5 | 12 | 15.04.2020 |  | 04.2021 | УСК |
| 28 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451258) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 29 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451259) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 30 | Термопреобразователь, 276 (2262164) | ±0,5 | - - - | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 31 | Уровнемер, FMP51 (K501450112C) | ±2 | 0 - 1100 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 32 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451245) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 33 | Термопреобразователь, 276 (2262417) | ±0,5 | -50 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 34 | Термопреобразователь, 276 () | ±0,5 | - - - | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 35 | Уровнемер, FMP51 (K501410112C) | ±2 | 0 - 3200 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 36 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451234) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 37 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451235) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 38 | Термопреобразователь, 286-02 (2262166) | ±1 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 39 | Уровнемер, FMP51 (K501420112C) | ±2 | 0 - 1300 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 40 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451226) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 41 | Термопреобразователь, 286-02 (2262416) | ±1 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 42 | Уровнемер, FMP51 (K501470112C) | ±2 | 0 - 2050 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 43 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451237) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 44 | Термопреобразователь, 276 (2263142) | ±0,5 | -50 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 45 | Термопреобразователь, 276 (2223142) | ±0,5 | -50 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 46 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451238) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 47 | Термопреобразователь, 286-02 (2262168) | ±1 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451255) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 49 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD451254) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 50 | ЭКМ, ДМ2005фСгЕхd исп V (021051) | 1,5% | 0 - 600 | 12 | 15.04.2020 |  | 04.2021 | УСК |
| 51 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902752) | ±1% | 0 - 4462 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 52 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902771) | ±1% | 0 - 11 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 53 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902774) | ±1% | 0 - 0,55 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 54 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A015) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 55 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A009) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 56 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A030) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 57 | Уровнемер, (J802C90112C) | ±2 | 0 - 3210 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 58 | Уровнемер, (J802C50112C) | ±2 | 0 - 600 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 59 | ЭКМ, ДМ2005фСгЕхd исп V (021038) | 1,5% | 0 - 600 | 12 | 15.04.2020 |  | 04.2021 | УСК |
| 60 | ЭКМ, ДМ2005фСгЕхd исп V (021050) | 1,5% | 0 - 600 | 12 | 15.04.2020 |  | 04.2021 | УСК |
| 61 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902729) | ±1% | 0 - 4000 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 62 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А019) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 63 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А020) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 64 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А022) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 65 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А010) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 66 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А035) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 67 | Термопреобразователь, 276-08 (2086816) | ±0,5 | -50 - 150 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 68 | Термопреобразователь, 276-08 (2086815) | ±0,5 | -50 - 150 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 69 | Термопреобразователь, 276-08 (2079189) | ±0,5 | -50 - 100 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 70 | Расходомер, Yewflo DY (S5M503106) | ±1% | 0 - 40 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 71 | Расходомер, Yewflo DY (S5M503105) | ±1% | 0 - 40 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 72 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A001) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 73 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A004) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Термопреобразователь, 256-04 (2249361) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 75 | Термопреобразователь, 256-04 (2249356) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 76 | Термопреобразователь, 256-04 (2249359) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 77 | Термопреобразователь, 256-04 (2249360) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 78 | Термопреобразователь, 256-04 (2249358) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 79 | Термопреобразователь, 256-04 (2249355) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 80 | Термопреобразователь, 256-04 (2249357) | ±0,3 | -50 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 81 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A044) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 82 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A002) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 83 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902769) | ±1% | 0 - 82 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 84 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902768) | ±1% | 0 - 82 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 85 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902759) | ±1% | 0 - 21134 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 86 | Термопреобразователь, 2700 (2223144) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 87 | Термопреобразователь, 2700 (223141) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 88 | Уровнемер, FMP51 (J0802C00112C) | ±2 | 0 - 3500 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 89 | Уровнемер, FMP51 (J802D0012С) | ±2 | 0 - 3100 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 90 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902757) | ±1% | 0 - 7345 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 91 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD 451303) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 92 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD 451305) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 93 | Термопреобразователь, 276-08 (2279333) | ±0,5 | -50 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 94 | Термопреобразователь, 276-08 (2284512) | ±0,5 | -50 - 100 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 95 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902749) | ±1% | 0 - 26 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 96 | Уровнемер, M FMP51 (J802D50112C) | ±2 | 0 - 4200 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 97 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A043) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 98 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A023) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 99 | Уровнемер, M FMP51 (J802D7D112C) | ±2 | 0 - 4200 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 100 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902766) | ±1% | 0 - 77 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 101 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902751) | ±1% | 0 - 10 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 102 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902770) | ±1% | 0 - 79 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 103 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902748) | ±1% | 0 - 911 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 104 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902747) | ±1% | 0 - 911 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 105 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902746) | ±1% | 0 - 911 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А011) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 107 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А032) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 108 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А025) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 109 | Термопреобразователь, 271-06 (2055211) | ±1 | 0 - 1000 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 110 | Термопреобразователь, 271-06 (2279506) | ±1 | 0 - 1000 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 111 | Термопреобразователь, 276-06 (2055202) | ±0,5 | 0 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 112 | Термопреобразователь, 276-06 (2055204) | ±0,5 | 0 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 113 | Термопреобразователь, 276-06 (2055207) | ±0,5 | 0 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 114 | Термопреобразователь, 276-06 (2055209) | ±0,5 | 0 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 115 | Термопреобразователь, 271-06 (2061973) | ±1 | 0 - 1000 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 116 | Термопреобразователь, 271-06 (2063683) | ±1 | 0 - 1000 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 117 | Термопреобразователь, 276-06 (2055208) | ±0,5 | 0 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 118 | Термопреобразователь, 276-06 (2063681) | ±0,5 | 0 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 119 | Термопреобразователь, 276-06 (2055206) | ±0,5 | 0 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 120 | Термопреобразователь, 276-06 (2063682) | ±0,5 | 0 - 200 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 121 | Уровнемер, FMP51 AWKT4/0 (NA00D90112C) | ±2 | 0 - 4500 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 122 | Термопреобразователь, 276-08 (2279345) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 123 | Термопреобразователь, 276-09 (2284519) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 124 | Термопреобразователь, 276-08 (2279344) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 125 | Датчик загазованности, OLCT 200 (12050LX-007) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 126 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012A014) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 127 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD 451297) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 128 | Термопреобразователь, 276-08 (2284518) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 129 | Термопреобразователь, 276-08 (2284510) | ±0,5 | -50 - 100 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 130 | Термопреобразователь, 276-08 (2284509) | ±0,5 | -50 - 100 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 131 | Термопреобразователь, 276-09 (2284517) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 132 | Термопреобразователь, 276-08 (2279343) | ±0,5 | 0 - 300 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УСК |
| 133 | Датчик загазованности, OLCT 200 (OLD 451304) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 134 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А018) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А016) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 136 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А029) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 137 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А041) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 138 | Термопреобразователь, 2700 () | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 139 | Термопреобразователь, 2700 () | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 140 | Термопреобразователь, 2700 () | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 141 | Термопреобразователь, 2700 (2223134) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 142 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902760) | ±1% | 0 - 21 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 143 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902753) | ±1% | 0 - 30 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 144 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902763) | ±1% | 0 - 40 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 145 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902739) | ±1% | 0 - 32000 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 146 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902725) | ±1% | 0 - 10 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 147 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902724) | ±1% | 0 - 10 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 148 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902761) | ±1% | 0 - 33 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 149 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902762) | ±1% | 0 - 31 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 150 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902738) | ±1% | 0 - 32000 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 151 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902754) | ±1% | 0 - 8 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 152 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902740) | ±1% | 0 - 25,9 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 153 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902742) | ±1% | 0 - 25,9 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 154 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902758) | ±1% | 0 - 200 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 155 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902767) | ±1% | 0 - 18600 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 156 | Расходомер, Yewflo DY (S5P902743) | ±1% | 0 - 25,9 | 48 | 14.02.2015 |  | 02.2019 | УСК |
| 157 | Уровнемер, M FMP51 (J802C80112C) | ±2 | 0 - 3210 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 158 | Уровнемер, M FMP51 (J802DA0112C) | ±2 | 0 - 850 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 159 | Уровнемер, M FMP51 (J802CA0112C) | ±2 | 0 - 1350 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 160 | Уровнемер, M FMP51 (J802CC01112C) | ±2 | 0 - 3800 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 161 | Уровнемер, M FMP51 (J802CA0112C) | ±2 | 0 - 900 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 162 | Уровнемер, M FMP51 (J802C70112C) | ±2 | 0 - 900 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 163 | Уровнемер, M FMP55 (J80000D01130) | ±2 | 0 - 3100 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 164 | Уровнемер, M FMP55 (J80000E01130) | ±2 | 0 - 3100 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 165 | Уровнемер, M FMP51 (J802D20112C) | ±2 | 0 - 2500 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 166 | Уровнемер, M FMP51 (J802P30112C) | ±2 | 0 - 2500 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 167 | Уровнемер, M FMP51 (J802D40112C) | ±2 | 0 - 2500 | 48 | 01.05.2015 |  | 05.2019 | УСК |
| 168 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А034) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А037) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 170 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А013) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 171 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А047) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 172 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А024) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 173 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А027) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 174 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А048) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 175 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А028) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 176 | Датчик загазованности, OLCT 200 (20012А031) | ±5% | 0 - 100 | 12 | 26.10.2020 |  | 10.2021 | УСК |
| 177 | Термопреобразователь, 2700 (2223129) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 178 | Термопреобразователь, 2700 (2223128) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 179 | Термопреобразователь, 2700 (2223137) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 180 | Термопреобразователь, 2700 (2223136) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 181 | Термопреобразователь, 2700 (2223135) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 182 | Термопреобразователь, 2700 (2223143) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 183 | Термопреобразователь, 2700 (2223139) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 184 | Термопреобразователь, 2700 (2223133) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 185 | Термопреобразователь, 2700 (2223150) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 186 | Термопреобразователь, 2700 (2223151) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 187 | Термопреобразователь, 2700 (2223146) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 188 | Термопреобразователь, 2700 (2223138) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 189 | Термопреобразователь, 2700 (2223130) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 190 | Термопреобразователь, 2700 (2223145) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 191 | Термопреобразователь, 2700 (2223131) | ±0,4 | -50 - 500 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УСК |
| 192 | Тахеометр, SET 530 R () | 3 мм | 1,3 - 4000 | 12 | 01.11.2020 |  | 11.2021 | Маркшейдерская служба |
| 193 | Теодолит, 3Т-5КП () | 5 | - - - | 12 | 01.11.2020 |  | 11.2021 | Маркшейдерская служба |
| 194 | Нивелир, С-320 () | ±2,0 | - - - | 12 | 01.11.2020 |  | 11.2021 | Маркшейдерская служба |
| 195 | Весы, ВСА-Р-80000 () | 3 класс | 20 - 80000 | 12 | 01.10.2020 |  | 10.2021 | Я-Логистика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ±5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ПАЭС |
| 197 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ±5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ПАЭС |
| 198 | Клещи токоизмерительные, DТ266 () | А,U,R | - - - | 12 | 01.10.2018 |  | 10.2021 | ПАЭС |
| 199 | Частотомер, Ц42304 () | 45-55 Нz | 0 - 55 | 6 | 01.10.2018 |  | 04.2021 10.2021 | ПАЭС |
| 200 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Газовая служба |
| 201 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Газовая служба |
| 202 | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", ИНФ-200 () | 1,5 | 0,01 - 9,99 | 12 | 01.10.2018 |  | 10.2021 | СГЭ |
| 203 | Измеритель сопротивления заземления, ИС-10 () | 0,5 | 0,01 - 999 | 12 | 01.10.2018 |  | 10.2021 | СГЭ |
| 204 | Мегомметр, ЭС 0210/2 – Г () | 5,2 | 0 - 50 | 12 | 01.10.2018 |  | 10.2021 | СГЭ |
| 205 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 206 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 207 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 208 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 209 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100 СУГ, ТЗК-100 СУГ () | ± 0,25 % | 0 - 60 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 210 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100 СУГ, ТЗК-100 СУГ () | ± 0,25 % | 0 - 60 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 211 | Газоанализатор, Анкат 7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 212 | Газоанализатор, Анкат 7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 213 | Газоанализатор, Анкат 7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 214 | Газоанализатор, Анкат 7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 215 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 217 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 218 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 219 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 220 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 221 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 222 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 223 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 224 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГ |
| 225 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100, ТЗК-100 () | ± 0,25 % | 0 - 62 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 226 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100, ТЗК-100 () | ± 0,25 % | 0 - 62 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 227 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100, ТЗК-100 () | ± 0,25 % | 0 - 62 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 228 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100, ТЗК-100 () | ± 0,25 % | 0 - 62 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 229 | Топливо-запровочный комплекс ТЗК-100, ТЗК-100 () | ± 0,25 % | 0 - 62 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 230 | Мерник М2р-2000, М2р-2000 () | 2 разряд | 0 - 2000 | 12 | 26.11.2020 |  | 11.2021 | УХиР |
| 231 | Метроштоки МШС, МШС () | ± 2 мм | 0 - 4,5 | 12 | 15.10.2020 |  | 10.2021 | АЗС МГКМ |
| 232 | Весы, ВСА-Р-80000 () | 3 класс | 0 - 80000 | 12 | 01.07.2018 |  | 07.2021 | КИПиА |
| 233 | Манометр, МП4-УУ () | 2,5 | 0 - 400 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | КИПиА |
| 234 | Преобразователь давления, МИДА-ДА-13П-Ех-01 () | 0,5 | 0 - 16 | 24 | 01.05.2016 |  | 05.2018 | УЗГ-4 |
| 235 | Преобразователь давления, 150TG4 () | 0,2 | 0 - 16 | 48 | 01.05.2014 |  | 05.2018 | УЗГ-3 |
| 236 | Диафрагма камерная ДКС УКПГ Мастах собств. Нужды, () | 0,0004 | - - - | 12 | 01.05.2018 |  | 05.2021 | КИПиА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Анализатор Влажности H20, AMETEK 3050 () |  | - - - | 12 | 03.03.2020 |  | 03.2021 | СИКГ БАКС |
| 238 | Анализатор точки росы по углеводородам, AMETEK 241 () |  | - - - | 12 | 03.03.2020 |  | 03.2021 | СИКГ БАКС |
| 239 | Газоанализатор хроматографический, PGC 90.50 () |  | - - - | 12 | 09.09.2020 |  | 09.2021 | СИКГ БАКС |
| 240 | Преобразователь давления, 3051 () |  | - - - | 48 | 04.12.2017 |  | 12.2021 | СИКГ БАКС |
| 241 | Преобразователь давления, 3051 () |  | - - - | 48 | 04.12.2017 |  | 12.2021 | СИКГ БАКС |
| 242 | Преобразователь измерительный t, 644 () |  | - - - | 24 | 08.09.2019 |  | 09.2021 | СИКГ БАКС |
| 243 | Преобразователь измерительный t, 644 () |  | - - - | 24 | 08.09.2019 |  | 09.2021 | СИКГ БАКС |
| 244 | Термопреобразователь, 65 () |  | - - - | 24 | 08.09.2019 |  | 09.2021 | СИКГ БАКС |
| 245 | Термопреобразователь, 65 () |  | - - - | 24 | 08.09.2019 |  | 09.2021 | СИКГ БАКС |
| 246 | Контроллер, FloBoss 107 () |  | - - - | 24 | 06.12.2019 |  | 12.2021 | СИКГ БАКС |
| 247 | СИКГ суммарное, () |  | - - - | 24 | 06.12.2019 |  | 12.2021 | СИКГ БАКС |
| 248 | Газоанализатор, КОЛИОН - 1В-25 () |  | 0 - 2000 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Газовая служба |
| 249 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Газовая служба |
| 250 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Газовая служба |
| 251 | Газоанализатор, СОУ-1 () | ± 5 ± 10 мг/м3 | 20 - 100 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Котельная |
| 252 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 253 | Газоанализатор, АНКАТ-7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 254 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК |
| 255 | Газоанализатор, ГНОМ1 () | ± 5 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК(мастах) |
| 256 | Газоанализатор, ГНОМ1 () | ±5 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЦДиПГиГК(мастах) |
| 257 | Газоанализатор, Анкат 7664 () | ± 10 % НКПР | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Переносной УДПГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | Газоанализатор, СГГ-20 () | ± 5 % | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Переносной УДПГ |
| 259 | Газосигнализатор, Сигнал 4М () | ± 2,5% НКПР | 0 - 50 | 12 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | Геологическая служба |
| 260 | Газосигнализатор, Сигнал 4М () | ± 2,5% НКПР | 0 - 50 | 12 | 01.08.2019 |  | 08.2021 | Геологическая служба |
| 261 | Индикатор веса, ИВЭ-50П () | 0,025 | 0 - 100 | 12 | 01.11.2019 |  | 11.2021 | Скважина |
| 262 | Индикатор веса, ИВЭ-50П () | 0,025 | 0 - 100 | 12 | 01.11.2019 |  | 11.2021 | Скважина |
| 263 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 264 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 265 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 266 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 267 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 268 | Дозиметр, ДВС-01С () | Свыше 100 мЗв – 15% | 0 - 6 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 269 | Дозиметр, СРП-97 () | 0,15 | 0 - 3000 | 12 | 01.05.2019 |  | 05.2021 | Геологическая служба |
| 270 | Дозиметр, МКС-РМ-1402М () | 0,15 | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 271 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 272 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 273 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 274 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 275 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 276 | Дозиметр, РМ-1203М () | 0,2 | 1 - 9999 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 277 | Осциллограф, GOS-6103С () |  | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 278 | Мегомметр, ЭС 0202/2 – Г () | 5,2 | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | Магазин сопротивлений, Р4830/2 () | 2 | 1E-5 - 11 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 280 | Магазин сопротивлений, Р4830/2 () | 2 | 1E-5 - 11 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 281 | Генератор импульсов, Г5-72 () | ± 5% | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 282 | Миллиамперметр, милливольтметр, М2020 () | 2 | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 283 | Миллиамперметр, милливольтметр, М2020 () | 2 | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 284 | Прибор комбинированный цифровой, Щ 4313 () | 3 | - - - | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 285 | Киловольтметр, С-502 () | 5 | 0,3 - 1,5 | 12 | 01.12.2019 |  | 12.2021 | Геологическая служба |
| 286 | Тахеометр эл., SET 530 R () | 3 мм | 1,3 - 4000 | 12 | 01.11.2018 |  | 11.2021 | УКСиР |
| 287 | Теодолит, 3Т-5КП () | 5 | - - - | 12 | 01.11.2018 |  | 11.2021 | УКСиР |
| 288 | Нивелир, С-320 () | ± 2,0 | - - - | 12 | 01.11.2018 |  | 11.2021 | УКСиР |
| 289 | Микрометр, МК-100 (784) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 290 | Микрометр, МК-100 (794267) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 291 | Микрометр, МК-100 (794240) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 292 | Микрометр, МК-75 (792184) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 293 | Микрометр, МК-75 (792295) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 294 | Микрометр, МК-75-1 (F 13786) | 0.01 | 50 - 75 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 295 | Микрометр, МК-50 (F 61889) | 0.01 | 25 - 50 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 296 | Микрометр, МК-50 (790482) | 0.01 | 25 - 50 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 297 | Микрометр, МК-50 (789542) | 0.01 | 25 - 50 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 298 | Сигнализатор газов, СГГ-20 (1918) | ± 5 % | 1 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Сервисный Центр |
| 299 | Сигнализатор газов, СГГ-20 (1966) | ± 5 % | 0 - 50 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | Сервисный Центр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Манометр, МП2042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 600 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 301 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 302 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 303 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 304 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 305 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 306 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 307 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 308 | Манометр, МПЗ-042 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 309 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 25 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 310 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 25 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 311 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 25 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 312 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 1 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 313 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 60 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 314 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 60 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 315 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 60 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 316 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 60 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 317 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 60 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 318 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 16 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 319 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 16 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |
| 320 | Манометр, МП-4-ОУ2 () | 0,16%; ± 0,5С | 0 - 16 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | Сервисный Центр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Штангенциркуль, ШЦ-1-125-0,05 () | 0,05 | 0 - 125 | 12 | 15.10.2020 |  | 10.2021 | УМПР, Склад Кысыл Сыр |
| 322 | Штангенциркуль, ШЦ-1-125-0,05 () | 0,05 | 0 - 125 | 12 | 15.10.2020 |  | 10.2021 | УМПР, Склад Кысыл Сыр |
| 323 | Весы крановые электронные, КВ-20000-3 () | ± 20 кг | 0 - 20000 | 12 | 15.10.2020 |  | 10.2021 | Склад УМПР |
| 324 | Термометр, ТН-8М (47) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 325 | Термометр, ТН-8М (21) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 326 | Термометр, ТН-8М (81) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 327 | Термометр, ТН-8М (71) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 328 | Термометр, ТН-8М (83) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 329 | Термометр, ТН-8М (85) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 330 | Термометр, ТН-8М (51) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 331 | Термометр, ТН-8М (135) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 332 | Термометр, ТН-8М (6) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 333 | Термометр, ТН-8М (73) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 334 | Термометр, ТН-8М (70) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 335 | Термометр, ТН-8М (52) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 336 | Термометр, ТН-8М (66) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 337 | Термометр, ТН-8М (45) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 338 | Термометр, ТН-8М (15) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 339 | Термометр, ТН-8М (54) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 340 | Термометр, ТН-8М (78) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 341 | Термометр, ТН-8М (17) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | Термометр, ТН-8М (75) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 343 | Термометр, ТН-8М (37) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 344 | Термометр, ТН-8М (49) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 345 | Термометр, ТН-8М (53) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 346 | Термометр, ТН-8М (26) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 347 | Термометр, ТН-8М (654) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 348 | Термометр, ТН-8М (175) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 349 | Термометр, ТН-8М (176) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 350 | Термометр, ТН-8М (167) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 351 | Термометр, ТН-8М (147) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 352 | Термометр, ТН-8М (128) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 353 | Термометр, ТН-8М (186) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 354 | Термометр, ТН-8М (106) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 355 | Термометр, ТН-8М (56) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 356 | Термометр, ТН-8М (65) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 357 | Термометр, ТН-8М (35) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 358 | Термометр, ТН-8М (15) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 359 | Термометр, ТН-8М (45) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 360 | Термометр, ТН-8М (43) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 361 | Термометр, ТН-8М (13) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 362 | Термометр, ТН-8М (33) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 | Термометр, ТН-8М (53) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 364 | Термометр, ТН-8М (93) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 365 | Термометр, ТН-8М (23) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 366 | Термометр, ТН-8М (3) |  | -80 - 60 | 24 | 01.02.2019 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 367 | Манометр, МПТИ-У2 (192432) | 0,6 | 0 - 160 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | ЛХА |
| 368 | Манометр, МПТИ-У2 (192431) | 0,6 | 0 - 160 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | ЛХА |
| 369 | Манометр, МПТИ-У2 (192427) | 0,6 | 0 - 160 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | ЛХА |
| 370 | Манометр, МТИ (2317) | 0,6 | 0 - 160 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | ЛХА |
| 371 | Манометр, МТИ (2316) | 0,6 | 0 - 160 | 12 | 03.06.2020 |  | 06.2021 | ЛХА |
| 372 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах, Спектроскан SL (5401) |  | 0,0007 - 5 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 373 | Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа, Хроматэк- Кристалл 5000 исп. 2 (152666) |  | - - - | 12 | 18.03.2019 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 374 | Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа, Хроматэк- Кристалл 5000 исп. 1 (6711) |  | - - - | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 375 | Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа, Хроматэк- Кристалл 5000 исп. 2 (952597) |  | - - - | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 376 | Хроматограф жидкостной, Стаер (0674) |  | - - - | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 377 | Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа, Хроматэк- Кристалл 5000 исп. 2 (552335) |  | - - - | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 378 | Газоанализатор, КОЛИОН - 1В-26 (79) |  | 0 - 2000 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 379 | Газоанализатор, КОЛИОН - 1В-26 (13) |  | 0 - 2000 | 12 | 06.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 380 | Гигрометр-термометр цифровой (канал измерения температуры), ГТЦ-1 (324) |  | -30 - 60 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 381 | Гигрометр-термометр цифровой, ГТЦ-1 (324) |  | 10 - 100 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Гигрометр-термометр цифровой (канал измерения температуры), ГТЦ-1 (727) |  | -30 - 60 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 383 | Гигрометр-термометр цифровой, ГТЦ-1 (727) |  | 10 - 100 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 384 | Гиря 200 г для калибровки весов, В2104 (4) |  | 200 - 200 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 385 | Гиря 200 г для калибровки весов, В2104 (2) |  | 200 - 200 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 386 | Весы лабораторные электронные, CUBIS MSE5203S-0CE-DE (31305071) | 2 класс | 0,1 - 5200 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 387 | Весы электронные, GX-600 (14534033) | 1 класс | 0 - 600 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 388 | Весы электронные, GH-252 (15105152) | 1 класс | 0,001 - 250 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 389 | Весы электронные, В2104 (06-223) | 1 класс | 10 - 210 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 390 | Весы электронные, В2104 (06-220) | 1 класс | 10 - 210 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 391 | Плотномер, Плот-3Б-1П ДПТ (0613168) |  | 630 - 1010 | 12 | 08.09.2020 |  | 09.2021 | ЛХА |
| 392 | Секундомер электронный, Интеграл С-01 (403114) | ± 9,6*10-6 с | 0 - 10 | 12 | 15.04.2019 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 393 | Секундомер электронный, Интеграл С-01 (411506) | ± 9,6*10-6 с | 0 - 10 | 12 | 15.04.2019 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 394 | Секундомер электронный, Интеграл С-01 (303503) | ± 9,6*10-6 с | 0 - 10 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 395 | Секундомер электронный, Интеграл С-01 (304481) | ± 9,6*10-6 с | 0 - 10 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 396 | Секундомер механический, СОПпр-2а-2-010 (7798) | 2 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 397 | Секундомер механический, СОПпр-2а-3-000 (4522) | 3 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 398 | Секундомер механический, СОПпр-2а-3-000 (2443) | 3 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 399 | Секундомер механический, СОПпр-2б-2-010 (9011) | 2 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 400 | Секундомер механический, СОПпр-2а-3-000 (6588) | 3 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 401 | Секундомер механический, СОПпр-2а-3-000 (0628) | 3 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 402 | Секундомер механический, СОПпр-2а-3-000 (6451) | 3 класс | 0 - 30 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | Анализатор жидкости лабораторный, АНИОН 4150 (964) |  | -2 - 14 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 404 | Преобразователь ионометрический, И-500 (2881) |  | 0 - 14 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 405 | рН-миливольтметр, рН-410 (5573) |  | 0 - 14 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 406 | Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный, Спектроскан SW-D3 (7150) |  | 3 - 500 | 12 | 17.03.2020 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 407 | Гигрометр психрометрический, ВИТ-1 (6) |  | - - - | 24 | 18.03.2019 |  | 03.2021 | ЛХА |
| 408 | Индикатор часового типа, ИЧ-50 (170092) | 1 класс | 0 - 50 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 409 | Индикатор часового типа, ИЧ-10 (43423) | 1 класс | 0 - 10 | 12 | 21.04.2020 |  | 04.2021 | ЛХА |
| 410 | Тахометр часового типа, ТЧ-10-Р (12610) | ± 1 % | 50 - 10000 | 12 | 01.02.2018 |  | 02.2021 | ЛХА |
| 411 | Микрометр, МЛ-300 (464565) | 0,01 | 0 - 100 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Цех 1 |
| 412 | Микрометр, МЛ-300 (34657) | 0,01 | 0 - 100 | 12 | 10.06.2020 |  | 06.2021 | Цех 1 |
| 413 | Датчик избыточного давления, ДМ5007A (3219) | ±0,1% | 0 - 250 | 24 | 15.10.2019 |  | 10.2021 | СП-левый берег |
| 414 | Термопреобразователь, TS-500/100 () | ±0,3% | -200 - 600 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 415 | Термопреобразователь, 256-02/250 (795312) | ±0,3% | -50 - 500 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УКПГ-2 |
| 416 | Термопреобразователь, 276-04 (2205923) | ±0,5% | -50 - 150 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УКПГ-2 |
| 417 | Термопреобразователь, 276-04 (2205917) | ±0,5% | -50 - 150 | 48 | 25.03.2015 |  | 03.2019 | УКПГ-2 |
| 418 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88069) | ±0,3% | -200 - 600 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 419 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88055) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 420 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88064) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 421 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88049) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 422 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88053) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 423 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88061) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
| 424 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88060) | ±0,3% | -70 - 50 | 60 | 25.03.2015 |  | 03.2020 | УКПГ-2 |

|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 425 | Термопреобразователь, 276-04 (2205918) | ±0,5% |  |  | -50 - 150 | 48 |  | 25.03.2015 |  |  |  | 03.2019 | УКПГ-2 |
|  | 426 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88062) | ±0,3% |  |  | -70 - 50 | 60 |  | 25.03.2015 |  |  |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
|  | 427 | Термопреобразователь, TS-500/100 (1Н88065) | ±0,3% |  |  | -70 - 50 | 60 |  | 25.03.2015 |  |  |  | 03.2020 | УКПГ-2 |
|  | 428 | Уровнемер, FMI51 (M90280010F0) | ±2 |  |  | 0 - 850 | 24 |  | 09.09.2017 |  |  |  | 09.2019 | УКПГ-2 |
|  | 429 | Уровнемер, FMI51 (M90282010F0) | ±2 |  |  | 0 - 850 | 24 |  | 09.09.2017 |  |  |  | 09.2019 | УКПГ-2 |
|  | 430 | Комплекс ИКГ АГРС собств. Нужды, 150TG2 (1320653) | ±0,075% |  |  | 0 - 1 | 60 |  | 14.06.2014 |  |  |  | 06.2019 | цех добычи |
|  | 431 | Комплекс ИКГ АГРС собств. Нужды, ТПТ-1-3 (3804) | ±0,15% |  |  | -100 - 300 | 48 |  | 13.11.2015 |  |  |  | 11.2019 | цех добычи |
|  | 432 | Комплекс ИКГ котельная №5, корректор ЕК270 (1116092414) | ±0,37% |  |  | - - - | 60 |  | 14.09.2016 |  |  |  | 09.2021 | Газовая служба |
|  | 433 | Комплекс ИКГ котельная №5, СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 (1516092222) | ±1,1% |  |  | 20 - 400 | 60 |  | 14.09.2016 |  |  |  | 09.2021 | Газовая служба |
| Составил (исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |