ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на оказание услуг «градуировка резервуаров горизонтальных стальных (РГС) методом лазерного сканирования»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | 1. Требования закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 2. Истечение срока действия градуировочных таблиц и свидетельств о поверке/калибровке. |
| 2 | Цель проведения работ. | Обеспечение количественной и качественной сохранности продукта. Выполнение требований Ростехрегулирования. |
| 3 | Вид работ | Поверка емкостей РГС=200 (10 шт.) методом лазерного сканирования (Приложение 1) на территории Заказчика (Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр) |
| 4 | Требование к подрядчику | 1. Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 28.12.2013г. №412-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 2. Соответствие критериям аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений (Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от «30» мая 2014 г. № 326). 3. Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с приложением к нему области аккредитации. 4. Наличие аттестованных методик выполнения работ. 5. Наличие аттестованного оборудования для проведения поверки средств измерений. Работники, непосредственно выполняющие работу на территории Заказчика должны иметь гражданство РФ, постоянную, действующую прописку на территории РФ. |
| 5. Технические требования по содержанию работ |  |  |
| 5.1 | Содержание выполняемых работ | При проведении поверки емкостей (резервуаров) Исполнителем должны быть соблюдены требования, указанные в методике поверки. Метод поверки резервуаров – лазерное сканирование. Оформляются: Акт выполненных работ, счет и счет фактура, свидетельства о поверке по форме, установленной государственной метрологической службой на каждую емкость (резервуар). К свидетельствам о поверке прикладываются: - градуировочные таблицы, утверждённые в установленном порядке, на бумажном носителе (с прошитыми и нумерованными страницами) в трёх экземплярах на каждый резервуар. |
| 5.2 | Требование к технологии, режиму предприятия | Соблюдение режима предприятия и режима безопасности. Поверку резервуара проводят физические лица, прошедшие курсы повышения квалификации и аттестованные в установленном порядке на проводимые работы. К поверке резервуаров допускаются лица прошедшие обучение по охране труда в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции, введённой в действие ФЗ от 04.03.2013г. №22-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 5.3 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий. | Подготовка к поверке резервуарного парка осуществляется силами и за счет средств Заказчика. Не допускать скопление отходов производства, своевременно проводить утилизацию. |
| 5.4 | Требования к режиму безопасности и ОТ | Работы должны быть начаты при соблюдении правил промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. |
| 5.5 | Мероприятия по ГО и ЧС | Не предусматриваются. |
| 5.6 | Требования к применяемой аппаратуре и средствам измерений | Должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. Применяемые приборы и средства измерений должны быть удобны в эксплуатации, обеспечивать необходимую производительность в работе и удовлетворять требованиям безопасности действующих правил Ростехнадзора при работе. |
| 6 | Порядок выполнения и приемки работ. | Работа выполняется силами и средствами Исполнителя. Работа считается выполненной после подписания между сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Срок выполнения работ до 15.10.2021 года. |

Приложение 1.

| Наименование | Объем, м3 | Дата предыдущей градуировки | Дата следующей градуировки | Метод измерения | Место установки РВС/РГС | Наличие паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е-1/1 | 200 | - | 01.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/2 | 200 | - | 01.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/3 | 200 | - | 01.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/4 | 200 | - | 01.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/5 | 200 | - | 01.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/6 | 200 | - | 02.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/7 | 200 | - | 02.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/8 | 200 | - | 02.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/9 | 200 | - | 02.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |
| Е-1/10 | 200 | - | 02.09.2021 | Лазерное сканирование | УСК СВГКМ |  |