Приложение 1 к договору №______________ от «___»__________2020 г.

Перечень технических устройств ПАО «ЯТЭК» подлежащих экспертизе промышленной безопасности

Общие технические характеристики:

Давление рабочее – 1,6 МПа (16,0 кгс/см2);

Давление расчетное – 2 МПа (20 кгс/см2);

Температура рабочей среды – до +650С;

Температура стенки, максимальная допустимая,  +650С;

Температура стенки, минимальная допустимая, - 500С;

Объем полный – 54 м3;

Объем полезный – 45,8 м3;

Масса пустого сосуда – 16540 кг;

Рабочая среда – сжиженный газ пропан-бутан;

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76-4   - 4 класс.

| № | Наименование ТУ | Заводской номер | Завод изготовитель | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7504 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 2 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7631 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 3 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7950 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 4 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7945 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 5 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7925 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 6 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 138 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 7 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7924 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 8 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 8848 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 9 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 241 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 10 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 642 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 11 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 316 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 12 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 740 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 13 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7478 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 14 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7514 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 15 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 391 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 16 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7524 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 17 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7572 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 18 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 791561 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 19 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7574 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 20 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 124 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 21 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 3820 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 22 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7916 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 23 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 517895 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 24 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 71695 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 25 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 227 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 26 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 9438 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 27 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 155 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 28 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 797151 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 29 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 924 | HUTA FERRUM, Польша | 1979 г. |
| 30 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7871 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 31 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7715 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 32 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7693 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 33 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 47 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 34 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 51 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |
| 35 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 428072 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 36 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 8057 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 37 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 9257 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 38 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 7579 | HUTA FERRUM, Польша | 1980 г. |
| 39 | Сосуд для хранения сжиженного газа | 74 | HUTA FERRUM, Польша | 1978 г. |

Составил: гл. специалист по ПБ и ОТ ________________ М.А. Хатылыков