## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ПАО «ЯТЭК»
____________ А.А. Черепанов
«___»___________ 2020 г.
Техническое задание на поставку «Химреагенты, ЗИП и вспомогательное оборудование»
1 | Заказчик Публичное Акционерное Общество «Якутская топливно-энергетическая компания».
2 | Предмет договора. Право заключения поставки на химреагенты , ЗИП и вспомогательное оборудование.
3 | Краткая характеристика и количество товара.
Поставке подлежат ТМЦ, согласно таблицы:
№ | Номенклатура | Комплектность и/или тех характеристики | Ед.изм. | Всего потребность | Срок поставки с момента подписания договора в календарных днях | ЦФО | Заявка на МТР
1 | СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,000-ЭК (0,000-0,002%), фл. 100мл, ГСО 8170-2002 | Для проведения ВЛК ЛХА | флак | 8 | 75 дней | ЛХА | 430
2 | СО фракционного состава бензина ФС-Б-ПА (30-290С) 2х100мл комплект, ГСО10750-2016 | Для проведения ВЛК ЛХА | флак | 4 | 75 дней | ЛХА | 430
3 | Комплект оборудования для определения доли механических примесей в нефти согласно ГОСТ 6370 | Комплектность: 1. Насос мембранный вакуумный - 1 шт; 2. Шланг вакуумный - 1 шт; 3. Модуль контроля вакуума МКВ-1 - 1 комплект; 4. Пробка для колбы из материала NBRс отверстием под воронку Бюхнера -2 шт; 5. Колба для вакуумного фильтрования с быстроразъемным соединением, объем 2 л - 2 шт.; 6. Воронка Бюхнера диаметр 90 мм - 2 шт.; 7. Доп материалы и лабораторная посуда - 1 комплект; 8. Химические реактивы - 1 комплект, 9. Государственный стандартные образцы - 1 комплект | компл | 1 | 120 дней | ЛХА | 433
4 | Лабораторная Программируемая Механическая Мешалка MM-1000 BioSan (или эквивалент) | Вращательное движение - Диапазон регулирования скорости 40–1000 об/мин Вращательное движение - Время в диапазоне 0–250 с Возвратно–поступательное движение - Угол поворота в диапазоне 0°–360° (шаг 30°) Возвратно–поступательное движение - Время в диапазоне 0–250 с Вибрирующее движение - Угол поворота в диапазоне 0°–5° (шаг 1°) Вибрирующее движение - Время в диапазоне 0–5 с Звуковой сигнал таймера + Максимальный объем перемешивания (вода) не менее 20 л Цифровая установка времени 1 мин.–96 ч. / непрерывно (шаг 1 мин.) Размеры не более (Д×Ш×В) 140×135×250 мм Вес не более 2,4 кг Потребляемый ток / мощность 12 В, 700 мА / 8,4 Вт Внешний блок питания вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В В комплекте: штатив и насадка для перемешивания | шт | 1 | 75 дней | ЛХА | 460
5 | Термогигрометр Testo 622 (0560 6220) с поверкой (или эквивалент) | Измерение температуры (сенсор NTC) Диапазон измерений: -10 ... +60 °C Погрешность:не более ±0,4 °C Разрешение: не более 0,1 °C Измерение влажности (емкостный сенсор) Диапазон измерений: 0 ... 100 % ОВ Погрешность: не более ±2 % ОВ + 1 Digit при 25 °C (10 ... +90 ); ±3 % ОВ в ост. диапазоне Разрешение: не более 0,1 % ОВ Измерение абсолютного давления Диапазон измерений: 300 ... 1200 гПа Погрешность: не более ±3 гПа Разрешение: не более 0,1 гПа Общие технические данные Вес: не более 240 г (без батареек) Размеры: не более 185 x 105 x 36 Рабочая температура: -10 ... +60 °C Частота измерений: не более 10 с. Корпус: ABS Класс защиты: IP30 Директивы ЕС: 2004/108/EG Тип батареи: 4 шт. АА Ресурс батареи: 12 месяцев Температура хранения: -20 ... +60 °C | шт | 1 | 75 дней | ЛХА | 430
6 | Азот осч марка 5.4 (99,9994%), 40л (5,7м3), ТУ 2114-007-53373468-2008 (УКГ) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 5 |  | УМСИА | 428
7 | Аппарат д/о темп. фракционного состава нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03 (или эквивалент) | Теплоизолированная охлаждающая ванна из нержавеющей стали; Возможность подключения внешнего циркуляционного охладителя или термостата; Трубка холодильника выполнена из нержавеющей стали; Центрирующее приспособление для термометра в полном соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 Подсветка приемного мерного цилиндра. Сливной кран; Усиленный стальной корпус, окрашенный порошковой краской. Электробезопасная система нагрева; Регулятор высоты стола для размещения колбы с пробой; Бесступенчатый регулятор мощности нагрева; Цанговый зажим для отвода перегонной колбы, исключающий потери на испарение; Удобная подставка для приемного цилиндра; Регулируемая по высоте передняя опора; Технические характеристики: Температура разгонки до 400°С Напряжение питания 220 В Потребляемая мощность, не более 750 Вт Габаритные размеры не более 450х450х535 мм Масса не более 20 кг | компл | 1 | 75 дней | ЛХА | 433
8 | Аргон вс (99,993%), 40л (6,2м3), ГОСТ 10157-16 (УКГ) В НОВОМ БАЛЛОНЕ. Сучетом стоимости баллона |  | шт | 2 | 75 дней | СГМ | 386
9 | Аргон осч марка 5.8 (99,9998%), баллон 40л (6,2м3), ТУ 2114-005-53373468-2006 (УКГ). |  | шт | 3 | 60 дней | ЛХА | 430
10 | Ареометр АОН-5 650-720 (3056) (или эквивалент) | Диапазон измерения: от 650-720 кг/м3; Цена деления шкалы не более - 1,0 кг/м3; Предел допускаемой погрешности не более +/-1 кг/м3; Габаритные размеры: не более310х73х235 мм; Масса: не более 2,03 кг | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
11 | Ареометр АОН-5 720-790 (3057) (или эквивалент) | Диапазон измерения: от 720-790 кг/м3; Цена деления шкалы не более - 1,0 кг/м3; Предел допускаемой погрешности не более +/-1 кг/м3; Габаритные размеры: не более 310х73х235 мм; Масса: не более 2,03 кг | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
12 | Ареометр АОН-5 790-860 (3058) (или эквивалент) | Диапазон измерения: от 790-860 кг/м3; Цена деления шкалы не более - 1,0 кг/м3; Предел допускаемой погрешности не более +/-1 кг/м3; Габаритные размеры: не более 310х73х235 мм; Масса: не более 2,03 кг | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
13 | Ареометр АЭ-1 для электролита с пипеткой 1100-1300 (156) (или эквивалент) | Общая длина: не более 115 мм; Диаметр корпуса: не более 11 мм; Диаметр стержня: не менее 4 мм; Длина шкалы: не менее 20 мм; Диапазон измерения: 1100-1400 кг/м3; Цена деления шкалы: не более 10 кг/м3 | шт | 3 | 60 дней | СГЭ | 382
14 | Бензол СТХ 99,9%, амп.3 мл, СОП 0003-03 | Для градуировки хроматографических комплексов | ампул | 12 |  | ЛХА | 430
15 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-4,01 | Градуировка рН-метра | флак | 12 |  | ЛХА | 430
16 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 | Градуировка рН-метра | флак | 12 |  | ЛХА | 430
17 | Бюкс алюминиевый d=30мм, h=25мм | Комплект: бюкс и крышка. Для проведения анализа по определению механических примесей | комплект | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
18 | Вискозиметр капил. ст. ВПЖ-4, d=0.42 | Для определения вязкости у/в | шт | 5 |  | ЛХА | 430
19 | Воздух сжатый синтетический чистый (О2-20,9)%, 4л (0,79 м3), ГОСТ 17433-80 (УКГ). ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 75 дней | УМСИА | 428
20 | Воронка В-150 ПП (4.04.01.0040) |  | шт | 10 |  | ЛХА | 460
21 | Воронка В-100 ПП (4.04.01.0030) |  | шт | 10 |  | ЛХА | 460
22 | Гелий вч марка 6.0 (99,9999%), 40л (5,7м3), ТУ 0271-001-45905715-02 (УКГ). ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | баллон | 5 | 75 дней | ЛХА | 430
23 | Гелий вч марка 6.0 (99,9999%), 40л (5,7м3), ТУ 0271-001-45905715-02 (УКГ) в НОВОМ БАЛЛОНЕ. ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 5 | 75 дней | УМСИА | 428
24 | Гептан (этал) | Для определения октанового числа. | л | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
25 | СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000 | Для проведения ВЛК ЛХА | флак | 16 | 60 дней | ЛХА | 430
26 | СО детонац.стойкости (октанового числа) н/продуктов ОЧ-ПА (85/М) (85-87), фл. 500мл, ГСО 10218-2013 | Для проведения ВЛК ЛХА | флак | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
27 | СО детонац.стойкости (октанового числа) н/продуктов ОЧ-ПА(92/И)(92-94), фл. 500мл, ГСО 10218-2013 | Для проведения ВЛК ЛХА | флак | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
28 | Прибор Водолей М д/получ. особо чистой воды (или эквивалент) | Удельное сопротивление получаемой воды, не менее: 17,5 МОмхсм Производительность, не менее: 1 л/час Содержание ионов металлов, не более, мкГ/л: Fe, Pb, Ni, Co - 5; Zn - 0,5; Cd, Cu, Mn -0,1 Содержание ионов аммония не более, мкГ/л: 100 Количество бактерий не более, КОЕ/мл: 5 Наработка сменных картриджей (суммарный объем очищенной воды), не менее, л: 300 Объем заправляемой дистиллированной воды, не менее, - 1 л Габаритные размеры, не более, мм: 210х590х455 Масса заправленного прибора, не более, кг: 15 Рабочие условия: температура окружающего воздуха от +15 до +35°С Питание от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более, ВА: 50 Прибор «ВОДОЛЕЙ-М» по электробезопасности соответствует требованиям класса 1 тип Н ГОСТ12.2.25-76. Дополнительные технические характеристики: Циркуляции воды по 2-м контурам: внутреннему и внешнему, включающему приемную емкость; Наличие 3-х ступеней очистки воды: УФ модуль с длиной волны излучения 254 нм; Фильтры с ионообменной смолой и синтетическим углем; Фторопластовый многослойный фильтрующий элемент с номинальной тонкостью фильтрации 0,2 мкм; Контроль качества воды, заливаемой в питающий бак; Отображение информации о работе, отдельных параметрах, неисправностях на дисплее | шт | 1 | 90 дней | ЛХА | 450
29 | Декалин >99% (Декагидронафталин 8.03101) | Для определения цитанового числа | кг | 39.6 | 60 дней | ЛХА | 430
30 | Дибензотиофен, 98% (Acros 11254 0250), 25 г | ВЖХ | флак | 2 | 60 дней | ЛХА | 430
31 | Зонт вытяжной ЗВОК | не более 500х600/d100 h-300 мм) двухскатный купольный из оцинкованной стали на шине | шт | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
32 | Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ10.Щ2.У.РР (или эквивалент) | Класс точности 0,5/0,25. Исполнение типа 2 для щитового монтажа. | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
33 | Изооктан (этал.) | Для определения октанового числа бензинов. | л | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
34 | Колба мерная 1- 100-1 (б/пр) 1 класса точности (2506) |  | шт | 4 | 60 дней | ЦКРС | 397
35 | Колба Энглера (д/разг.нефти) ТС ГОСТ 25336-82 | Для определения фракционного состава у/в. КРН- 125 d=17 (внутр), длина отвода 100мм, Н=214 мм, | шт | 24 | 60 дней | ЛХА | 430
36 | Коллектор 6.617.029 | Для ранее приобретенного оборудования Хроматографический комплекс Кристалл. Для проведения хроматографического анализа. Резьба внутренняя 4 порта под Гайка 8.930.114 . Корпус - латунь, муфты - резина. В комплекте с гайками и муфтами. | шт | 5 | 90 дней | ЛХА | 430
37 | Комплект монтажных частей в составе 1 вентиль 4.075.077 | Для ранее приобретенного оборудования)Хроматографический комплекс Кристалл. Для проведения хроматографического анализа. Комплектность: Запорный вентиль 6.451.008 на кронштейне для внешних газовых линий. Присоединительная резьба М8*1 внешн.. В комплекте: Гайки 8.930.167. муфты 8.658.038 (латунь, для трубки 3мм), винты М3х6 для крепления. | шт | 7 | 90 дней | ЛХА | 430
38 | Кофеин б/вод. (имп.) 5 г | ВЖХ | шт | 2 | 60 дней | ЛХА | 430
39 | Кюветы для Спектроскана РА9.700.400 100шт/упак | Определение серы. | упак | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
40 | Аппарат д/о фактических смол н/п ФС-10К с компрессором (или эквивалент) | Технические характеристики Количество ячеек для стаканов не менее 5 Количество режимов испытания не менее 4 Время выхода на режим не более 25 мин Время испытания не более 30±5 мин Давление на входе аппарата от 100 до 1000 кПа Точностные характеристики Точность поддержания температуры бани, в зависимости от выбранного режима не более 162,5±2,5 °С; 182±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С Точность поддержания температуры в стакане, в зависимости от выбранного режима не более 155,5±5 °С; 178±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С Расход воздуха не более 3000±450 см3/сек Эксплуатационные характеристики Потребляемая мощность не более 2500 Вт Габаритные размеры (глубина х ширина х высота) не более 340 х 485 х 380 мм Масса не более 25 кг Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C Относительная влажность воздуха не более 75 % Напряжение от 187 до 242 В Частота от 49 до 51 Гц Срок службы не менее 6 лет, не более 15 000 часов | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 433
41 | Метилнафталин-альфа (этал) (1-метилнафталин) | Определение цетанового числа | кг | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
42 | Набор ареометров АОН-1 (19 штук) | Комплектность: ареометры АОН-1 700-760, 760-820, 820-880, 880-940, 940-1000, 1000-1060, 1060-1120, 1120-1180, 1180-1240, 1240-1300, 1300-1360, 1360-1420, 1420-1480, 1480-1540, 1540-1600, 1600-1660, 1660-1720, 1720-1780, 1780-1840; футляр, паспорт | набор | 2 | 60 дней | ЦКРС | 397
43 | Набор ареометров АОН-1 (19 штук) | Комплектность: ареометры АОН-1 700-760, 760-820, 820-880, 880-940, 940-1000, 1000-1060, 1060-1120, 1120-1180, 1180-1240, 1240-1300, 1300-1360, 1360-1420, 1420-1480, 1480-1540, 1540-1600, 1600-1660, 1660-1720, 1720-1780, 1780-1840; футляр, паспорт | набор | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
44 | Испытательная пара типа шарик-пластина 600-001, 100 шт/ упак |  | компл | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
45 | Нефрас 50/170 ТУ |  | кг | 7 | 60 дней | ЛХА | 430
46 | Шприц медицинский однократного применения трехкомп. 5 см3 с иглой 0.7*40 | Ввод проб. | упак | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
47 | ПГС ГСО 10612-2015 ((CH4)- 0,080; (C2H6)-3,50; (C3H8)-55,2; (i-C4H10) - 20,5; (n-C4H10)- 20,5; (i-C5H12)-0,194; (n-C5H12)-0,101) % масс 1л, ГСО 10612-2015 (ПГС) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
48 | ПГС (СО2-0.048;N2-0.524;O2-0.003;C6H14-0.013;i-C5H12-0.022;n-C5H12-0.017;n-C4H10-0.165;i-C4H10-0.143;C3H8-1.248;C2H6-4.768)% -метан, 10л,ГСО 10609-2015(пгс-1) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
49 | ПГС (СО2-0.048;N2-0.524;O2-0.003;C6H14-0.013;i-C5H12-0.022;n-C5H12-0.017;n-C4H10-0.165;i-C4H10-0.143;C3H8-1.248;C2H6-4.768)% -метан, 5л,ГСО 10609-2015(пгс-1) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
50 | ПГС Этан (С2Н6) – 4,77;Пропан (С3Н8) – 1,27;Изобутан (i-C4Н10) – 0,156;Нормальный бутан (n-C4H10) – 0,163;Неопентан (neo-C5H12) – 0,00170;Изопентан (i-C5H12) – 0,0194;Нормальный пентан (n-C5H12) – 0,0155;Нормальный гексан (n-C6H14) – 0,0110;Бензол (С6Н6) – 0,00117;Диоксид углерода (CO2) – 0.0435;Азот (N2) – 0.510;Гелий (Не) – 0,0098;Водород (Н2) – 0,00121;Кислород (О2) – 0,0047 % (масс.) -метан, 10л, ГСО 10609-2015 (ПГС-1) 15 комп. ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
51 | ПГС (С3Н8-0,18)%-воздух, 4л, ГСО 10599-2015 (ПГС-1) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
52 | ПГС (С3Н8-0,85)%-воздух, 4л, ГСО 10599-2015 (ПГС-1) ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
53 | ПГС (СН4-0,45)%-воздух, 4л, ГСО 10599-2015 (ПГС-1). ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
54 | ПГС (СН4-2,2)% -воздух, 4л, ГСО 10532-2014 (М-2). ТАРА ОБМЕННАЯ | ТАРА - ВОЗВРАТНАЯ (обменная). Условия возврата (если иное не оговорено в Договоре): 1) cрок возврата не позднее 90 дней после реализации. В случае невозможности вернуть тару, покупатель обязан оплатить их стоимость в течение 3-х дней с момента истечения срока возврата; 2) для баллонов должены быть выполнены следующие условия: - дата изготовления не ранее 20 лет - для баллонов, выпущенных после 22.12.2014 и не ранее 38 лет — для баллонов выпущенных до 22.12.2014; - без механических повреждений; - со сроком не менее 6 месяцев до следующего переосвидетельствования; - с колпаком и 2 кольцами (для 40л баллонов). Просроченные баллоны принимаются при условии оплаты Покупателем стоимости переосвидетельствования: 1000 руб. с НДС за 1 баллон. В случае невозможности вернуть баллоны, покупатель обязан оплатить их стоимость. | шт | 1 | 60 дней | УМСИА | 428
55 | Портативный кондуктометр FiveGo Cond meter F3-Std-Kit (или эквивалент) | Портативный кондуктометр FiveGo в комплекте со стандартным электродом LE703 для средне- и высокопроводящих растворов (10 мкСм/см-00 мСм/см), пылевлагозащита IP67. Диапазоны измерений: УЭП от 0.00 мкСм/см до 200.00 мСм/см, TDS 0.01...200 г/л, температура 0.0...100.0 °C. Автоматический выбор диапазона. Разъем для электрода LTW. Калибровка по 1 точке по одному из трех предустановленных стандартов, линейная термокомпенсация с опорной температурой 20 и 25°C, автоматическая и ручная фиксация результата, звуковой и визуальный сигнал по окончании измерения, эргономичный дизайн, удобный 3.1" жидкокристаллический дисплей для одновременного вывода измеряемой величины, температуры и данных калибровки. Память на 200 измерений и для текущей калибровки. Пылевлагозащита IP67, питание от батарей или аккумуляторов 4 х ААА. Габариты: не более 188х77х33 мм, вес не более 260 г. Комплект поставки: измерительный модуль, датчик LE703, комплект батарей 4 х ААА, клипса для электрода, ремешок, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки/, калибровки. | шт | 1 | 120 дней | ЛХА | 430
56 | Портативный рН/мВ-метрFiveGo pH meter F2-Std-Kit(или эквивалент) | Портативный pH-метр FiveGo, в комплекте универсальный необслуживаемый пластиковый рН-электрод 3-в-1 LE438 со встроенным термодатчиком и IP67. Диапазоны измерений: pH от 0.00 до 14.00, mV -1999…+1999, температура 0.0...100.0 °C. Разъем для электрода BNC, для термодатчика Cinch. Линейная калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных буферных группы), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, звуковой и визуальный сигнал по окончании измерения, эргономичный дизайн, удобный 3.1" жидкокристаллический дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры, состояния электрода и буферной группы. Память на не менее 200 измерений и для текущей калибровки. Пылевлагозащита IP67, питание от батарей или аккумуляторов 4 х ААА. Габариты: не более 188х77х33 мм, вес не более 260 г. Комплект поставки: измерительный модуль, комплект батарей 4 х ААА, клипса для электрода, ремешок, инструкция по эксплуатации на русском языке, свидетельство о внесении в ГосРеестр СИ, методика поверки, калибровки. | шт | 1 | 120 дней | ЛХА | 430
57 | Пробирка плоскодонная с меткой для ПТФ-ЛАБ-11/12 |  | шт | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
58 | Пробирка П-1-10-0,1 центрифужная (мерная) | Материал пробирки ХС1 по ГОСТ 1770-74 или НС-1 по ГОСТ 19808-86 Объём: 10 мл Цена деления шкалы: 0,1 мл Высота: 105 мм Диаметр: 17 ± 0,5 мм Исполнение: 1 (центрифужная) | шт | 50 | 60 дней | ЛХА | 460
59 | Регулятор давления баллонный РДБ–2–1,2 (214.5.882.003-01) (или эквивалент) | Двухступенчатый баллонный редуктор с инертной металлической мембраной. Резьба вх. 3/4'' (для баллона 40л); резьба вых.внешн.М8х1 для трубки 3(3.2)мм. P(max, вых)=6атм. Рабочие газы: азот, аргон, воздух, гелий | шт | 2 | 90 дней | ЛХА | 430
60 | Самозакрывающиеся пробоотборники со съемным контейнером ALSB 1/1L (или эквивалент) | Вместимость, не менее, миллилитров: 455 / 1 000 Защита контейнера: Защитная арматура Внешний диаметр, не более, миллиметров: 140 Внешняя длина, не более, миллиметров: 420 Вес, не более, килограмм: 2 Минимальная высота от дна пробоотборника, не более, миллилитров: 360 Материал: Латунь | шт | 2 | 120 дней | ЛХА | 430
61 | Силикагель - индикатор |  | кг | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
62 | СО pH водной вытяжки н/продуктов ВКЩ-ПА(7) (рН 6-8), фл. 100мл, ГСО 10400-2014, МСО 2059:2016 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 11 | 60 дней | ЛХА | 430
63 | СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 40 | 60 дней | ЛХА | 430
64 | СО вязкости жидкости ВЖ-2-ПА(2) (кин.:1-3мм2/с;дин.:0,9-2,5мПа*с при 20С), ГСО 11297-2019, 50мл | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
65 | СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,5-ЭК (0,45-0,55%), фл. 100см3, ГСО 7929-2001 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 24 | 60 дней | ЛХА | 430
66 | СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,010-ЭК (0,009-0,011%), фл. 100мл, ГСО 8172-2002 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
67 | СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,100-ЭК (0,090-0,110%), фл. 100мл, ГСО 8175-2002 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 2 | 60 дней | ЛХА | 430
68 | СО мас.и объем.доли бензола в бензинах МОДБ-ПА(0,5)(0,4-0,6%масс;0,3-0,5%об),2амп.х5мл,ГСО10185-2013 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
69 | СО мас.и объем.доли бензола в бензинах МОДБ-ПА(1,5)(1,5-1,7%масс;1,2-1,4%об),2амп.х5мл,ГСО10185-2013 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
70 | СО мас.концентрации фактических смол в н/продуктах КФСН-ПА(1)(1-1,5мг/дм3), 50см3, ГСО 10187-2013 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
71 | СО объем.доли ароматич-х и олефиновых у/водородов ОДА ОУ (АУ-32,0%;ОУ-1,9%), ГСО 10452-2014, 5мл | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
72 | СО объемной (массовой) доли оксигенатов в бензинах ОМД ОКГ-3, фл. 10см3, ГСО 10694-2015 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
73 | СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
74 | СО плотности жидкости ПЛ-810-ЭК (808-812кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8618-2004 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
75 | СО предельной темп.фильтруемости диз.топлив на холодном фильтре ПТФ-ПА (ДТ-2)(зимнее ДТ)(-40...-30С), фл. 60мл, ГСО 10269-2013 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 22 | 60 дней | ЛХА | 430
76 | СО самовоспламеняемости (ЦЧ) дизельных топлив ЦЧ-ПА (ПЭТ-1), ГСО 10398-2014, 500мл | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
77 | СО темп.текучести и застывания н/пр ТЗН-ПА(50) (тт -52..-42С;тз -55..-45С), фл.100мл, ГСО 10108-2012 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 22 | 60 дней | ЛХА | 430
78 | СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 250мл, ГСО 8133-2002 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 4 | 60 дней | ЛХА | 430
79 | СО фракционного состава н/продуктов ФС-1 (н.к.34,2С; к.к.201,4С), фл. 110мл, ГСО 10403-2014 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
80 | СО фракционного состава диз.топлива ФС-ПА-ДТ, 2фл.х100мл, ГСО 10752-2016 | Проведение ВЛК ЛХА | флак | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
81 | Изопропиловый спирт абсолютированный |  | л | 6 | 60 дней | ЛХА | 430
82 | Раствор буферный уд. электропроводности УЭП 10мкСм/см "Mettler Toledo" 250 мл (51300169) |  | флак | 2 | 60 дней | ЛХА | 430
83 | Ацетон СТХ 99,3 % , амп 3 мл, СОП 046-2015 |  | шт | 7 | 60 дней | ЛХА | 430
84 | Бутиловый спирт д/хр (3 мл) (Бутанол-1) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
85 | Бутанол-2 (метилэтилкарбинол) д/хр (3 мл) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
86 | Бутилацетат СТХ 99,3%, амп. 3 мл, СОП 0006-03 |  | ампул | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
87 | Метанол (карбинол) д/хр (3 мл) |  | ампул | 10 | 60 дней | ЛХА | 430
88 | Метил-трет-амиловый эфир д/хр (3 мл) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
89 | Метил-трет-бутиловый эфир д/хр (3 мл) |  | шт | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
90 | Метилэтилкетон (2-бутанон) д/хр (3 мл) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
91 | Пентанол-2 д/хр (3 мл) |  | шт | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
92 | Пропанол-1 СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0023-03 |  | шт | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
93 | Пропанол-2 (изопропиловый спирт) СТХ 99,5%, амп 3 мл, СОП 0024-03 |  | шт | 20 | 60 дней | ЛХА | 430
94 | Трет-Бутиловый спирт д/хр (3 мл) (трет-Бутанол) |  | шт | 24 | 60 дней | ЛХА | 430
95 | Этанол СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0032-03 |  | ампул | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
96 | Этил-трет-амиловый эфир д/хр (3 мл) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
97 | Этил-трет-бутиловый эфир д/хр (3 мл) |  | ампул | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
98 | Термодатчик Pt-100 для аппарата АРН-ЛАБ-11 |  | шт | 2 | 60 дней | ЛХА | 460
99 | Термометр ТИН 3 №3 (-80+20) 1 для определения темпер. застывания и помутн. жидкости (толуол) (или эквивалент) | Исполнение термометра 3 Диапазон измерений, С от -80 до 20 Цена деления, не более, С 1 Термометрическая жидкость толуол | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
100 | Термометр ТКП-60/3М2, 16М дистанционный В комплекте с ТРМ10 (или эквивалент) | Термометр ТКП-60/3М2, 16М дистанционный В комплекте с ТРМ10: диапазон температуры: –25…+75 длина погружения: с длиной соединительного капилляра - 1,6 Классы точности: 1.0 ТРМ: ТРМ10 измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный ТРМ10-Щ2.У.КР | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
101 | Термометр ТЛ-4 №1 (-30+20) ц.д 0,1 ртуть (200427) (или эквивалент) | Исполнение термометра 1 Диапазон измерений, С от -30 до 20 Цена деления, не более, С 0,1 Термометрическая жидкость ртуть | шт | 4 | 60 дней | ЛХА | 430
102 | Термометр ТН-7 (0+360) 1 для разгонки нефтепродуктов (200546) (или эквивалент) | Диапазон измерений, С от 0 до 360 Цена деления, не более, С 1 Термометрическая жидкость ртуть | шт | 5 | 60 дней | ЛХА | 430
103 | Термометр ТТЖ-М (0+100) 1 103 (или эквивалент) | Цена деления, °С: 1 Диапазон измерения температуры, °С: 0…+100 Длина верхней части, не более, мм: 240 Длина нижней части, не более, мм: 103 Межповерочный интервал, не менее: 3 года Термометрическая жидкость: керосин | шт | 30 | 60 дней | СГЭ | 383
104 | Термостат LOIP FT-311-80 (или эквивалент) | Технические характеристики: Диапазон рабочих температур, °С: -80…+100 Точность поддержания температуры, не более, °С: ±0,1 Дискретность индикации температуры, не более, °С: 0,1 Мощность охлаждения при 20°С, не менее, Вт: 510 Производительность насоса в контуре нагнетания (всасывания), не менее, л/мин: 8 Объем рабочей жидкости, не более, л: 11 Открытая часть ванны/глубина, не более, мм: 175х135/200 Питание, В/Гц: 220/50 Потребляемая мощность, не более кВт: 4,4 Габаритные размеры, не более, мм: 535х555х985 Масса без рабочей жидкости, не более, кг: 80 | шт | 1 | 90 дней | ЛХА | 433
105 | Тимоловый синий (чда) |  | кг | 0.01 | 60 дней | ЛХА | 430
106 | Толуол (чда) (Экос-1) |  | л | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
107 | Тройник 6.454.022-01 (с гайками и муфтами) | Для коммутации газовых схем. Состоит из трех штуцеров с наружной резьбой М8*1, сборка с гайками 8.930.167 и резиновыми втулками 8.220.272-01. | шт | 6 | 90 дней | ЛХА | 430
108 | Трубка медная капиллярная 1/8", внешний диаметр 3.175мм, внутренний диаметр 1.62мм |  | м | 30 | 60 дней | ЛХА | 430
109 | Трубка фторопластовая Ф-4МБ (3х1х1мм) |  | м | 30 | 60 дней | ЛХА | 430
110 | Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 (или эквивалент) | Технические характеристики: Температура выходящего потока воздуха: - в режиме «Пластик» 50 ±5 °С; в режиме «Стекло» 75 ±5 °С; в режиме «Комнатная температура» обдув воздухом комнатной температуры без нагрева; Максимальное время непрерывной работы, не менее: 8 ч Максимальная потребляемая мощность, не более: 1500 Вт Напряжение 220 ± 20 В Частота тока питающей сети 50/60 Гц Габаритные размеры, не более: 550х281х515 мм Количество штырей, не менее: 26 шт. (d=12 мм) + 13 шт. (d=6,5 мм) Масса изделия, не более: 17 кг | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
111 | Фенантрен 98% (Aldrich P11409), 25 гр. |  | флак | 2 | 60 дней | ЛХА | 430
112 | Аквафор модуль ЭФГ 112/508-10 мкм для х/в |  | шт | 12 | 60 дней | ЛХА | 430
113 | Фильтр ионитовый 6.112.004 (к хроматографу Кристалл 5000) |  | шт | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
114 | Фильтры обез. синяя лента d=12,5 см, уп/100 шт |  | шт | 10 | 60 дней | ЛХА | 460
115 | Фильтры обез. белая лента d=15 см, уп/100 шт |  | шт | 8 | 60 дней | ЛХА | 430
116 | Фильтры обез. белая лента d=11 см, уп/100 шт |  | шт | 10 | 60 дней | ЛХА | 460
117 | Хризен, аналитический стандарт (Fluka 35754), 100 мг. |  | флак | 1 | 60 дней | ЛХА | 430
118 | ЦЕНТРИФУГА лабораторная модель LC-04A "Armed" (или эквивалент) | Объем пробирок: 20 мл Таймер: 0-30 мин Вместимость, не менее: 12 пробирок Скорость вращения: 1000-4000 об/мин Функции: Встроенный таймер; Регулировка скорости; Защита ротора от разбалансровки; Блокировка крышки Размер (± 5%) не более: 390*320*310 мм | шт | 1 | 60 дней | ЛХА | 460
119 | Гексадекан (этал) (цетан эталонный) |  | упак | 48 | 60 дней | ЛХА | 430
120 | Цилиндр для ареометра 3-49/390 500мл (10004504) |  | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
121 | Цилиндр металлический для ареометров ВТ-ро-ЦМ (d50×500 мм) |  | шт | 5 | 60 дней | ЦД | 375
122 | Цилиндр 2а- 25-2 пласт.пробка |  | шт | 6 | 60 дней | ЛХА | 430
4. Условия оплаты. Безналичный расчет.
5. Срок поставки. До 120 к.д. С правом досрочной поставки партиями товара .
6. Условие и место поставки. Поставка и отгрузка осуществляется силами поставщика и за его счет на склад заказчика по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Маганский тракт 2 км. д. 2А.
7. Комплектность. Комплектность товара должна соответствовать документации завода-изготовителя.
8. Качество. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами применяемыми для товаров такого рода. Продукция должна быть маркирована в соответствии с сопроводительной документацией, требованиями ГОСТов и ТУ. Товар должен быть новым (раннее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшемуся ранее ремонту (модернизации или восстановлению).
9. Требования к упаковке. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке. За повреждение товара, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.
10. Требования к безопасности Товара. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными законодательством РФ.
11. Требования к документации. Для рассмотрения предложения при поставке должны быть предоставлены следующие документы: на всю отгружаемую продукцию должны быть представлены оригиналы сертификатов соответствия, паспортов качества и паспортов безопасности.
12. Требования к сроку годности, хранения и гарантии качества. Срок гарантии на товар не менее срока установленного производителем товара. Весь товар на момент отгрузки должен быть не более 1 месяца со дня изготовления.