Перечень на поставку

линейной арматуры

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолятор ЛК 70/10 (гнездо-проушина) | шт | 216 |
| 2 | Колпачек К-7 | шт | 294 |
| 3 | Ушко для соединения У1-7-16 | шт | 54 |
| 4 | Ушко для соединения У2К-7-16 | шт | 124 |
| 5 | Скоба для крепления СК 7-1 | шт | 54 |
| 6 | Серьга для крепления СРС-7-16 | шт | 178 |
| 7 | Изолятор штыревой ШФ 20УО | шт | 294 |
| 8 | Зажим анкерный НБ 90/15-22 | шт | 54 |
| 9 | Зажим болтовой натяжной НБ-2-6А | шт | 124 |
| 10 | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-60/4-10 | шт | 144 |
| 11 | Зажим для ответвления ОАЗ-1 (35-150 м2) | шт | 18 |
| 12 | Зажим соединительный MJRP 150N | шт | 50 |
| 13 | Зажим соединительный MJRP 240N | шт | 50 |
| 14 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт | 9 |
| 15 | Вязка спиральная ВС-120/150.2 | шт | 350 |
| 16 | Устройство защиты УЗПН-6 | шт | 36 |
| 17 | Выключатель нагрузки ВНА-10/630 | шт | 2 |