Приложение

к договору

от «\_\_\_\_» 2013 г.

**«Согласовано» «Утверждаю»**

Технический директор ОАО «ЯТЭК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кочкин А.П.

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по оценке технического состояния строительных конструкций**

**По теме:** «**Экспертиза промышленной безопасности ответственных конструкций ОАО «ЯТЭК» расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр».**

1. **Цель обследования:** *Обследование технического состояния несущих ответственных конструкций с получением данных о возможности дальнейшего строительства.*
2. **Состав работ:**
3. **Рассмотрения фактических условий воздействий на конструкции:** *железобетонные фундаменты, металлические конструкции;*
   1. **Проверка состояния конструкций:**
4. **осмотр:** *несущих конструкций.*
5. **обследование всех или отдельных конструкций:** *железобетонные фундаменты, металлические конструкции;*
6. **техническая диагностика ( наличие приборов, инструментов):** *комплекты ВИК, ультразвуковой дефектоскоп, дефектоскоп, ультразвуковой толщиномер , твердомер, измерители прочности бетона и термогигрометр , нивелир, теодолит, дальномер и др.*
7. **специальные анализы материалов конструкций**: *по категории стали (при необходимости); по прочности бетона (при необходимости).*
   1. **Составление заключения.**
   2. **Выдача рекомендаций.**
8. **Отчет представляется:** *в четырех экземплярах*.
9. **Сроки выполнения работы:** *в соответствии с календарным планом работ.*

**от Исполнителя от Заказчика**