Техническое задание на поставку технических газов

(ПАО «ЯТЭК»)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Гелий | УМСиА ЛХА | м3 | 57 (45,6 для ЛХА, 11,4 для УМСиА) | Газ Марка Объемная доля гелия не менее, % дата закачки смеси не ранее | Гелий 60 ТУ 0271-001-45905715-02 99,9999 Январь 2022г. |  |  |
|  | Баллон под гелий для поз. № 1 | УМСиА ЛХА | Шт. | 10 (8 для ЛХА, 2 для УМСиА) | Баллон Объем не менее, л. Объем не менее, м3 ГОСТ Марка стали Рабочее давление, не менее, кгс/см2 (МПа) Состояние баллона Цвет баллона Надпись на баллоне Паспорт на баллон | под гелий 40 5,7 949-73 45Д 150 (14,7) Новый Красный Гелий наличие |  |  |
|  | Азот | УМСиА | м3 | 17,1 | Газ Сорт Объемная доля азота не менее, % дата закачки смеси не ранее | Азот особой чистоты 1 99,999 Январь 2022г. |  |  |
|  | Баллон под азот для поз. № 3 | УМСиА | Шт. | 3 | Баллон Объем не менее, л. Объем не менее, м3 ГОСТ Марка стали Рабочее давление, не менее, кгс/см2 (МПа) Состояние баллона Цвет баллона Надпись на баллоне Паспорт на баллон | под азот 40 5,7 949-73 45Д 150 (14,7) Новый Черный Азот наличие |  |  |
|  | Аргон | СГМ, ЛХА | м3 | 43,4 (31 для ЛХА, 12,4 для СГМ) | Газ ТУ Объемная доля аргона не менее, % дата закачки смеси не ранее | Аргон высокой чистоты 2114-004-37925891-2012 99,998 Январь 2022г. |  |  |
|  | Баллон под аргон для поз. № 5 | СГМ, ЛХА | Шт. | 7 (5 для ЛХА, 2 для СГМ) | Баллон Объем не менее, л. Объем не менее, м3 ГОСТ Марка стали Рабочее давление, не менее, кгс/см2 (МПа) Состояние баллона Цвет баллона Надпись на баллоне Паспорт на баллон | под аргон 40 6,2 949-73 45Д 150 (14,7) Новый Серый Аргон наличие |  |  |
|  | Баллон по кислород | СГМ | Шт. | 10 | Баллон Объем не менее, л. Объем не менее, м3 ГОСТ Марка стали Рабочее давление, не менее, кгс/см2 (МПа) Состояние баллона Цвет баллона Надпись на баллоне Паспорт на баллон | под кислород 40 5,7 949-73 45Д 150 (14,7) Новый Синий Кислород наличие |  |  |
|  | Баллон под углекислоту для поз. № 9 | СГМ | Шт. | 2 | Баллон Объем не менее, л. Объем не менее, кг ГОСТ Марка стали Рабочее давление, не менее, кгс/см2 (МПа) Состояние баллона Цвет баллона Надпись на баллоне Паспорт на баллон | под углекислоту 10 6 949-73 45Д 150 (14,7) Новый Черный Углекислота наличие |  |  |
|  | Углекислота | СГМ | кг | 12 | Газ Сорт ГОСТ Объемная доля углекислоты не менее, % дата закачки смеси не ранее | Углекислота Высший 8050-85 99,8 Январь 2022г. |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 120 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Требования к упаковке и маркировке товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | 50 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.