Техническое задание на поставку задвижек (20 ГЛ, ХЛ, среда: нефть)

| 1 | Задвижка ЗКЛ 80 Ру40 с КОФ и крепежом | 10 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задвижка ЗКЛ 50 Ру40 с КОФ и крепежом | 10 шт. |
| 3 | Задвижка ЗКЛ 150 Ру40 с КОФ и крепежом | 4 шт. |
| 4 | Задвижка ЗКЛ 50 Ру16 с КОФ и крепежом | 1 шт. |
| 5 | Задвижка ЗКЛ 100 Ру16 с КОФ и крепежом | 9 шт. |
| 6 | Задвижка ЗКЛ 150 Ру16 с КОФ и крепежом | 6 шт. |
| 7 | Задвижка ЗКЛ 80 Ру16 с КОФ и крепежом | 6 шт. |
| 8 | Задвижка клиновая Ду80 Ру16 фланцевое 1 с КОФ и крепежом (20ГЛ, ХЛ, среда: газ) | 7 шт. |
| 9 | Задвижка Ду50 Ру16 с КОФ и крепежом (20ГЛ, ХЛ, среда: газ) | 14 шт. |
| 10 | Задвижка Ду50 Ру25 с КОФ, ХЛ, среда: газ | 10 шт. |