Приложение 1

Перечень испытательного оборудования подлежащего сервисному обслуживанию

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Применение | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Определение температуры вспышки | Март 2014 г. |
| 2 | Аппарат типа АРН-ЛАБ-1 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Фракционный состав | Март 2014 г. |
| 3 | Аппарат типа АРН-ЛАБ-1 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Фракционный состав | Март 2014 г. |
| 4 | Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01-П | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 5 | Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01/8 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 6 | Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01 НМ | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 7 | Термостат жидкостный ТЖ-ТС-01 НМ | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 8 | Криотермостат жидкостный ТЖ-ТС-01/16К-40 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 9 | Криотермостат жидкостной серии LOIP FT-311-80 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Общелабораторные работы | Март 2014 г. |
| 10 | Аппарат ПФДТ | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Предельная температура фильтруемости | Март 2014 г. |
| 11 | Аппарат ТОС-ЛАБ-02 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | Концентрация фактических смол | Март 2014 г. |
| 12 | Аппарат для определения индукционного периода автомобильных бензинов ИПБ-1 | ООО «Нефтехимавтоматика СПб», Санкт-Петербург | Определение индукционного периода в бензинах | Март 2014 г. |

| 13 | Аппарат ЛАЗ-93М2 | ООО «Нефтехимавтоматика СПб», Санкт-Петербург | Определение температуры застывания | Март 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Аппарат ЛАЗ-93М | ООО «Нефтехимавтоматика СПб», Санкт-Петербург | Определение температуры застывания | Март 2014 г. |
| 15 | Прибор ПОС-77 М | СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола | Концентрация смол | Март 2014 г. |
| 16 | Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив "Смазка ДТ" | ЗАО «БМЦ», Минск | Определение смазывающей способности | Март 2014 г. |

« _____» ______________ 2013 г. 							Начальник ЛХА __________________ А.Н. Ожегова