ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по теме «Сервисное и ремонтное обслуживание лабораторного оборудования»

- Заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Основание для проведения работ.

  - Работа проводится на основании договора, заключенного ОАО «ЯТЭК» с победителем запроса предложений.

- Цель и исходные данные для проведения работ.

  - Целью работы является сервисное и ремонтное обслуживание парка приборов лаборатории химического анализа, а также подготовка приборов к поверке и аттестации.

  - Работа выполняется в два или более этапов:

    - сервисное обслуживание и подготовка к аттестации на базе ЛХА

    - сервисное обслуживание и подготовка к поверке на базе ЛХА

    - срочные ремонтные работы по заявке лаборатории на базе ЛХА

- Срок выполнения работ.

  - Сервисное обслуживание, текущий ремонт и подготовка к периодической аттестации испытательного оборудования ЛХА – март 2014 года;

  - Сервисное обслуживание, текущий ремонт и подготовка к государственной поверки средств измерений – август 2014 года;

  - Экстренный ремонт приборов ЛХА при выходе из строя – в срок не более 5 календарных дней с момента заявки.

- Основные требования к выполнению работ.

  - В результате выполнения работ Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства по безаварийной работе оборудования на срок не менее 3 месяцев

  - Работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

  - Исполнитель самостоятельно организует приезд специалистов и доставку запасных частей до места проведения работ.

  - Максимальное количество экстренных ремонтов – до 10 за год.

- Порядок сдачи работ.

  - По завершению Исполнитель Заказчик подписывают Акт выполненных работ.

| Начальник ЛХА ОАО «ЯТЭК» | _________ А.Н. Ожегова |
| --- | --- |