Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Гараж на 2 бокса |  |  |  |  |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |  |
| 1.3 | Устройство бетонных полов толщ.100мм армированных сеткой 200х200мм, арм. диам.5мм | М2 | 7 |  |  |
| 2 | Здание ПРГС с пристроем гаража |  |  |  |  |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |  |
| 2.1 | Уплотнение песчаного подстилающего слоя | М2 | 18 |  |  |
| 2.2 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.50мм | М2 | 18 |  |  |
| 2.3 | Устройство бетонных полов толщ.100мм по сетке 200х200мм арм.5мм | М2 | 18 |  |  |
| 2.4 | Ремонт штукатурки стен отд.местами | М2 | 24 |  |  |
| 2.5 | Окраска стен водоэм.составами за 2 раза | М2 | 24 |  |  |
| 4 | Здание теплого склада |  |  |  |  |
|  | Здание из арболитовых панелей одноэтажное |  |  |  |  |
| 4.1 | Разборка дощатого настила | М2 | 11,4 |  |  |
| 4.2 | Устройство подстилающего слоя из песка толщ.50мм | М2 | 26 |  |  |
| 4.3 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.50мм | М2 | 26 |  |  |
| 4.4 | Устройство бетонного пола толщ.100мм | М2 | 26 |  |  |
| 4.5 | Устройство перегородок дощатых двухслойных | М2 | 11,5 |  |  |
| 4.6 | Обшивка перегородок и стен стальным листом по асбестовому картону | М2 | 30 |  |  |
| 4.7 | Утепление емкости: |  |  |  |  |
| 4.8 | Устройство дощатых стен, забранных в обвязку | М2 | 7,75 |  |  |
| 4.9 | Обшивка стен изоспаном 2 слоя | М2 | 7,75 |  |  |
| 4.10 | Обшивка стен изовером толщ.100мм | М2 | 7,75 |  |  |
| 4.11 | Обшивка стен профлистом | М2 | 7,75 |  |  |
| 4.12 | Обшивка наружных дверей листовой сталью по войлоку | М2 | 2,1 |  |  |
| 4.13 | Устройство крылец на 3 ступени или сходного мостика из м/к | шт | 1 |  |  |
| 4.14 | Устройство наружных завалин с утеплением опилками | М2 | 20,2 |  |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Технический директор |  |  |  |  |  |  |  | А.П.Кочкин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Директор по защите ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Г.З.Мухтаров |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Начальник ПТО |  |  |  |  |  |  |  | А.Р.Вятчин |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Начальник СГЭ |  |  |  |  |  |  |  | Э.Т.Ахсанов |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Начальник ОКС и Р |  |  |  |  |  |  |  | Д.А.Максимов |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Начальник ПКБ УКС и Р |  |  |  |  |  |  |  | С.А.Аммосова |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Т.В.Кейман |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  |  |  |  | Л.Е. Заозерская |  |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |