## ЛОТ №292
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ЯТЭК"
Глухов А.В.
______________________
"___" ____________ 2012 г.
ЛОТ №56 Поставка запорной арматуры (лот делимый)
№ п/п | Наименование МТР |  | Параметры | Ед.изм. | Кол-во
1 | Задвижка клиновая Ду100 Ру16 (30лс41нж) фланцевое 1(КОФ ст.09Г2С) с выдвижным шпинделем |  |  | комп | 22
2 | Задвижка клиновая Ду100 Ру160 (31нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 15
3 | Задвижка клиновая Ду100 Ру40 фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 6
4 | Задвижка клиновая Ду150 Ру16 (30лс41нж) фланцевое 1(КОФ ст.09Г2С) ХЛ |  |  | комп | 5
5 | Задвижка клиновая Ду150 Ру16 (30лс41нж) фланцевое 1(КОФ ст.09Г2С) с выдвижным шпинделем |  |  | комп | 7
6 | Задвижка клиновая Ду150 Ру160 (31нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 10
7 | Задвижка клиновая Ду200 Ру160 (31нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 3
8 | Задвижка клиновая Ду50 Ру16 (30лс41нж) фланцевое 1 (КОФ ст.09Г2С)с выдвижным шпинделем |  |  | комп | 16
9 | Задвижка клиновая Ду50 Ру160 (31нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 10
10 | Задвижка клиновая Ду50 Ру40 фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 10
11 | Задвижка клиновая Ду80 Ру16 (30лс41нж) фланцевое 1(КОФ ст.09Г2С) с выдвижным шпинделем |  |  | комп | 30
12 | Задвижка клиновая Ду80 Ру160 (30нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 10
13 | Задвижка клиновая Ду80 Ру160 (31нж45нж) фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ |  |  | комп | 15
14 | Вентиль запорный Ду25 Ру320. Сталь, фланцевое соединение. |  |  | шт | 5
15 | Клапан обратный ПЗ 43019-032 |  |  | шт | 10
16 | Клапан предохранительный ПЗК-100 Ру6 запорный |  |  | шт | 1
17 | Клапан СППК4 17нж80нж Ду80 Ру160 УХЛ1 |  |  | шт | 5
18 | Клапан СППК4Р 17лс17нжДу50 Ру16 |  |  | шт | 6
19 | Клапан угловой УФ 23032-025 ПС |  |  | шт | 10
20 | Устройство регулирующее УР1610А Ду100 Ру160 Ца 2.504.076 |  |  | шт | 8
21 | Задвижка Ду50 Ру16 стальная с КОФ |  |  | шт | 10
22 | Задвижка Ду150 Ру160 стальная с электроприводом |  |  | шт | 8
23 | Клапан СППК5 17нж8нж1 Ду100 Ру160 УХЛ1 |  |  | шт | 5
24 | Клапан СППК4 17нж85нж Ду80 Ру63 УХЛ1 |  |  | шт | 5
25 | Клапан УЕНИ трехходовой Ду15, Ру160 |  |  | шт | 80
26 | Клапан ВПЭМ У стальной прямоточный под манометр, R 1/2-H M20X1,5-B |  |  | шт | 100
27 | Штуцер дискретный регулируемый ШДФ 9-21 в комплекте с фланцами под приварку. |  |  | шт | 6
Место поставки | Склад Покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км
Грузополучатель | ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" Россия, 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева, 76
Условия о транспортных расходах | Транспортные расходы включены в стоимость товара
Срок поставки | 20 июня 2012
Условие оплаты | 30% предоплаты, 70% по факту поставки на склад Покупателя
Форма расчетов | Безналичная
Особые условия | Контрагент обязан одновременно с Товаром направить следующие документы: - паспорт и сертификат соответствия
-руководство и/или паспорт по эксплуатации; -экземпляр накладной на Товар. При этом товарно - сопроводительные документы на
Товар должны содержать по каждому наименованию
Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответсвия, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование Изготовителя
или Поставщика (Продавца), принявшего декларацию,и орган, ее зарегистрировавший), либо информацию о том, что товар не подлежит обязательной сертификации.
Риск случайной гибели,переход права обственности | Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты приемки товара Покупателем, на складе Покупателя
Примечание | Покупатель вправе произвести проверку полученной информации о Товаре, его Изготовителе, результатах испытаний и измерений,
проведенных при обязательном подтверждении соответствия безопасности, направлять запросы в Федеральные органы исполнительной власти и конттролирующие органы
в том случае, когда возникнут спорные вопросы по достоверности прилагаемого документа, подтвержающего соответствие безопасности Товара.
Визы согласования:
| Заказчик тендера | Зам.ген.директора по производству-начальник ГПУ | ___________________________ | В.П. Ильченко
| Специалисты по техническим вопросам |  | ____________________________ | И.В. Потешкин
| Специалисты по направлениям | Зам.ген.директора по производству-начальник ГПУ | ___________________________ | В.В. Черепенин
|  |  | ____________________________ | В.П. Ильченко
| Координатор проведения тендера: | Начальник ОМТО | _________________________ | А.А. Мандыбура