## Расчет нач.цены
Расчет начальной (максимальной) стоимости работ
Капитальный ремонт объектов ПАО "ЯТЭК" в пос. Кысыл-Сыр № 98218 553 404/11, Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 №98218 553 401071; № К0003278.
|  |  |  | 5245.9201 | в тыс. руб.
№ п/п | Наименование затрат | Объекты производственного назначения | Объекты непроизводственного назначения | Линейные объекты | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Строительно-монтажных работ | 3561600.0634 |  |  | 3561600.0634
| в. т.ч. |  |  |  | 0
1.1 | Материалы | 2036355.4214 |  |  | 2036355.4214
1.2. | Машины и механизмы | 739280.9784 |  |  | 739280.9784
1.3. | Оборудование | 0 |  |  | 0
1.4 | Возвратные суммы |  |  |  | 0
1.5 | Пусконаладочных работ
2 | Прочие затраты | 810000 |  |  | 810000
2.1 | Командировочные+проживание | 810000 |  |  | 810000
2.2 | Перебировка автотехники | 0 |  |  | 0
| Итого сметная стоимость | 4371600.0634 |  |  | 4371600.0634
| НДС, 20% | 874320.0127 |  |  | 874320.0127
| ВСЕГО С НДС, 20% | 5245920.0761 |  |  | 5245920.0761
Справочно:
трудозатраты (ТЗ и ТЗМ), чел/час |  |  |  |  | 2111.49
Стоимость чел/часа, руб |  |  |  |  | 249.2392
| Составил | Главный специалист УКСиР |  |  | И.А. Джен
| Проверил | Директор по КСиР |  |  | Е.С. Комаров

## кровли
Приложение № 1 к сводной смете договора строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
Смета №1
(локальная смета)
| на | Ремонт кровли по адресу: ул. Пионерская дом 3 кв 4 ИНВ. № 98218 553 404/11,Ремонт кровли по адресу: ул. Энтузиастов ,10 Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________65,216 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,566 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________386,46 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,17 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [5 empty] | 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пионерская дом 3 кв 4 ИНВ. № 98218 553 404/11
Дом 10,6*7,32,Н=1,2
11 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов НР (141,81 руб.): 121% от ФОТ (117,2 руб.) СП (82,04 руб.): 70% от ФОТ (117,2 руб.) | 100 м2 | 0,945 94,5/100 | 154,66 | 124,02 | 30,64 |  | 146,15 | 117,20 | 28,95 |  | 15,90 | 15.03
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,18 2,06
12 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 848,98 = 900,19 - 0,16 x 12,31 - 1,4 x 6,22 - 0,42 x 6,09 - 0,00061 x 10 315,01 - 0,00015 x 37 900,00 - 0,016 x 50,24 - 0,00004 x 4 455,20 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,09 x 9,42 НР (270,64 руб.): 90% от ФОТ (300,71 руб.) СП (255,6 руб.): 85% от ФОТ (300,71 руб.) | 100 м2 | 0,945 94,5/100 | 848,98 | 277,06 | 467,20 | 41,15 | 802,28 | 261,82 | 441,50 | 38,89 | 31,70 | 29.96 | 2.93 | 2.77
22 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 8,505 (9*94,5) / 100 | 34,70 |  |  |  | 295,12
13 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 108,675 94,5*1,15 | 79,64 |  |  |  | 8654,88
14 | ФЕР 12-01-015-03 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 НР (77 руб.): 132% от ФОТ (58,33 руб.) СП (37,91 руб.): 65% от ФОТ (58,33 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,83 83/100 | 88,01 | 68,52 | 19,49 | 1,76 | 73,05 | 56,87 | 16,18 | 1,46 | 7,84 | 6.51 | 0.13 | 0.11
16 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 9,545 (83*1,15) / 10 | 78,70 |  |  |  | 751,19
Баня 15х11
5 | ФЕРр58-14-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов НР (1378,88 руб.): 83% от ФОТ (1661,3 руб.) СП (1079,85 руб.): 65% от ФОТ (1661,3 руб.) | 100 м2 | 1,65 (15*11)/100 | 1482,81 | 972,56 | 101,53 | 34,29 | 2446,63 | 1604,72 | 167,52 | 56,58 | 109,77 | 181.12 | 2.62 | 4.32
1 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 189,75 165*1,15 | 79,64 |  |  |  | 15111,69
23 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 14,85 (9*165) / 100 | 34,70 |  |  |  | 515,30
6 | ФЕР 12-01-015-03 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 НР (153,07 руб.): 132% от ФОТ (115,96 руб.) СП (75,37 руб.): 65% от ФОТ (115,96 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,65 165/100 | 88,01 | 68,52 | 19,49 | 1,76 | 145,22 | 113,06 | 32,16 | 2,90 | 7,84 | 12.94 | 0.13 | 0.21
7 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 18,975 (165*1,15) / 10 | 78,70 |  |  |  | 1493,33
Козырек
8 | ФЕРр58-14-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов НР (175,5 руб.): 83% от ФОТ (211,44 руб.) СП (137,44 руб.): 65% от ФОТ (211,44 руб.) | 100 м2 | 0,21 (15*1,4)/100 | 1482,81 | 972,56 | 101,53 | 34,29 | 311,39 | 204,24 | 21,32 | 7,20 | 109,77 | 23.05 | 2.62 | 0.55
Н | 1. 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0
9 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 24,15 21*1,15 | 79,64 |  |  |  | 1923,31
24 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 14,85 (9*165) / 100 | 34,70 |  |  |  | 515,30
Веранда
2 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов НР (43,31 руб.): 121% от ФОТ (35,79 руб.) СП (25,05 руб.): 70% от ФОТ (35,79 руб.) | 100 м2 | 0,2886 3,9*7,4/100 | 154,66 | 124,02 | 30,64 |  | 44,63 | 35,79 | 8,84 |  | 15,90 | 4.59
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,18 0,6291
3 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 848,98 = 900,19 - 0,16 x 12,31 - 1,4 x 6,22 - 0,42 x 6,09 - 0,00061 x 10 315,01 - 0,00015 x 37 900,00 - 0,016 x 50,24 - 0,00004 x 4 455,20 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,09 x 9,42 НР (82,66 руб.): 90% от ФОТ (91,84 руб.) СП (78,06 руб.): 85% от ФОТ (91,84 руб.) | 100 м2 | 0,2886 28,86/100 | 848,98 | 277,06 | 467,20 | 41,15 | 245,01 | 79,96 | 134,83 | 11,88 | 31,70 | 9.15 | 2.93 | 0.85
25 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 2,5974 (9*28,86) / 100 | 34,70 |  |  |  | 90,13
10 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 33,189 28,86*1,15 | 79,64 |  |  |  | 2643,17
4 | ФЕР 12-01-015-03 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 НР (26,77 руб.): 132% от ФОТ (20,28 руб.) СП (13,18 руб.): 65% от ФОТ (20,28 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2886 28,86/100 | 88,01 | 68,52 | 19,49 | 1,76 | 25,39 | 19,77 | 5,62 | 0,51 | 7,84 | 2.26 | 0.13 | 0.04
15 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 3,3189 (28,86*1,15) / 10 | 78,70 |  |  |  | 261,20
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 36494,37 | 2493,43 | 856.92 | 119,42 |  | 284.61 |  | 8.85
Накладные расходы | [8 empty] | 2349,62
Сметная прибыль | [8 empty] | 1784,51
Итоги по разделу 1 Пионерская дом 3 кв 4 :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 482,99 |  |  |  |  | 19.62
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 31483,16 |  |  |  |  | 39.11 |  | 3.62
Кровли | [8 empty] | 3132,68 |  |  |  |  | 21.71 |  | 0.36
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5529,67 |  |  |  |  | 204.17 |  | 4.87
Итого | [8 empty] | 40628,50 |  |  |  |  | 284.61 |  | 8.85
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 2493,43
Материалы | [8 empty] | 33144,02
Машины и механизмы | [8 empty] | 856,92
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 119,42
Накладные расходы | [8 empty] | 2349,62
Сметная прибыль | [8 empty] | 1784,51
Итого по разделу 1 Пионерская дом 3 кв 4 | [8 empty] | 40628,50 |  |  |  |  | 284.61 |  | 8.85
Раздел 2. Энтузиастов ,10
17 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (251,96 руб.): 121% от ФОТ (208,23 руб.) СП (145,76 руб.): 70% от ФОТ (208,23 руб.) | 100 м2 | 1,679 167,9 / 100 | 154,66 | 124,02 | 30,64 |  | 259,67 | 208,23 | 51,44 |  | 15,90 | 26.7
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,18 3,66
18 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 850,95 = 900,19 - 1,4 x 6,22 - 0,42 x 6,09 - 0,00061 x 10 315,01 - 0,00015 x 37 900,00 - 0,016 x 50,24 - 0,00004 x 4 455,20 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,09 x 9,42 НР (587,39 руб.): 90% от ФОТ (652,65 руб.) СП (554,75 руб.): 85% от ФОТ (652,65 руб.) | 100 м2 | 2,051 (167,9+23,5+13,7) / 100 | 850,95 | 277,06 | 469,17 | 41,15 | 1745,30 | 568,25 | 962,27 | 84,40 | 31,70 | 65.02 | 2.93 | 6.01
19 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 235,865 205,1*1,15 | 79,64 |  |  |  | 18784,29
26 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 18,459 (9*205,1) / 100 | 34,70 |  |  |  | 640,53
20 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 78,60 = 942,40 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 НР (122,09 руб.): 132% от ФОТ (92,49 руб.) СП (60,12 руб.): 65% от ФОТ (92,49 руб.) | 100 м2 | 1,46 146 / 100 | 78,60 | 60,66 | 17,94 | 2,69 | 114,75 | 88,56 | 26,19 | 3,93 | 6,94 | 10.13 | 0.21 | 0.31
21 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 16,79 (146*1,15) / 10 | 78,70 |  |  |  | 1321,37
27 | ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 7,251 2,06+0,819+0,091+0,621+3,66 | 9,35 |  |  |  | 67,80
28 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 7.21 | 42,98 |  | 42,98 |  | 309,89 |  | 309,89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 23243,60 | 865,04 | 1349.79 | 88,33 |  | 101.85 |  | 6.32
Накладные расходы | [8 empty] | 961,44
Сметная прибыль | [8 empty] | 760,63
Итоги по разделу 2 Энтузиастов ,10 :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 657,39 |  |  |  |  | 26.7
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 22312,26 |  |  |  |  | 65.02 |  | 6.01
Кровли | [8 empty] | 1618,33 |  |  |  |  | 10.13 |  | 0.31
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 67,80
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 309,89
Итого | [8 empty] | 24965,67 |  |  |  |  | 101.85 |  | 6.32
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 865,04
Материалы | [8 empty] | 21028,77
Машины и механизмы | [8 empty] | 1349,79
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 88,33
Накладные расходы | [8 empty] | 961,44
Сметная прибыль | [8 empty] | 760,63
Итого по разделу 2 Энтузиастов ,10 | [8 empty] | 24965,67 |  |  |  |  | 101.85 |  | 6.32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 59737,97 | 3358,47 | 2206.71 | 207,75 |  | 386.46 |  | 15.17
Накладные расходы | [8 empty] | 3311,05
Сметная прибыль | [8 empty] | 2545,14
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1140,38 |  |  |  |  | 46.32
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 53795,41 |  |  |  |  | 104.13 |  | 9.63
Кровли | [8 empty] | 4751,01 |  |  |  |  | 31.84 |  | 0.67
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5529,67 |  |  |  |  | 204.17 |  | 4.87
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 67,80
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 309,89
Итого | [8 empty] | 65594,16 |  |  |  |  | 386.46 |  | 15.17
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 3358,47
Материалы | [8 empty] | 54172,79
Машины и механизмы | [8 empty] | 2206,71
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 207,75
Накладные расходы | [8 empty] | 3311,05
Сметная прибыль | [8 empty] | 2545,14
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 65594,16 |  |  |  |  | 386.46 |  | 15.17
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 46.32
2 | 1-3-2 | ... | чел.-ч | 135.97
3 | 1-3-2 | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 114.26
4 | 1-3-2 | - Рабочий строитель среднего разряда 3,2 (ср 3,2) | чел.-ч | 21.71
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 204.17
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.17
Машины и механизмы
7 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.22
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.13
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.22
10 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.12
11 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.13
12 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.76
13 | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.час | 7.75
14 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2.88
15 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 13.4
16 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 3.81
17 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.23
18 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 5.52
19 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.33
Материалы
20 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.2259
21 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0017
22 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0362
23 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.121
24 | 14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 1.674
25 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 59.2614
26 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 591.629
27 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 48.6289
Перевозка
28 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7.21
29 | ФССЦпг-03-01-01-005 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 7.251
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
30 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.14
31 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.6
32 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.2
Материалы
33 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.073
34 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4.598
35 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.3795
36 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0021
37 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0004
38 | 08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т
39 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0525
40 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0001
41 | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т
42 | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т
43 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0098
44 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.1384
45 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 304.55
46 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0043
47 | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 160.6
48 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0015
49 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.2957
Неучтенные ресурсы
Материалы
50 | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т
51 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 6.3491

## УПГИ
Приложение № 2 к сводной смете договора строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
смета № 2
(локальная смета)
|  | на | Ремонт объектов УПГИ. Инвентарный номер №98218 553 401071
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________94,333 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,496 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1159,62 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________124,18 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [5 empty] | 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. УПГИ. Пристрой к гаражу
1 | ФЕР 46-06-009-03 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий НР (3511,13 руб.): 121% от ФОТ (2901,76 руб.) СП (2031,23 руб.): 70% от ФОТ (2901,76 руб.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 9.104 | 1139,03 | 132,30 | 1006,73 | 144,86 | 10369,73 | 1204,46 | 9165,27 | 1318,81 | 15,51 | 141.2 | 10.77 | 98.05
2 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами НР (237,32 руб.): 95% от ФОТ (249,81 руб.) СП (174,87 руб.): 70% от ФОТ (249,81 руб.) | м3 | 0,75 2.5*0.3 | 445,72 | 283,83 | 30,27 | 5,81 | 334,29 | 212,87 | 22,70 | 4,36 | 35,39 | 26.54 | 0.43 | 0.32
Н | 1. 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт | 0,402 0,3015
Н | 2. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,23 0,1725
3 | ФССЦ-05.1.04.27-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные | м3 | 0.75 | 1716,81 |  |  |  | 1287,61
4 | ФЕР 15-02-016-01 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен НР (29,66 руб.): 116% от ФОТ (25,57 руб.) СП (14,06 руб.): 55% от ФОТ (25,57 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.03 | 1645,65 | 683,88 | 96,50 | 56,94 | 49,38 | 20,52 | 2,90 | 1,71 | 75,40 | 2.26 | 6.07 | 0.18
5 | ФЕР 15-04-005-03 Приказ № 899/пр от 11.12.2015 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен НР (15,4 руб.): 116% от ФОТ (13,28 руб.) СП (7,3 руб.): 55% от ФОТ (13,28 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1654,12 | 384,81 | 13,70 | 0,27 | 49,62 | 11,54 | 0,41 | 0,01 | 42,90 | 1.29 | 0.02
6 | ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 93,96 (25+12)*2*3*0.3*0.6+25*12*0.3*0.6 | 9,35 |  |  |  | 878,53
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 93.96 | 3,28 |  | 3,28 |  | 308,19 |  | 308,19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 13277,35 | 1449,39 | 9499.47 | 1324,89 |  | 171.29 |  | 98.55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7)) | [8 empty] | 14919,69 | 1666,80 | 10924.4 | 1523,62 |  | 196.98 |  | 113.34
Накладные расходы | [8 empty] | 3793,52
Сметная прибыль | [8 empty] | 2227,47
Итоги по разделу 1 УПГИ. Пристрой к гаражу :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 17467,55 |  |  |  |  | 162.38 |  | 112.76
Стены | [8 empty] | 2069,43 |  |  |  |  | 30.52 |  | 0.37
Отделочные работы | [8 empty] | 170,75 |  |  |  |  | 4.08 |  | 0.21
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 878,53
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 354,42
Итого | [8 empty] | 20940,68 |  |  |  |  | 196.98 |  | 113.34
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 1666,80
Материалы | [8 empty] | 2328,49
Машины и механизмы | [8 empty] | 10924,40
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 1523,62
Накладные расходы | [8 empty] | 3793,52
Сметная прибыль | [8 empty] | 2227,47
Итого по разделу 1 УПГИ. Пристрой к гаражу | [8 empty] | 20940,68 |  |  |  |  | 196.98 |  | 113.34
Раздел 2. УПГИ Пожводоем
8 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами НР (129,64 руб.): 83% от ФОТ (156,19 руб.) СП (101,52 руб.): 65% от ФОТ (156,19 руб.) | 100 м2 | 1,073 107,3/100 | 160,11 | 120,37 | 39,74 | 6,21 | 171,80 | 129,16 | 42,64 | 6,66 | 15,16 | 16.27 | 0.46 | 0.49
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,4 1,502
9 | ФЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок НР (191,93 руб.): 83% от ФОТ (231,24 руб.) СП (150,31 руб.): 65% от ФОТ (231,24 руб.) | 100 м2 | 1,073 107,3 / 100 | 208,54 | 183,48 | 25,06 | 3,92 | 223,76 | 196,87 | 26,89 | 4,21 | 22,68 | 24.34 | 0.29 | 0.31
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,9 0,9657
10 | ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стропил 992,95 = 2 297,71 - 0,83 x 1 572,00 НР (576,67 руб.): 118% от ФОТ (488,7 руб.) СП (307,88 руб.): 63% от ФОТ (488,7 руб.) | м3 | 2.1 | 992,95 | 197,78 | 31,77 | 4,58 | 2085,20 | 415,34 | 66,72 | 9,62 | 23,80 | 49.98 | 0.37 | 0.78
11 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1.743 | 1375,00 |  |  |  | 2396,63
12 | ФЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок 373,85 = 2 464,73 - 2,64 x 792,00 НР (247,32 руб.): 83% от ФОТ (297,97 руб.) СП (193,68 руб.): 65% от ФОТ (297,97 руб.) | 100 м2 | 1,073 107,3/100 | 373,85 | 231,93 | 34,12 | 9,54 | 401,14 | 248,86 | 36,61 | 10,24 | 29,21 | 31.34 | 0.75 | 0.8
13 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 2.833 | 1375,00 |  |  |  | 3895,38
14 | ФЕРр58-14-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов НР (1031,19 руб.): 83% от ФОТ (1242,4 руб.) СП (807,56 руб.): 65% от ФОТ (1242,4 руб.) | 100 м2 | 1,073 107,3 / 100 | 1482,81 | 972,56 | 101,53 | 34,29 | 1591,06 | 1043,56 | 108,94 | 36,79 | 109,77 | 117.78 | 2.62 | 2.81
15 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 9,657 (9*107,3) / 100 | 34,70 |  |  |  | 335,10
16 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 123,395 107,3*1,15 | 79,64 |  |  |  | 9827,18
17 | ФЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка обшивки: фронтона и карниза НР (66,37 руб.): 95% от ФОТ (69,86 руб.) СП (48,9 руб.): 70% от ФОТ (69,86 руб.) | 100 м2 | 0,6132 ((43,8+17,52)) / 100 | 144,92 | 92,99 | 51,93 | 6,08 | 88,86 | 57,02 | 31,84 | 3,73 | 12,30 | 7.54 | 0.45 | 0.28
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 0,5764
18 | ФЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство: фронтонов 698,15 = 5 312,07 - 1,58 x 1 784,00 - 1,36 x 1 320,00 НР (351,99 руб.): 118% от ФОТ (298,3 руб.) СП (187,93 руб.): 63% от ФОТ (298,3 руб.) | 100 м2 | 0,438 43,8/100 | 698,15 | 580,04 | 69,00 | 12,18 | 305,79 | 254,06 | 30,22 | 5,33 | 68,00 | 29.78 | 1.05 | 0.46
19 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1,2877 0,5957+0,692 | 1375,00 |  |  |  | 1770,59
20 | ФЕР46-04-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок НР (375,83 руб.): 121% от ФОТ (310,6 руб.) СП (217,42 руб.): 70% от ФОТ (310,6 руб.) | 100 м2 | 0,2592 25,92/100 | 1140,80 | 967,89 | 172,91 | 74,12 | 295,70 | 250,88 | 44,82 | 19,21 | 121,90 | 31.6 | 5.49 | 1.42
21 | ФЕР10-01-021-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из досок НР (368,2 руб.): 118% от ФОТ (312,03 руб.) СП (196,58 руб.): 63% от ФОТ (312,03 руб.) | 100 м2 | 0,2592 25,92/100 | 4902,59 | 1005,51 | 309,30 | 41,27 | 1270,75 | 260,63 | 80,17 | 10,70 | 121,00 | 31.36 | 3.24 | 0.84
22 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм | м3 | 5,184 25,92*0,2 | 542,39 |  |  |  | 2811,75
Стены
23 | ФЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка обшивки: стен из доски НР (58,81 руб.): 95% от ФОТ (61,91 руб.) СП (43,34 руб.): 70% от ФОТ (61,91 руб.) | 100 м2 | 0,5434 (54,34) / 100 | 144,92 | 92,99 | 51,93 | 6,08 | 78,75 | 50,53 | 28,22 | 3,30 | 12,30 | 6.68 | 0.45 | 0.24
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,94 0,5108
24 | ФЕР10-01-012-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж обшивки стен из рубероида 75,00 = 434,90 - 0,0022 x 8 475,00 - 105 x 3,25 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (42,96 руб.): 118% от ФОТ (36,41 руб.) СП (22,94 руб.): 63% от ФОТ (36,41 руб.) | 100 м2 | 0,5434 54,34 / 100 | 60,00 | 57,90 | 2,10 | 0,37 | 32,60 | 31,46 | 1,14 | 0,20 | 6,624 | 3.6 | 0.032 | 0.02
25 | ФЕРр69-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка утепления стен из опилок (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (187,48 руб.): 78% от ФОТ (240,36 руб.) СП (120,18 руб.): 50% от ФОТ (240,36 руб.) | 100 м3 | 0,08151 (54,34*0,15) / 100 | 2564,20 | 2564,20 |  |  | 209,01 | 209,01 |  |  | 328,744 | 26.8
26 | ФЕРр53-5-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена обвязки стен из доски толщиной 50мм(2 ряда) 3 959,08 = 8 105,67 - 2,59 x 1 601,00 НР (840,96 руб.): 95% от ФОТ (885,22 руб.) СП (619,65 руб.): 70% от ФОТ (885,22 руб.) | 100 м | 0,215 21,5 / 100 | 3959,08 | 3569,81 | 59,14 | 10,44 | 851,21 | 767,51 | 12,72 | 2,24 | 418,50 | 89.98 | 0.9 | 0.19
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,33 0,286
27 | ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0,5569 | 1601,00 |  |  |  | 891,60
28 | ФЕРр53-5-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замена стойки каркаса здания с креплением скобами НР (124,8 руб.): 95% от ФОТ (131,37 руб.) СП (91,96 руб.): 70% от ФОТ (131,37 руб.) | 100 м | 0,038 3,8 / 100 | 6071,34 | 2999,15 | 38,11 | 6,73 | 230,72 | 113,97 | 1,45 | 0,26 | 351,60 | 13.36 | 0.58 | 0.02
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,1 0,0418
29 | ФССЦ-11.1.03.01-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт I-II | м3 | 0.0984 | 1770,45 |  |  |  | 174,21
30 | ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обшивка каркасных стен: досками обшивки 411,87 = 3 515,39 - 0,0022 x 8 475,00 - 1,43 x 1 784,00 - 0,14 x 1 375,00 - 105 x 3,25 НР (236,06 руб.): 118% от ФОТ (200,05 руб.) СП (126,03 руб.): 63% от ФОТ (200,05 руб.) | 100 м2 | 0,5434 54,34 / 100 | 411,87 | 313,63 | 36,80 | 6,50 | 223,82 | 170,43 | 20,00 | 3,53 | 36,30 | 19.73 | 0.56 | 0.3
31 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 5,706 57,06/10 | 78,70 |  |  |  | 449,06
32 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0,847 0,771+0,076 | 1375,00 |  |  |  | 1164,63
33 | ФЕР10-01-012-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обшивка каркасных стен:изоспаном 75,00 = 434,90 - 0,0022 x 8 475,00 - 105 x 3,25 НР (53,71 руб.): 118% от ФОТ (45,52 руб.) СП (28,68 руб.): 63% от ФОТ (45,52 руб.) | 100 м2 | 0,5434 54,34 / 100 | 75,00 | 72,37 | 2,63 | 0,46 | 40,76 | 39,33 | 1,43 | 0,25 | 8,28 | 4.5 | 0.04 | 0.02
34 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 5,706 57,06/10 | 78,70 |  |  |  | 449,06
35 | ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен НР (83,32 руб.): 100% от ФОТ (83,32 руб.) СП (58,32 руб.): 70% от ФОТ (83,32 руб.) | 100 м2 | 0,5434 54,34 / 100 | 2674,21 | 132,33 | 5,79 | 0,99 | 1453,17 | 71,91 | 3,15 | 0,54 | 16,06 | 8.73 | 0.08 | 0.04
36 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм | м3 | 5.43 | 542,39 |  |  |  | 2945,18
37 | ФССЦ-12.2.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 2.72 | 722,29 |  |  |  | 1964,63
Заваленка
38 | ФЕРр52-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена обшивки деревянного засыпного Завалинки НР (1011,51 руб.): 93% от ФОТ (1087,65 руб.) СП (815,74 руб.): 75% от ФОТ (1087,65 руб.) | 100 м2 | 0,1716 17,16/100 | 6762,64 | 5507,34 | 23,66 | 4,18 | 1160,47 | 945,06 | 4,06 | 0,72 | 657,20 | 112.78 | 0.36 | 0.06
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 28 4,805
39 | ФССЦ-01.7.07.29-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Опилки древесные | м3 | 1,4466 4,822*0,3 | 34,92 |  |  |  | 50,52
40 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1,5101 0,7207+0,7894 | 1375,00 |  |  |  | 2076,39
41 | ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках НР (5,04 руб.): 82% от ФОТ (6,15 руб.) СП (3,81 руб.): 62% от ФОТ (6,15 руб.) | 100 шт | 0,01 1/100 | 535,16 | 535,16 |  |  | 5,35 | 5,35 |  |  | 67,40 | 0.67
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,34 0,0134
42 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 НР (26,38 руб.): 118% от ФОТ (22,36 руб.) СП (14,09 руб.): 63% от ФОТ (22,36 руб.) | 100 м2 | 0,018 1,8/100 | 2467,65 | 1031,55 | 250,56 | 48,15 | 44,42 | 18,57 | 4,51 | 0,87 | 115,00 | 2.07 | 4.07 | 0.07
43 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 | м2 | 1.8 | 239,56 |  |  |  | 431,21
44 | ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 10.2 | 9,35 |  |  |  | 95,37
45 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 10.2 | 42,98 |  | 42,98 |  | 438,40 |  | 438,40
46 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затаривание строительного мусора в мешки НР (67,8 руб.): 78% от ФОТ (86,92 руб.) СП (43,46 руб.): 50% от ФОТ (86,92 руб.) | т | 10.2 | 23,81 | 7,41 |  |  | 242,86 | 75,58 |  |  | 1,03 | 10.51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 43174,09 | 5355,09 | 983.93 | 118,40 |  | 639.4 |  | 9.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 8-9, 12, 14, 10-11, 13, 18-19, 21, 24, 30-34, 40, 42-43, 17, 23, 26-29, 20, 22, 35-37, 25, 46, 38-39, 41, 45)) | [8 empty] | 44124,93 | 6158,35 | 1131.51 | 136,17 |  | 735.31 |  | 10.52
Накладные расходы | [8 empty] | 6077,96
Сметная прибыль | [8 empty] | 4199,97
Итоги по разделу 2 УПГИ Пожводоем :
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5515,95 |  |  |  |  | 218.19 |  | 5.07
Деревянные конструкции | [8 empty] | 19385,49 |  |  |  |  | 162.17 |  | 2.86
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 10162,28
Стены | [8 empty] | 4369,59 |  |  |  |  | 135.19 |  | 0.84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 933,30 |  |  |  |  | 36.34 |  | 1.63
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 9327,63 |  |  |  |  | 10.04 |  | 0.05
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 913,48 |  |  |  |  | 42.91
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3180,61 |  |  |  |  | 129.7 |  | 0.07
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 15,00 |  |  |  |  | 0.77
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 95,37
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 504,16
Итого | [8 empty] | 54402,86 |  |  |  |  | 735.31 |  | 10.52
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 6158,35
Материалы | [8 empty] | 36835,07
Машины и механизмы | [8 empty] | 1131,51
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 136,17
Накладные расходы | [8 empty] | 6077,96
Сметная прибыль | [8 empty] | 4199,97
Итого по разделу 2 УПГИ Пожводоем | [8 empty] | 54402,86 |  |  |  |  | 735.31 |  | 10.52
Раздел 3. УПГИ Холодный склад
47 | ФЕР26-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен НР (203,61 руб.): 100% от ФОТ (203,61 руб.) СП (142,53 руб.): 70% от ФОТ (203,61 руб.) | 100 м2 | 5,5 550/100 | 42,45 | 32,19 | 10,26 |  | 233,48 | 177,05 | 56,43 |  | 3,11 | 17.11
Н | 1. 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0,0412 0,2266
48 | ФССЦ-14.2.02.11-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кайсар Профи. Огнебиозащитный состав для дерева | кг | 184,8 0.280*550*1.2 | 48,60 |  |  |  | 8981,28
49 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (1838,97 руб.): 122% от ФОТ (1507,35 руб.) СП (1205,88 руб.): 80% от ФОТ (1507,35 руб.) | 100 м2 | 3,48 (12+46)*2*3/100 | 723,66 | 375,84 | 4,60 | 0,81 | 2518,34 | 1307,92 | 16,01 | 2,82 | 43,50 | 151.38 | 0.07 | 0.24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 11733,10 | 1484,97 | 72.44 | 2,82 |  | 168.49 |  | 0.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47-49)) | [8 empty] | 11966,71 | 1707,72 | 83.3 | 3,24 |  | 193.77 |  | 0.28
Накладные расходы | [8 empty] | 2042,58
Сметная прибыль | [8 empty] | 1348,41
Итоги по разделу 3 УПГИ Холодный склад :
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 9595,92 |  |  |  |  | 19.68
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 5761,78 |  |  |  |  | 174.09 |  | 0.28
Итого | [8 empty] | 15357,70 |  |  |  |  | 193.77 |  | 0.28
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 1707,72
Материалы | [8 empty] | 10175,69
Машины и механизмы | [8 empty] | 83,30
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 3,24
Накладные расходы | [8 empty] | 2042,58
Сметная прибыль | [8 empty] | 1348,41
Итого по разделу 3 УПГИ Холодный склад | [8 empty] | 15357,70 |  |  |  |  | 193.77 |  | 0.28
Раздел 4. УПГИ. Теплый склад
50 | ФЕР26-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен НР (57,37 руб.): 100% от ФОТ (57,37 руб.) СП (40,16 руб.): 70% от ФОТ (57,37 руб.) | 100 м2 | 1,55 155/100 | 42,45 | 32,19 | 10,26 |  | 65,79 | 49,89 | 15,90 |  | 3,11 | 4.82
Н | 1. 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0,0412 0,0639
51 | ФССЦ-14.2.02.11-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кайсар Профи. Огнебиозащитный состав для дерева | кг | 52,08 0.280*155*1.2 | 48,60 |  |  |  | 2531,09
52 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (295,92 руб.): 122% от ФОТ (242,56 руб.) СП (194,05 руб.): 80% от ФОТ (242,56 руб.) | 100 м2 | 0,56 14*2*2/100 | 723,66 | 375,84 | 4,60 | 0,81 | 405,25 | 210,47 | 2,58 | 0,45 | 43,50 | 24.36 | 0.07 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 3002,13 | 260,36 | 18.48 | 0,45 |  | 29.18 |  | 0.04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 50-52)) | [8 empty] | 3043,96 | 299,41 | 21.26 | 0,52 |  | 33.55 |  | 0.05
Накладные расходы | [8 empty] | 353,29
Сметная прибыль | [8 empty] | 234,21
Итоги по разделу 4 УПГИ. Теплый склад :
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 2704,28 |  |  |  |  | 5.54
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 927,18 |  |  |  |  | 28.01 |  | 0.05
Итого | [8 empty] | 3631,46 |  |  |  |  | 33.55 |  | 0.05
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 299,41
Материалы | [8 empty] | 2723,29
Машины и механизмы | [8 empty] | 21,26
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 0,52
Накладные расходы | [8 empty] | 353,29
Сметная прибыль | [8 empty] | 234,21
Итого по разделу 4 УПГИ. Теплый склад | [8 empty] | 3631,46 |  |  |  |  | 33.55 |  | 0.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 71186,67 | 8549,81 | 10574.32 | 1446,56 |  | 1008.36 |  | 107.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 20, 2-3, 17, 23, 26-29, 4-5, 7, 45, 8-9, 12, 14, 10-11, 13, 18-19, 21, 24, 30-34, 40, 42-43, 22, 35-37, 47-48, 50-51, 25, 46, 38-39, 41, 49, 52)) | [8 empty] | 74055,30 | 9832,29 | 12160.47 | 1663,55 |  | 1159.62 |  | 124.18
Накладные расходы | [8 empty] | 12267,36
Сметная прибыль | [8 empty] | 8010,06
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 18400,85 |  |  |  |  | 198.72 |  | 114.39
Стены | [8 empty] | 6439,04 |  |  |  |  | 165.72 |  | 1.21
Отделочные работы | [8 empty] | 170,75 |  |  |  |  | 4.08 |  | 0.21
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 973,90
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [8 empty] | 858,58
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5515,95 |  |  |  |  | 218.19 |  | 5.07
Деревянные конструкции | [8 empty] | 19385,49 |  |  |  |  | 162.17 |  | 2.86
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 10162,28
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 21627,83 |  |  |  |  | 35.26 |  | 0.05
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 913,48 |  |  |  |  | 42.91
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3180,61 |  |  |  |  | 129.7 |  | 0.07
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 15,00 |  |  |  |  | 0.77
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 6688,96 |  |  |  |  | 202.1 |  | 0.32
Итого | [8 empty] | 94332,72 |  |  |  |  | 1159.62 |  | 124.18
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 9832,29
Материалы | [8 empty] | 52062,54
Машины и механизмы | [8 empty] | 12160,47
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 1663,55
Накладные расходы | [8 empty] | 12267,36
Сметная прибыль | [8 empty] | 8010,06
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 94332,72 |  |  |  |  | 1159.62 |  | 124.18
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.-ч | 10.51
2 | 1-1-6 | Затраты труда рабочих (ср 1,6) | чел.-ч | 14.22
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 26.8
4 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 79.88
5 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 26.54
6 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 24.34
7 | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.-ч | 8.73
8 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 81.34
9 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 112.78
10 | 1-3-0 | ... | чел.-ч | 274.32
11 | 1-3-0 | - Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 133.12
12 | 1-3-0 | - Рабочий строитель среднего разряда 3 (ср 3) | чел.-ч | 141.2
13 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 195.47
14 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 8.1
15 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 117.78
16 | 1-3-4 | ... | чел.-ч | 3.36
17 | 1-3-4 | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 2.07
18 | 1-3-4 | - Рабочий строитель среднего разряда 3,4 (ср 3,4) | чел.-ч | 1.29
19 | 1-3-5 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 (ср 3,5) | чел.-ч | 2.26
20 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 21.93
21 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 107.98
Машины и механизмы
22 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 9.56
23 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.02
24 | 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3 | маш.час | 42.97
25 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2.55
26 | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.час | 0.16
27 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 14.57
28 | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.02
29 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.8
30 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.49
31 | 91.06.03-044 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.5
32 | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.час
33 | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.час
34 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 4.27
35 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.18
36 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 10.58
Материалы
37 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0082
38 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0982
39 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 1.944
40 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0359
41 | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм | т | 0.0039
42 | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0363
43 | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.1414
44 | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт | 2.04
45 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.1898
46 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.1587
47 | 08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0067
48 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0092
49 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т
50 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 0.0831
51 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0252
52 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0015
53 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0093
54 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0019
55 | 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0.4481
56 | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | м3 | 0.126
57 | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.0014
58 | 11.1.03.06-0098 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.4795
59 | 11.1.03.09-0004 | Пластины хвойных пород, сорт IV | м3 | 0.1905
60 | 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 13.734
61 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7.8161
62 | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 28.77
63 | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты | кг | 222.3
64 | 14.5.02.02-0101 | Замазка защитная | кг | 0.9657
65 | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0041
66 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0453
67 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0002
68 | ФССЦ-01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 1.4466
69 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 9.657
70 | ФССЦ-05.1.04.27-0032 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные | м3 | 0.75
71 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 123.395
72 | ФССЦ-11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0.5569
73 | ФССЦ-11.1.03.01-0091 | Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт I-II | м3 | 0.0984
74 | ФССЦ-11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 8.2208
75 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 | м2 | 1.8
76 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 11.412
77 | ФССЦ-12.2.04.04-0001 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 2.72
78 | ФССЦ-12.2.04.04-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм | м3 | 10.614
79 | ФССЦ-14.2.02.11-0011 | Кайсар Профи. Огнебиозащитный состав для дерева | кг | 236.88
80 | ФССЦпг-03-01-01-005 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 104.16
Перевозка
81 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.2
82 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 93.96
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
83 | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл
84 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.0024
85 | 01.7.15.07-0132 | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм | 10 шт
86 | 02.4.02.02 | Шлак | м3 | 4.822
87 | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т
88 | 11.1.01.10 | Наличники | м | 9.72
89 | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм | м3 | 1.4691
90 | 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0.5569
91 | 11.1.03.05 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более | м3 | 0.7207
92 | 11.1.03.05-0077 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 2.833
93 | 11.1.03.06 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 25-40 мм | м3 | 0.7894
94 | 11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.0761
95 | 11.1.03.06-0093 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I | м3 | 1.743
96 | 11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.5957
97 | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 1.8
98 | 11.2.12.01 | Балки с черепными брусками | м3
99 | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 114.12
100 | 12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3
101 | 12.2.03.15 | Утеплитель | м3
102 | 12.2.05.05-0004 | Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 | м3
Неучтенные ресурсы
Материалы
103 | 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт | 0.3015
104 | 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.2905
105 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 8.8736
Материалы
103 | 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт | 0.3015
104 | 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.2905
105 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 8.8736

## Пожводоем
Приложение № 3к сводной смете договора строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
СМЕТА № 3
(локальная смета)
|  | на | Рекмонт здания пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5 Инвентарный номер № К0003278.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________99,149 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,480 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________351,35 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,14 |  | чел.час
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ | [5 empty] | 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Здание пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5
1 | ФЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя НР (3244,26 руб.): 116% от ФОТ (2796,78 руб.) СП (1538,23 руб.): 55% от ФОТ (2796,78 руб.) | 100 м2 | 1,4805 148,05 / 100 | 8783,46 | 1631,42 | 63,74 | 11,25 | 13003,92 | 2415,32 | 94,37 | 16,66 | 175,61 | 259.99 | 0.97 | 1.44
16 | ФССЦ-01.7.15.07-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 74 148*5/10 | 7,03 |  |  |  | 520,22
15 | ФССЦ-08.1.02.03-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 85х85 мм | м | 14 3,5*4 | 14,87 |  |  |  | 208,18
2 | ФССЦ-12.2.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 14.08 | 722,29 |  |  |  | 10169,84
3 | ФССЦ-07.2.06.03-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 350.7 | 23,84 |  |  |  | 8360,69
4 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 17,77 177,7 / 10 | 78,70 |  |  |  | 1398,50
5 | ФССЦ-08.1.02.23-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 162,855 148,05*1,1 | 132,94 |  |  |  | 21649,94
6 | ФССЦ-08.1.02.23-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" | м | 42,3 (13,55+7,6)*2 | 7,03 |  |  |  | 297,37
7 | ФССЦ-08.1.02.23-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка завершающая" | м | 42.3 | 10,55 |  |  |  | 446,27
Полы
8 | ФЕР11-01-014-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм НР (790,33 руб.): 135% от ФОТ (585,43 руб.) СП (439,07 руб.): 75% от ФОТ (585,43 руб.) | 100 м2 | 1,0298 (13,55*7,6) / 100 | 684,54 | 346,32 | 220,75 | 148,02 | 704,94 | 356,64 | 227,33 | 152,43 | 36,00 | 37.07 | 12.76 | 13.14
Н | 1. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 20,4 21,01
9 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 21.01 | 665,00 |  |  |  | 13971,65
10 | ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (90,65 руб.): 116% от ФОТ (78,15 руб.) СП (50,8 руб.): 65% от ФОТ (78,15 руб.) | т | 0,634357 10*0,616*102,98/1000 | 418,83 | 102,78 | 30,45 | 4,35 | 265,69 | 65,20 | 19,32 | 2,76 | 11,60 | 7.36 | 0.35 | 0.22
Н | 1. 08.4.03.03 | Арматура | т | 1 0,6344
11 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.634 | 8014,15 |  |  |  | 5080,97
Кровля
12 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 848,98 = 900,19 - 0,16 x 12,31 - 1,4 x 6,22 - 0,42 x 6,09 - 0,00061 x 10 315,01 - 0,00015 x 37 900,00 - 0,016 x 50,24 - 0,00004 x 4 455,20 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,09 x 9,42 НР (536,36 руб.): 99% от ФОТ (541,78 руб.) СП (460,51 руб.): 85% от ФОТ (541,78 руб.) | 100 м2 | 1,4805 148,05 / 100 | 848,98 | 277,06 | 467,20 | 41,15 | 1256,92 | 410,19 | 691,69 | 60,92 | 31,70 | 46.93 | 2.93 | 4.34
13 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 13,3245 (9*148,05) / 100 | 34,70 |  |  |  | 462,36
14 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 170,2575 148,05*1,15 | 79,64 |  |  |  | 13559,31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 91356,77 | 3247,35 | 1032.71 | 232,77 |  | 351.35 |  | 19.14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 16, 15, 2-14)) | [8 empty] | 91998,79 | 3734,46 | 1187.62 | 267,68 |  | 404.05 |  | 22.01
Накладные расходы | [8 empty] | 4661,60
Сметная прибыль | [8 empty] | 2488,61
Итоги по разделу 1 Здание пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5 :
Отделочные работы | [8 empty] | 61213,88 |  |  |  |  | 298.99 |  | 1.66
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
Полы | [8 empty] | 15993,59 |  |  |  |  | 42.63 |  | 15.11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 5500,79 |  |  |  |  | 8.46 |  | 0.25
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 16440,74 |  |  |  |  | 53.97 |  | 4.99
Итого | [8 empty] | 99149,00 |  |  |  |  | 404.05 |  | 22.01
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 3734,46
Материалы | [8 empty] | 87076,71
Машины и механизмы | [8 empty] | 1187,62
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 267,68
Накладные расходы | [8 empty] | 4661,60
Сметная прибыль | [8 empty] | 2488,61
Итого по разделу 1 Здание пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5 | [8 empty] | 99149,00 |  |  |  |  | 404.05 |  | 22.01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 91356,77 | 3247,35 | 1032.71 | 232,77 |  | 351.35 |  | 19.14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.12 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 16, 15, 2-14)) | [8 empty] | 91998,79 | 3734,46 | 1187.62 | 267,68 |  | 404.05 |  | 22.01
Накладные расходы | [8 empty] | 4661,60
Сметная прибыль | [8 empty] | 2488,61
Итоги по смете:
Отделочные работы | [8 empty] | 61213,88 |  |  |  |  | 298.99 |  | 1.66
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
Полы | [8 empty] | 15993,59 |  |  |  |  | 42.63 |  | 15.11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 5500,79 |  |  |  |  | 8.46 |  | 0.25
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 16440,74 |  |  |  |  | 53.97 |  | 4.99
Итого | [8 empty] | 99149,00 |  |  |  |  | 404.05 |  | 22.01
В том числе:
Основная заработная плата | [8 empty] | 3734,46
Материалы | [8 empty] | 87076,71
Машины и механизмы | [8 empty] | 1187,62
в том числе заработная плата машинистов | [8 empty] | 267,68
Накладные расходы | [8 empty] | 4661,60
Сметная прибыль | [8 empty] | 2488,61
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 99149,00 |  |  |  |  | 404.05 |  | 22.01
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч
2 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 46.93
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 7.36
4 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 259.99
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 37.07
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.14
Машины и механизмы
7 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.06
8 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.41
9 | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.час | 3.49
10 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.3
11 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час
12 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.04
13 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2.49
14 | 91.21.22-161 | Комплексы вакуумные для вирибровакуумной обработки бетона при устройстве полов | маш.час | 13.14
Материалы
15 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.5149
16 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.257
17 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 3.219
18 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт | 13.52
19 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0163
20 | 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм | шт | 596.6
21 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.0178
22 | 11.1.03.06-0072 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт IV | м3 | 0.1545
23 | ФССЦ-01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт | 74
24 | ФССЦ-01.7.15.14-0082 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 100 шт | 13.3245
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 21.01
26 | ФССЦ-07.2.06.03-0120 | Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 350.7
27 | ФССЦ-08.1.02.03-0103 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 85х85 мм | м | 14
28 | ФССЦ-08.1.02.23-0001 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 162.855
29 | ФССЦ-08.1.02.23-0021 | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка завершающая" | м | 42.3
30 | ФССЦ-08.1.02.23-0022 | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" | м | 42.3
31 | ФССЦ-08.3.09.04-0045 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 170.2575
32 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.634
33 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 17.77
34 | ФССЦ-12.2.04.04-0001 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 14.08
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
35 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.24
Материалы
36 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.073
37 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.6218
38 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0009
39 | 01.7.15.07 | Дюбели распорные | 100 шт
40 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0002
41 | 07.2.06.03 | Профиль стоечный | м | 350.7
42 | 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м
43 | 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м
44 | 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м
45 | 08.1.02.23 | Сайдинг металлический с полимерным покрытием | м2
46 | 08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т
47 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0237
48 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0001
49 | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т
50 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0044
51 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0019
52 | 12.1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 177.7
53 | 12.2.03.15 | Утеплитель | м3
54 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0007
55 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.1332
Неучтенные ресурсы
Материалы
56 | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 21.01
57 | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0.6344

## Индекс
Приложение № 2 к договору строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
РАСЧЕТ
индекса перехода к текущему уровню цен стоимости работ
Капитальный ремонт объектов ПАО "ЯТЭК" в пос. Кысыл-Сыр № 98218 553 404/11, Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 №98218 553 401071; № К0003278.
№ п/п | Наименование статей затрат | Сметная стоимость в ценах 2001 года | Индекс к ценам 2001 года | Сметная стоимость в текущих ценах | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сметная стоимость работ и затрат (всего по смете без НДС) | 259075.88 |  |  | СМЕТА № 1-3
в т.ч. Прямые затраты по смете (до начисления накладных расходов и сметной прибыли)
1.1 | - ОЗП (Основная заработная плата (заработная плата рабочих) по смете) | 16925.22
1.2 | - ЭММ (Стоимость эксплуатации машин по смете) | 15554.8
1.2.1 | в т.ч. ЗПМ (Заработная плата машинистов по смете) | 2138.98
1.3 | - МАТ (Стоимость материалов по смете) | 193312.04
1.4 | - ОБ (Стоимость оборудования по смете)
1.5 | Перевозка мусора
1.6 | Погрузо-разгрузочные работы
1.7 | Трудозатраты рабочих по смете (ч/час) | 1950.13 |  |  | 39.0026
1.8 | Трудозатраты машинистов по смете (ч/час) | 161.36
РАСЧЕТ
2 | Стоимость 1 ч/часа |  |  | 249.2392 | = п.2.2 / п.2.3
2.1 | Заработная плата рабочего 4 разряда, руб. |  |  | 45500 | Приказ ПАО "ЯТЭК"
2.2 | Расчетный уровень заработной платы, учитываемый при обосновании договорной цены, руб. |  | 0.9 | 40950 | Стандарт ПАО "ЯТЭК" № С – 51 – 01
2.3 | Среднемесячное количество рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе на 2021 год, часов |  |  | 164.3 | Производственный календарь на 2021 год
3 | ОЗП (Основная заработная плата (заработная плата рабочих) по смете) |  |  | 486048.8344 | = п.2 х п.1.7
4 | ЗПМ (Заработная плата машинистов по смете) |  |  | 40217.2368 | = п.2 х п.1.8
5 | ЭММ |  | 16.28 | 253232.144 | Индекс на ЭММ, (= п.1.2 х Инд(эмм)
6 | ИТОГО по ОЗП, ЭММ |  |  | 739280.9784 | = п.3 + п.5
7 | МАТ (Стоимость материалов в текущих ценах) |  |  | 2036355.4214 | Ведомость материалов
8 | ОБ (Стоимость оборудования в текущих ценах)
9 | Транспортные расходы |  |  | 61090.6626 | = 3% х п.7 + 6% х п.8
10 | Погрузо-разгрузочные работы
11 | Заготовительно-складские расходы |  | 0 | 40727.1084 | = п.7 х 2% + п.8 х 1,2%
12 | ИТОГО по затратам на МАТ и ОБ |  |  | 2138173.1924 | = п.6 + п.7 + п.8 + п. 9 + п. 10 + п. 11
13 | Перевозка мусора |  |  | 0 | = п.1.5 х Инд(перевозки)
14 | НР (Накладные расходы) от ФОТ |  | 90% | 473639.4641 | = Норма НР х (ОЗМ+ЗПМ) Приказ ПАО "ЯТЭК"
15 | СП (сметная прибыль) от ФОТ |  | 40% | 210506.4285 | = Норма СП х (ОЗМ+ЗПМ) Приказ ПАО "ЯТЭК"
16 | ИТОГО по п.13-п.15 |  |  | 684145.8926 | = п.13 + п.14 + п.15
17 | ВСЕГО работ и затрат |  |  | 3561600.0634 | = п.6 + п.12 + п.16
| Индекс перехода от базовой стоимости 2001 года в текущий уровень цен стоимости работ | К= |  | 13.7473
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  |  | ________________________
| ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |  |  | ________________________
| ____________________________ /А.В. Коробов/ |  |  |  | ________________________
| "____" ____________ 2021 год |  |  |  | "____" ____________ 2021 год
| Составил | Главный специалист УКСиР |  |  | И.А. Джен
| Проверил | Директор по КСиР |  |  | Е.С. Комаров

## командоровоч
Приложение № 4к сводной смете договора строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
Приложение к смете 2.1
Смета № 4- командировочные раcходы
Капитальный ремонт объектов ПАО "ЯТЭК" в пос. Кысыл-Сыр № 98218 553 404/11, Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 №98218 553 401071; № К0003278.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость на единицу изм,руб | Стоимость работ, тыс. руб.
| Командировочные | чел/час | 2111.49
1 | Количество командируемых | чел. | 5
2 | Продолжительность командировки( продолжительность действия договора) | дней | 60
4 | Проживание(Продолжительность х кол-во рабочих) | сут. | 300 | 2000 | 600000
5 | Суточные | сут. | 300 | 700 | 210000
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 810000
| Составил | Главный специалист УКСиР |  |  | И.А. Джен
| Проверил | Директор по КСиР |  |  | Е.С. Комаров

## мат-лыПодр
Приложение №4 к сводной смете к договору строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
Приложение к смете 1,2,3
Ведомость №_______ от "____" _____________ 20____ года
материалов и оборудования поставки подрядчика
Объект: Капитальный ремонт объектов ПАО "ЯТЭК" в пос. Кысыл-Сыр № 98218 553 404/11, Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 №98218 553 401071; № К0003278.
Договор подряда № ХХХХ от "____" ___________ 2021 года
Стороны согласовали цены на следующие материалы и оборудование:
№ п/п | Наименование материала/оборудования | Типоразмер, марка, ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Потребность в закупке | Цена подрядчика без НДС, руб | Стоимость подрядчика без НДС, руб | Поставщик: наименование, телефон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Ремонт кровли по адресу: ул. Энтузиастов ,10 Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1.Ремонт кровли по адресу: ул. Пионерская дом 3 кв 4 ИНВ. № 98218 553 404/11 |  |  |  |  | 557854.872
1.1 | Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,5 |  | м2 | 591.929 | 850 | 503139.65
1.2 | ИЗОСПАН: AS |  | 10 м2 | 48.63 | 650 | 31609.5
1.3 | Кровельные саморезы TECH-KREP 4.8х35мм (101001) 250 шт. |  | 100шт | 59.2614 | 230 | 13630.122
1.4 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  | т | 0.121 | 46000 | 5566
1.5 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т | 0.0362 | 108000 | 3909.6
3 | Здание пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5 |  |  |  |  | 906628.705
3.1 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 3.257 | 151.6912 | 494.0582
3.2 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |  | 100 шт | 3.219 | 134.24 | 432.1186
3.3 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  | 100 шт | 13.52 | 167.8 | 2268.656
3.4 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т | 0.0163 | 129407.36 | 2109.34
3.5 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  | шт | 596.6 | 17 | 10142.2
3.6 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  | т | 0.0178 | 109956 | 1957.2168
3.7 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт IV |  | м3 | 0.1545 | 18000 | 2781
3.8 | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт | 74 | 117.9634 | 8729.2916
3.9 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм |  | 100 шт | 13.3245 | 582.266 | 7758.4033
3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  | м3 | 21.01 | 11158.7 | 234444.287
3.11 | Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм |  | м | 350.7 | 400.0352 | 140292.3446
3.12 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 85х85 мм |  | м | 14 | 249.5186 | 3493.2604
3.13 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием |  | м2 | 162.855 | 860 | 140055.3
3.14 | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка завершающая" |  | м | 42.3 | 177.029 | 7488.3267
3.15 | Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" |  | м | 42.3 | 117.9634 | 4989.8518
3.16 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 |  | м2 | 170.2575 | 860 | 146421.45
3.17 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  | т | 0.634 | 104000 | 65936
3.18 | ИЗОСПАН: AS |  | 10 м2 | 17.77 | 680 | 12083.6
3.19 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм |  | м3 | 14.08 | 8150 | 114752
2 | Ремонт объектов УПГИ |  |  |  |  | 571871.8443 |  | 8
3.1 | Мастика битумная кровельная горячая |  | т | 0.0082 | 42205.5 | 346.0851
3.2 | Пакля пропитанная |  | кг | 1.944 | 112.548 | 218.7933
3.3 | Гвозди строительные |  | т | 0.0359 | 149126.1 | 5353.627
3.4 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм |  | т | 0.0039 | 105513.75 | 411.5036
3.5 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 0.0363 | 13695 | 497.1285
3.6 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т | 0.1414 | 75969.9 | 10742.1439
3.7 | Мешки полипропиленовые (50 кг) |  | 100 шт | 2.04 | 2500 | 5100
3.8 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 |  | м3 | 0.1898 | 6471.51 | 1228.2926
3.9 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  | т | 0.1587 | 74563.05 | 11833.156
3.10 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг |  | т | 0.0067 | 74563.05 | 499.5724
3.11 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т | 0.0092 | 55467.24 | 510.2986
3.12 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  | т | 0.0019 | 192738.45 | 366.2031
3.13 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II |  | м3 | 0.4481 | 19932.45 | 8931.7308
3.14 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II |  | м3 | 0.126 | 24651 | 3106.026
3.15 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II |  | м3 | 0.4795 | 18575.5245 | 8906.964
3.16 | Пластины хвойных пород, сорт IV |  | м3 | 0.1905 | 7494.9 | 1427.7785
3.17 | Щиты настила, все толщины |  | м2 | 13.734 | 800 | 10987.2
3.18 | Рубероид кровельный РКК-350 |  | м2 | 7.8161 | 92.877 | 725.9359
3.19 | Пергамин кровельный П-350 |  | м2 | 28.77 | 40.4625 | 1164.1061
3.20 | Опилки древесные |  | м3 | 1.4466 | 500 | 723.3
3.21 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм |  | 100 шт | 9.657 | 432.015 | 4171.9689
3.22 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные |  | м3 | 0.75 | 9000 | 6750
3.23 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 |  | м2 | 123.395 | 850 | 104885.75
3.24 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II |  | м3 | 0.5569 | 20000 | 11138
3.25 | Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт I-II |  | м3 | 0.0984 | 20000 | 1968
3.26 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II |  | м3 | 8.2208 | 20000 | 164416
3.27 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 |  | шт | 1 | 18000 | 18000
3.28 | ИЗОСПАН: AS |  | м2 | 114.66 | 68 | 7796.88
3.29 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм |  | м3 | 2.72 | 8500 | 23120
3.30 | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм |  | м3 | 10.614 | 8500 | 90219
3.31 | Кайсар Профи. Огнебиозащитный состав для дерева |  | кг | 236.88 | 280 | 66326.4
| ИТОГО Материалов Подрядчика |  |  |  |  | 2036355.4214
Составил: ____________________ Главный специалист УКСиР Джен И.А.

## Сводник
Приложение № 1 к договору строительного подряда №____
от «_____» ____________ 2021 года
СВОДНАЯ СМЕТА
Капитальный ремонт объектов ПАО "ЯТЭК" в пос. Кысыл-Сыр № 98218 553 404/11, Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 №98218 553 401071; № К0003278.
№ п/п | Основание | Наименование работ | Сметная стоимость в ценах 2001 г. | Индекс перехода к текущим ценам | Стоимость работ в текущих ценах, руб., без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Смета № 1 | Ремонт кровли по адресу: ул. Пионерская дом 3 кв 4 ИНВ. № 98218 553 404/11,Ремонт кровли по адресу: ул. Энтузиастов ,10 Инв.№98 218 553/Вл2/00627/1 | 65594,16 | 13.7473 | 901744.1702
| Смета № 2 | Ремонт объектов УПГИ. Инвентарный номер №98218 553 401071 | 94332,72 | 13.7473 | 1296822.4658
| Смета № 3 | Рекмонт здания пожарного водоема (ГСМ) 13,55х7,6х3,5 Инвентарный номер № К0003278. | 99149,00 | 13.7473 | 1363033.4275
2 | Смета № 2 | Командировочные расходы |  |  | 810000
Итого работ |  |  |  |  | 4371600.0634
НДС, 20% |  |  |  |  | 874320.0127
Всего с НДС |  |  |  |  | 5245920.0761
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор |  |  | ________________________
| ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |  | ________________________
| ____________________________ /А.В. Коробов/ |  |  | ________________________
| "____" ____________ 2021 год |  |  | "____" ____________ 2021 год
| Составил | Главный специалист УКСиР |  |  | И.А. Джен
| Проверил | Директор по КСиР |  |  | Е.С. Комаров