Техническое задание на «Запасные части к насосам НД»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Вал кривошипный АР40.2-02-047 | СГМ | шт | 1,000 | АР40.2-02-047 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Вал кривошипный АР41.4-02-014 | СГМ | шт | 1,000 | АР41.4-02-014 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Гидроцилиндр к насосу (головка насосная) НД2,5Р100/250 К14ВХЛ1, АР32-01-000ПС | СГМ | шт | 15,000 | АР32-01-000ПС, Р2 max-40МПа, Vg 18,84 см3/ход для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Грундбукса 20х40 АР18-01-014-09 | СГМ | шт | 28,000 | Внутренний диаметр-20мм, наружный диаметр 40мм, АР18-01-014-09 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Грундбукса АР18-01-014-20 (композит Ф-4) | СГМ | шт | 2,000 | АР18-01-014-20 (композит Ф-4) для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Диафрагма АРКП01-04-026 | СГМ | шт | 10,000 | АРКП01-04-026 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Колесо червячное АР30-02-003 | СГМ | шт | 1,000 | АР30-02-003 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное АР12-01-019-06 | СГМ | шт | 27,000 | АР12-01-019-06 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Корпуса клапана АР31-01-018 | СГМ | шт | 52,000 | АР31-01-018 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Манжета шевронная Ø110хØ125 АР18-01-012-20 (Ф-4) | СГМ | шт | 20,000 | Ø внутр. 110х Ø нар.125 АР18-01-012-20 (Ф-4) для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Манжета шевронная АР18-01-012-09 (Ф-4) 20х40 | СГМ | шт | 200,000 | АР18-01-012-09 (Ф-4) 20х40 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Плунжер АР 15-01-002 | СГМ | шт | 1,000 | АР 15-01-002 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Плунжер АР 31-01-001 | СГМ | шт | 2,000 | АР 15-01-002 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Плунжер АР46-01-070-08 | СГМ | шт | 2,000 | АР46-01-070-08 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Прокладка АР31-01-017 | СГМ | шт | 200,000 | АР31-01-017 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Прокладка АР39-01-017 | СГМ | шт | 2,000 | АР39-01-017 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Прокладка АР49-01-015 | СГМ | шт | 2,000 | АР49-01-015 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Прокладка АР49-01-015-04 | СГМ | шт | 2,000 | АР49-01-015-04 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Пружина клапана АРКП01-04-011 | СГМ | шт | 8,000 | АРКП01-04-011 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Пружина клапана АРКП01-04-012 | СГМ | шт | 10,000 | АРКП01-04-012 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Седло АРКП01-04 для КП01-4/250К | СГМ | шт | 8,000 | АРКП01-04 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Седло клапана АР31-01-019 | СГМ | шт | 56,000 | АР31-01-019 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Червяк АР30-02-002 | СГМ | шт | 1,000 | АР30-02-002 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик 35,719 (Насос НД 1000/16) | СГМ | шт | 4,000 | Диаметр-35,719мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик 44.45 мм П к насосу НД2.5 1000/10 | СГМ | шт | 8,000 | Диаметр- 44,45 мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик 57,15 | СГМ | шт | 4,000 | Даметр-57, 15 мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик 6,35 АРКП01-04 для КП01-4/250К | СГМ | шт | 10,000 | Даметр-6,35 мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик ф.15.875 к насосу НД 2.5-100/250 | СГМ | шт | 28,000 | Даметр-15,875 мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Шарик ф.35.719 мм П к насосу НД2.5 1000/10 | СГМ | шт | 4,000 | Даметр-35,719 мм для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |
|  | Эксцентрик АР30-02-027 | СГМ | шт | 1,000 | АР30-02-027 для насоса НД-2,5-100/250 (эквивалент не предусмотрен в связи с закупом ЗИП к имеющемуся оборудованию). |  |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее ____ месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение ______ дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 90 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |