Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Склады МПО. Теплый склад . |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Кладовщик Ивасенко Л.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0000441 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1992г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дополнительные работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Шиферная кровля протекает |  |
| 2 | Обеспыливание полов |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание шлакоблочное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов | м2 | 565 |  |
| 2 | Устройство покрытия кровли из профлиста с усилением обрешетки | м2 | 565 | Кровельный 0,7-0,8 мм оцинкованный |
| 3 | Упрочнение верхнего слоя бетонного пола (обеспыливание) пропитка полимерным составом | м2 | 265 |  |
| 4 | Устройство покрытия пола из резины толщиной 10 мм | м2 | 16 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Заведующая складом МПО |  |  |  | Г.Н. Потапова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |