Техническое задание

По техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и эвакуации при пожаре на объектах ООО «ЯТЭК-МТ» в г. Якутске.

Список обслуживаемых объектов:

Склад ГСМ ООО «ЯТЭК-МТ».

Маганский тракт 2 км.

Диспетчерская

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с2000м | шт. | 1 |
| 2 | с2000-4 | шт. | 1 |
| 3 | рип-12-2/7м1 | шт. | 1 |
| 4 | акб dtm1217 | м. | 1 |
| 5 | Дип 212-3су | м. | 24 |
| 6 | ипр 513-3м | м. | 3 |
| 7 | маяк-12-кп | шт. | 1 |
| 8 | Табло выход | шт. | 3 |
| 9 | Рокот 4 | шт. | 1 |
| 10 | АС-2 | шт. | 2 |

КПП

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с2000м | шт. | 1 |
| 2 | с2000-4 | шт. | 1 |
| 3 | рип-12-2/7м1 | шт. | 1 |
| 4 | акб dtm1217 | м. | 1 |
| 5 | ип 212-3су | м. | 12 |
| 6 | ипр 513-3м | м. | 1 |
| 7 | маяк-12-кп | шт. | 1 |
| 8 | Табло выход | шт. | 1 |
| 9 | Рокот 4 | шт. | 1 |
| 10 | АС-2 | шт. | 1 |
| 11 | С2000-БКИ | шт. | 1 |

Административное здание ООО «ЯТЭК-МТ ».

Маганский тракт 2 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Табло выход | шт. | 5 |
| 2 | Рокот 4 | шт. | 1 |
| 3 | АС-2 | шт. | 2 |
| 4 | Аккумулятор 12В, 1,2А/ч | шт. | 1 |
| 5 | с2000-СП1 | шт. | 2 |
| 6 | с2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 7 | рип-12-2/7м1 | шт. | 1 |
| 8 | акб dtm1217 | шт. | 1 |
| 9 | Дип 34А-03 | шт. | 48 |
| 10 | ИП-03 | шт. | 2 |
| 11 | ипр 513-3м | шт. | 4 |
| 12 | маяк-12-кп | шт. | 2 |

АЗС и АГЗС

-  АЗС № 1 ул. Автодорожная , 7А.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 5 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 15 |
| 3 | Гром-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 2 ул. П. Алексеева, 72.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 8 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 18 |
| 3 | Гром-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 2 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 3 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС №  3 ул. Чернышевского, 1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 3 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 17 |
| 3 | Гром-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 4 ул. Циалковского, 24/1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 8 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 15 |
| 3 | Гром-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС №  5 Сергеляхское шоссе , 4 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 2 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 6 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 6 Вилюйский тракт, 4 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 12 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 15 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 7 Окружное шоссе, 4 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 12 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 15 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 9 ул. Чайковского.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал 20 | шт. | 1 |
| 2 | ИП | шт. | 15 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  АЗС № 10 ул. Чернышевского  99/1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 8 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 14 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

-  МАЗС № 11 Покровский тракт , 7 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит 12 | шт. | 1 |
| 2 | ИП 212-141 | шт. | 15 |
| 3 | маяк-12 | шт. | 1 |
| 4 | АКБ 7А | шт. | 1 |
| 5 | Табло выход | шт. | 3 |
| 6 | ИПР 510 | шт. | 2 |
| 7 | КСПВ | м. | 50 |

- АГЗС №2 Окружное шоссе 3 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с2000м | шт. | 1 |
| 2 | с2000-4 | шт. | 1 |
| 3 | рип-12-2/7м1 | шт. | 1 |
| 4 | акб dtm1217 | м. | 1 |
| 5 | Дип 212-3су | м. | 15 |
| 6 | ипр 513-3м | м. | 3 |
| 7 | маяк-12-кп | шт. | 1 |
| 8 | Табло выход | шт. | 2 |
| 9 | Рокот 4 | шт. | 1 |
| 10 | АС-2 | шт. | 2 |

- АГЗС №3 Окружное шоссе 4 км.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с2000м | шт. | 1 |
| 2 | с2000-4 | шт. | 1 |
| 3 | рип-12-2/7м1 | шт. | 1 |
| 4 | акб dtm1217 | м. | 1 |
| 5 | Дип 212-3су | м. | 15 |
| 6 | ипр 513-3м | м. | 3 |
| 7 | маяк-12-кп | шт. | 1 |
| 8 | Табло выход | шт. | 2 |
| 9 | Рокот 4 | шт. | 1 |
| 10 | АС-2 | шт. | 2 |

Сроки оказания услуг:

- в течение 12 месяцев со дня заключения договора.

Порядок технического обслуживания АПС:

- Техническое обслуживание АПС на объектах, указанных в приложении №1, начинается с даты подписания договора;

- Техническое обслуживание установок производится на месте расположения объекта.

Перечень оказываемых услуг, включающих в себя техническое обслуживание:

- Периодическое проведение работ по профилактике и предупреждению выхода установок из строя не менее 1 (одного) раза в месяц;

- Проверка каждого шлейфа на обрыв, короткое замыкание, сработку одного пожарного датчика, сработку 2-х датчиков с контролем проверки на пульте не менее 1 (одного) раза в месяц;

- В случае выявления неисправностей, ремонт и наладка: установок и технических средств АПС, речевой системы оповещения при пожаре, световых табло «Выход» с аккумуляторными источниками питания.