Техническое задание на закупку

Массовые расходомеры Endress+Hauser

| П.№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовый расходомер Ду 25 (согласно опросного листа) | Комплект | 1 |
| 2 | Массовый расходомер Ду 40 (согласно опросного листа) | Комплект | 2 |
| 3 | Массовый расходомер Ду 80 (согласно опросного листа) | Комплект | 1 |
| Итого |  | Комплект | 4 |

Требования к оборудованию

- Компактность конструкции

| Ду | E | L | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 75 | 440 | 266 | 341 |
| 40 | 105 | 550 | 271 | 376 |
| 80 | 200 | 840 | 305 | 505 |

- Масса

| Ду | 25 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 23 | 28 | 64 |

- Высокая устойчивость к промышленным вибрациям.

- Незначительная зависимость погрешности от давления и температуры.

- Возможность установки без монтажных опор и кронштейнов.

- Самодренирование и стойкость к закупориванию благодаря прямой или слабо изогнутой форме измерительных трубок.

- Отсутствие зависимости основной погрешности от расхода в широком диапазоне расходов.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.

- Каждый прибор должен иметь свидетельство об утверждении типа, первичную заводскую поверку.

- Методика поверки должна предусматривать весовой метод (с применением мерника и весов).

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2013 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

- Гарантийный срок не менее 1-го межповерочного интервала.

- Наличие сервисной организации в Восточной Сибири.

- Срок поставки  90 календарных дней.

- 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

| Визы согласования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчики закупки |  |  |
| Специалист по комплектации ОКСиР Главный метролог |  | Г.К. Стручков С.Н. Быков |
| Специалисты по направлениям |  |  |
| Зам директора ОЗР И ЭБ |  | А.А. Волгин |
| Координатор проведения запроса предложений |  |  |
| Ведущий специалист УМПР |  | А.А. Мандыбура |