Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

«____»________________2015 г.

Техническое задание (скорректированное): «Оборудования КИПиА (ЗИП) для установки УКПГ-1»

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение».

| 1 | Термопреобразователь МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-100-H10-(-50…300)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Термопреобразователь МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-600-H10-(-50…500)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 1 |
| 3 | Термопреобразователь сопротивления МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-2000-H10-(-50…500)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 1 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-3150-H10-(-50…500)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 1 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-2500-H10-(-50…500)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 1 |
| 6 | Термопреобразователь сопротивления МЕТРАН-286-02-Exia | Метран-286-02-Exia-l-400-H10-(-50…500)C-T5-У1.1(-50+85)-ГП | компл. | 2 |
| 7 | Термопреобразователь МЕТРАН-276-06-Exia | МЕТРАН-276-06-Exia-0,5-H10-4-20мA-T5-У1.1-ГП/L=120/0…+200/ | компл. | 1 |
| 8 | Термопреобразователь МЕТРАН-276-06-Exia | МЕТРАН-276-06-Exia-0,5-H10-4-20мA-T5-У1.1-ГП/L=320/0…+500/ | компл. | 1 |
| 9 | Термопреобразователь МЕТРАН-271-06-Exia | МЕТРАН-271-06-Exia-0,5-H78-4-20мА-Т5-У1.1-ГП/L=320/0…+1000/ | компл. | 1 |
| 10 | Датчик давления МЕТРАН-150TG3 | Датчик давления МЕТРАН-150TG3 2G 2 1 A M5 IM K14 LT | компл. | 1 |
| 11 | Датчик давления МЕТРАН-150CGO | Датчик давления МЕТРАН-150CGO 2 2 1 1 L3 A M5 EM C1 K14 LT | компл. | 1 |
| 12 | МЕТРАН 150 0-4000 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-4000 кПа 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 13 | МЕТРАН 150 0-2700 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-2700 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 14 | МЕТРАН 150 0-180 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-180 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 15 | МЕТРАН 150 0-250 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-250 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 16 | МЕТРАН 150 0-400 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-400 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 17 | МЕТРАН 150 0-1800 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-1800 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 18 | МЕТРАН 150 0-7000 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-7000 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 19 | МЕТРАН 150 0-700 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-700 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 20 | МЕТРАН 150 0-100 кПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-100 кПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 21 | МЕТРАН 150 0-6 МПа, 4-20 мА | Метран 150 TG 0-6 МПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 22 | МЕТРАН 150 0-1,6 МПа, 4-20 мА | Метран 150TG 0-1,6 МПа, 2G2 1АМ5 EM K14 | компл. | 1 |
| 23 | МЕТРАН ТСПУ 276-08 | Метран ТСП 276-08 Edx-08 - 60/1 – 05 – Н8 (-50…+500)0С - 4 – 20мА-БК-Т6 У1.1 (-60…+85)0С ГП | компл. | 1 |
| 24 | МЕТРАН ТСПУ 276-08 | Метран ТСП 276-08 Edx-08-100/1-05 – Н8 (-50…+500)0С - 4 – 20мА-БК-Т6 У1.1 (-60…+85)0С ГП | компл. | 4 |
| 25 | МЕТРАН ТСМУ 274-08 | Метран ТСМУ 274-08 Edx-08-120/1-05-Н10 (-50…+150)0С-4 – 20мА-БК-Т6 У1.1 (-45…+70)0С ГП | компл. | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат пожарной безопасности.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- паспорт;

- свидетельство о поверке.

- методика поверки.

- руководство по эксплуатации.

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Склад УМТО ОАО «ЯТЭК».