Приложение №1

К договору подряда №_____________

От «__________»_____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование показателей | Требуемые значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | # Выполнение работ по демонтажу здания инв. №00041617 «Контора ЯУБР» (1-я половина), инв. №К0003321 «контора ЯУБР АБК-Б» (2-я половина) в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. |
|  | Краткое описание | Демонтаж здания инв. №00041617 «Контора ЯУБР» (1-я половина), инв. №К0003321 «контора ЯУБР АБК-Б» (2-я половина) в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. Поврежденного в процессе пожара, с частичным сохранением материалов, вывозом строительного мусора, устройством ограждения и планировкой территории. |
|  | Перечень и объем выполняемых работ (оказываемых услуг) | Перечень работ определен согласно: - дефектная ведомость (приложение №2 к ТЗ) - локально сметного расчета №1 (Приложение № 2 к договору) - разделительная ведомость (приложение №4 к договору) Виды работ: Демонтаж здания, вывоз строительного мусора, планировка территории, устройство ограждения. При этом при отсутствии возможности бетонирования оклада монтируемых труб ограждений в связи с низкими отрицательными температурами воздуха, Стороны могут согласовать альтернативный способ крепления стоек ограждения, исключающий необходимость бетонирования в период отрицательных температур зимнего периода |
|  | Требование к выполнению работ (оказанию услуг) | Выполнение работ по демонтажу здания Контора ЯУБР (1-я половина), контора ЯУБР АБК-Б (2-я половина) в п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. При производстве работ руководствоваться требованиями ПЛ-22-32 версия № 1.1 «Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» (Приложение № 3) а также действующими положениями градостроительного кодекса, строительными нормами и правилами. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия) |
|  | Сроки выполнения работ (оказания услуг) * | Начало: с даты заключения договора Окончание: не более 63 календарных дней с момента заключения договора Согласно приложению №1 к Техническому заданию «График выполнения работ» |
|  | Условия оплаты* | - аванс не более 20% или по факту выполнения работ (условия является критерием отбора победителя). |
|  | Требования к подрядчику (исполнителю)* | Выписка о членстве СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Для допуска на объект строительства необходимо будет предоставить: 1 Аттестация в области охраны труда - Удостоверение (протокол) о проверке знаний требований охраны труда по программам А,Б,В, СИЗ, Оказание первой помощи. 2 Пожарная безопасность - Удостоверение о повышении квалификации по дополнительным профессиональным программам повышение квалификации «Пожарная безопасности» в соответствии с типовыми программами, утвержденными Приказом МСЧ России № 596 - Дополнительная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 3 Электробезопасность - Специальное обучение в объеме 72 часа с присвоением II группы ЭБ (Для лиц, работающих и обслуживающих электроустановки до 1000 В в т.ч. крановщики, стропальщики и т.д.) Документы предоставляются для допуска к производству работ на весь задействованный персонал в рамках действующего ЛНПА ПАО ЯТЭК. |
|  | Порядок, форма и требования к предоставлению результатов выполнения работ (оказания услуг) | Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) производится путем подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг). Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 и исполнительной документация, согласно - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"; - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы (оказать услуги) | Допуск на объект производится согласно требованиями ПЛ-22-32 версия № 1.1 «Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» Для производства работ необходимо руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ в области строительства. Приемка работ производится при предоставлении Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 и исполнительной документация, согласно - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"; - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней с момента завершения работ. |
|  | Требования к качеству и безопасности выполнения работ (оказания услуг) | Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации, а также нормам и требованиям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами РФ. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых и/или нормативно-технических актов РФ |
|  | Требование по привлечению субподрядчика (соисполнителя) | При привлечении к работам субподрядных организаций необходимо согласовывать с Заказчиком заключение договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также предоставлять Заказчику необходимые сведения о привлекаемом субподрядчике (учредительные документы, свидетельство СРО и иные документы по запросу Заказчика) |
|  | Исходные данные для выполнения работ (оказания услуг) | Согласно: - Приложение №1 к ТЗ «Календарный график»; - Приложение №2 к ТЗ «дефектная ведомость №1Д-24»; - Приложение №2 к договору «локально сметный расчет №1». |
|  | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для выполнения работ (оказания услуг) Заказчиком, в качестве давальческих | Согласно: - Приложение №4 к договору «разделительная ведомость материалов и оборудования.» |
|  | Требования к гарантийному сроку и условия гарантийного обслуживания | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов |
|  | Требования к документации по ценообразованию | Установлены согласно сметной документации, подготовленной в ГРАНД-Смета, версия 2023.3. |
|  | Дополнительные требования | Список приложений к техническому заданию: - Приложение №1 к ТЗ «Календарный график»; - Приложение №2 к ТЗ «дефектная ведомость №1Д-24»; . |
|  | Особые условия | Не установлено. |

Заказчик:											Подрядчик:

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»							_________________________________________

________________________ А.В. Коробов						_________________________________________

м.п.												м.п.