УТВЕРЖДАЮ/СОГЛАСОВАНО

Директор по КС и ОВ

ПАО «ЯТЭК»

С.А. Молибоженко

03.09.2023г.

Дефектная ведомость (Акт осмотра и выявленных дефектов) № 1Д-24

Контора ЯУБР (1-я половина), контора ЯУБР АБК-Б (2-я половина)

(наименование стройки/ объекта, адрес)

инв. № "00041617; К0003321"

Вид ремонта: демонтаж

Срок ремонта: 2024г.

| № п/п | Обнаруженные дефекты и повреждения | Необходимые работы по устранению | Ед. изм. | Кол./ Объем | Сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтаж панелей алюминиевых перфорированных с сохранением материала | м2 | 182 |  |  |
|  |  | Демонтаж бетонного пола спортивного зала | м2/м3 | 135/27 |  |  |
|  |  | Демонтаж блоков арболитовых методом обрушения | м3 | 3044 |  |  |
|  |  | Демонтаж трубного фундамента ø530х8 мм | м/тн | 992/ 103,17 |  |  |
|  |  | Разработка грунта экскаватором | м3 | 168,75 |  |  |
|  |  | Демонтаж септика V=25м3 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Демонтаж септика V=10 м3 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Обратная засыпка котлована землей | м3 | 168,75 |  |  |
|  |  | Планировка площадей бульдозером | м2 | 2500 |  |  |
|  |  | Монтаж металлического ограждения 3D | м | 100 |  |  |
|  |  | Вывоз строительного мусора на расстояние 6 км | тн | 360,108 |  |  |

Составил: главный специалист

по организации строительства УКС и Р ____________________ /Ситников В.В./