## по объектам
Лот № 4 на производство работ по капитальному ремонту объектов основного фонда ОАО "ЯТЭК", п. Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса - электромонтажные работы
№ п/п | Объект основного фонда | Наименование основных производимых работ | Стоимость работ, руб. | Период выполнения работ
Объекты в п. Кысыл Сыр
1 | Общежитие на СП - левый берег | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
2 | Гараж на СП-левый берег | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
3 | Здание УКПГ-2 ЦДПГ и К | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
4 | Здание ПЧ-6 на УКПГ | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
5 | Помещение бригады обвязки | Кап. ремонт освещения и розеточных сетей |  | июнь-октябрь
6 | Здание пилорамы | Монтаж заземления пилорамы участка КРС |  | июнь-октябрь
7 | Гараж спецтехники. Боксы №№2-3 | Замена эл.щитов и вводных устройств |  | июнь-октябрь
7.1 | Гараж спецтехники (бокс №1) | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
8 | Котельная УКПГ - 1 | Кап. ремонт наружного освещения |  | июнь-октябрь
8.1 | Котельная УКПГ-1 | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
9 | Электрические сети п. Кысыл-Сыр. ВЛ УКПГ-1 | Смена приставок опор ВЛ 6-0,4 кВ |  | июнь-октябрь
10 | Электрические сети п. Кысыл-Сыр ПАЭС-2500 | Установка ограничителей напряжения на трансформаторные подстанции - 18 шт |  | июнь-октябрь
11 | Электрические сети п. Кысыл-Сыр ПАЭС-2500 | Ремонт заземляющих устройств трансформаторных подстанций и проведения эл. Измерений |  | июнь-октябрь
12 | Ремонт ТП "УМТО" | Смена кабеля, рубильников |  | июнь-октябрь
13 | Ремонт ТП "ПМК" | Смена кабеля, рубильников |  | июнь-октябрь
14 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "Гостиница Вилюй" | Смена опор ВЛ - 5 шт, провода |  | июнь-октябрь
15 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "ул. Бабенко" | Смена опор ВЛ - 3 шт, провода |  | июнь-октябрь
16 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "Администрация" | Смена опор ВЛ - 4 шт, провода |  | июнь-октябрь
17 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "Таежная" | Смена опор ВЛ - 12 шт, провода |  | июнь-октябрь
18 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "Губкина правая" | Смена опор ВЛ - 9 шт, провода |  | июнь-октябрь
19 | Ремонт ВЛ 0,4кВ "Губкина левая" | Смена опор ВЛ - 7 шт, провода |  | июнь-октябрь
20 | АЗС №13, г. Вилюйск | Ремонт освещения и электропроводки операторской. |  | июнь-октябрь
20 | Котельная №5 | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
21 | Склад теплый - здание склада базы УМТО (УМПЗ) | Ремонт сетей освещения |  | июнь-октябрь
| ИТОГО: |  | 0
| Непредвиденные работы и затраты 5% |  | 0
| Всего с непредвиденными |  | 0
| НДС 18% |  | 0
| Всего с НДС |  | 0