Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание технологической насосной СВ-1 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Филиппов И.А. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1986г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Требуется теплоизоляция трубопроводов горячих насосов |  |
|  | . |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изоляция горячих и криволинейных поверхностей трубопроводов и насосов Фольгоизолом СФР-100г на основе стеклоткани | м2 | 5,1 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ЦДиПГиГК |  |  |  | И.А.Филиппов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам .начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) Инженер 1 кат ОКСиР. (Должность); (подпись); (Ф.И.О.). |  | (подпись) (подпись); (подпись); (Ф.И.О.). |  | (Ф.И.О.) Н.В. Дмитрова. (Ф.И.О); (подпись); (Ф.И.О.). |