Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18.11.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Склады МПО |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зав. складом Ивасенко Л.А. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Перепланировка помещения для устройства санузла. |  |
| 2 | Требуется устройство туалета |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородок на металлических направляющих из пластиковых панелей с обшивкой с двух сторон | м2 | 14,72 |  |
| 2 | Установка дверных блоков межкомнатных | м2/шт | 1,26/1 | ДГ06-1шт (поставка заказчика) |
| 3 | Установка врезных дверных замков | шт | 1 |  |
| 4 | Обшивка стен пластиковыми панелями по металлическим направляющим | м2 | 16,6 |  |
| 5 | Обшивка потолков пластиковыми панелями по металлическим направляющим | м2 | 6,4 |  |
| 7 | Пробивка отверстий под канализационную трубу диам.150мм | шт | 1 |  |
| 8 | Прокладка канализационной металлической трубы диам.100мм | м.п | 8 |  |
| 9 | Утепление канализационной трубы изовером с обертыванием стекловолокном | м2 | 4,5 |  |
| 10 | Изготовление и монтаж бака для воды 2м3 с установкой и подключением насоса | шт | 1 |  |
| 11 | Установка мойки со смесителем | шт | 1 | в комплекте с сантехникой |
| 12 | Установка унитаза со смывным бачком | шт | 1 | в комплекте с сантехникой |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зав. складом МПО |  |  |  | Ивасенко Л.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |