Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Бойлерная СП – левый берег |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. начальника ЦДиПГиГК Филиппов И.А. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Требуется внутренний ремонт здания |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измер. | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена дверного блока деревянного | м2/шт | 3,36/2 |  |
| 2 | Обивка дверей дермантином с прокладкой утеплителя | м2 | 3,36 |  |
| 3 | Наружная обшивка окон листами сотового поликарбоната с применением герметика | м2 | 8,68 |  |
| 4 | Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных в/э краской с расчисткой до 35% за 2 раза | м2 | 37,2 |  |
| 5 | Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных в/э краской с расчисткой до 35% за 2 раза | м2 | 52,13 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой до 25% за 2 раза | м2 | 7,68 | без коэфф. |
| 7 | Улучшенная окраска труб и регистров отопления за 2 раза | м2 | 33,3 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 25% за 2 раза | м2 | 59,08 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ЦДиПГиГК |  |  |  | И.А. Филиппов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1кат. ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |