Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Ремонтно-механические мастерские 1,2,3 (гараж) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Механик Васильченко А.А. |
| Инвентарный номер объекта | 00041637 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 30.05.2003г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля гаражных боксов протекает, необходимо изменение конструкции кровли |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание арболитовое одноэтажное – кровля скатная, покрытие кровли профлистом |  | Размеры в плане 47,8м х 39м Высота 7,5 м |  |
| 1 | Укладка пенополистерола по существующему основанию | м3 | 282 |  |
| 2 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм с армированием сеткой кладочной | м2/м3 | 1310/26,2 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя: Праймер битумный Техноэласт ЭПП 1 слой Техноэласт ЭКП 1 слой | м2 | 1310 |  |
| 4 | Устройство обделок из листовой стали, примыканий кровли боксов к парапетам | м | 78 |  |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали – желобов | м | 3,0 |  |
| 6 | Устройство обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (примыкание кровли пристроев к стенам боксов) | м | 95,6 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника УТ |  |  |  | М.Г. Джамалдинов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1кат. ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора _________________ Мухтаров Г.З.