Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Лаборатория химического анализа |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Евмушков Е.В. |
| Инвентарный номер объекта | Я0000527 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2008 г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Выполнение предписания № 1014/1/1 от 10.06.2014 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ( проведение огнезащиты транзитных воздуховодов) Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС по РС (Я) |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Огнезащита транзитных воздуховодов «Aludec» и навивных с пределом огнестойкости 0,5 ч | м2 | 305.678 | Огнезащитная краска НЕОМИД |
| 2 | Огнезащита вентизделий из оцинкованной стали с пределом огнестойкости 0,5 ч | м2 | 70 | Огнезащитная краска НЕОМИД |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Ведущий инженер ЛХА |  |  |  |  |  |  | Е.В. Евмушков |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Главный специалист ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | Ю.М. Васильченко |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора _______________ Мухтаров Г.З.