УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ПАО «ЯТЭК»

____________ А.А. Черепанов

«___»___________ 2019 г.

Техническое задание на поставку  «Химреагенты, ЗИП и вспомогательное оборудование»

1.	Заказчик Публичное Акционерное Общество «Якутская топливно-энергетическая компания».

2.	Предмет договора. Право заключения поставки на химреагенты , ЗИП и вспомогательное оборудование.

3.	Краткая характеристика и количество товара.

Поставке подлежат ТМЦ, согласно таблицы:

| № | Номенклатура и характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Заказчик | № заявки | Срок поставки, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Гептан (этал) С7Н16, массовая доля вещества не менее 99,6%, ГОСТ 25823-83 | кг | 56 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | Изооктан (этал.) 2,2,4-триметилпентан С8Н18, массовая доля вещества не менее 99,5%, ГОСТ 12433-83 | кг | 140 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | Гексадекан (этал)/ Цетан эталонный, С16Н34, ГОСТ 12525-85, | кг | 22,8 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | Толуол (чда)/метилбензол С7Н8, ГОСТ 5789-78, массовая доля вещества не менее 99,5% | кг | 34,4 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | Метилнафталин-1 (ч) С11Н10, ТУ 2631-44493179-13, массовая доля вещества не менее 95% | кг | 35 | ЛХА | 72 | 60 |
|  | Ацетон, чда/диметилкетон С3Н6О, ГОСТ 2603-79, массовая доля ацетона не менее 99,75% | кг | 10,4 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | Средство моющее ТУ 2383-101-46907113-2011, Вода 30% и более; неионогенные ПАВ 5% или более, но менее 15%; гликоли 5% или более, но менее 15%; неорганическая соль 5% или более, но менее 15%; щёлочь | шт | 3 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Нефрас 50/170 ГОСТ 8505-80 | кг | 14 | ЛХА | 72 | 45 |
|  | Петролейный эфир 40-70 (хч), ТУ 2631-074-44493179-01 | кг | 5,6 | ЛХА | 72 | 17 |
|  | СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,010-ЭК (0,009-0,011%), флакон 100 мл, ГСО 8172-2002 по ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 | шт | 6 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,100-ЭК (0,090-0,110%), флакон 100 мл, ГСО 8175-2002 по ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 | шт | 7 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО самовоспламеняемости (ЦЧ) дизельных топлив ЦЧ-ПА (2)(49-52), ГСО 10398-2014, 500мл/ ЦЧ-1(47,5) по ГОСТ Р 52709-200 | флак | 10 | ЛХА | 72 | 44 |
|  | СО детонац.стойкости (октанового числа) н/продуктов ОЧ-ПА (85/М) (85-87), фл. 500мл, ГСО 10218-2013/ОЧ-1 (М) (83,2) по ГОСТ 511-82 | флак | 10 | ЛХА | 72 | 44 |
|  | СО детонац.стойкости (октанового числа) н/продуктов ОЧ-ПА(92/И)(92-94кПа), фл. 500мл, ГСО 10218-2013/ ОЧ-2(И) (92,3) по ГОСТ 8226-82 | флак | 10 | ЛХА | 72 | 44 |
|  | СО смазывающей способности (высокая) н/продуктов ВСС (418 мкм), фл. 30 мл, ГСО 9981-2011 по ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 | флак | 4 | ЛХА | 72 | 21 |
|  | СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004 по ГОСТ 1756-200 | флак | 6 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8615-2004 по ГОСТ 3900-85 | флак | 4 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО вязкости н/продуктов ВК-21 (кин.: 1,258мм2/с при 20С), фл. 30см3, ГСО 7127-94 по ГОСТ 33-2000 | шт | 6 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-2 (-32 С), 60 мл, ГСО 8803-2006 по ГОСТ 22254-92 | флак | 6 | ЛХА | 72 | 21 |
|  | СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 100 мл, ГСО 8133-2002/ТВЗТ-30-НС (32) по ГОСТ 6356-75 | флак | 4 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах В-2 (0,46%), фл. 121см3, ГСО 10458-2014 по ГОСТ 2477-2014 | флак | 7 | ЛХА | 72 | 21 |
|  | СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000 по ГОСТ 6370-83 | флак | 6 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Ацетон, хч, д/хр (3 мл) ТУ 6-09-1707-77, содержание основного вещества не менее 85% | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Бензол СТХ 99,9%,эталонный, амп.3 мл, СОП 0003-03, СТП ТУ КОМП 3-138-09 | ампул | 8 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | Бутиловый спирт, хч, д/хр (3 мл) (Бутанол-1), содержание основного вещества не менее 99,8% | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Бутанол-2 (метилэтилкарбинол) д/хр (3 мл),содержание основного вещества не менее 99,9%) | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Изобутанол (2-метилпропанол-1) СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0001-03 | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | Пропанол-1 СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0023-03, ТУ 2632-029-56278322-2008 | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | Пропанол-2 (изопропиловый спирт) СТХ 99,5%, амп 3 мл, СОП 0024-03, ТУ 2632-029-56278322-2008 | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | Этил-трет-бутиловый эфир д/хр (3 мл)/ЭТБЭ, содержание основного вещества, не менее 99,7% | ампул | 9 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Трет-Бутиловый спирт, хч, д/хр (3 мл) (трет-Бутанол), содержание основного вещества не менее 99,8% | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Пентанол-2 д/хр (3 мл), содержание основного вещества не менее 99,9% | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Пентанол-2 д/хр (3 мл), содержание основного вещества не менее 99,9% | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Метил-трет-бутиловый эфир д/хр (99,8), (3 мл) | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Этанол СТХ 99,5%, амп.3 мл, СОП 0032-03, ТУ 2632-029-56278322-2008 | шт | 10 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | Бутилацетат д/хр (3 мл), (99,8%) СОП 0006-03, ТУ 2632-049-56278322-2008 | ампул | 20 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Метил-трет-амиловый эфир д/хр (3 мл), содержание основного вещества, не менее 99%, | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Метилэтилкетон (2-бутанон) д/хр (3 мл)/Бутанон-2 СТП ТУ КОМП 2-172-10, осч, содержание основного вещества не менее 99,8% | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Гексаметилбензол, 99% 5 г/ Hexamethylbenzene, 98+%, С6(СН3)6 | шт | 2 | ЛХА | 72 | 90 |
|  | Дибензотиофен, для синтеза 25 г | шт | 2 | ЛХА | 72 | 60 |
|  | Метилантрацен-9, 99% 5 г/ Dibenzothiophene, 98+% | шт | 2 | ЛХА | 72 | 90 |
|  | Нафталин д/хр (3 гр), содержание основного вещества не менее 98%, | ампул | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Ксилол-орто д/хр (3мл) (99.8%) СОП 0020-03 СТХ | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Фенилдодекан-1, 97% 10 г/1-Phenyldodecane, 97% | шт | 2 | ЛХА | 72 | 90 |
|  | Циклогексан, хч, д/хр (3мл), СТП ТУ КОМП 3-452-11 | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Ксилол-мета д/хр (3мл) (99.8%) СОП 0020-03 СТХ | ампул | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Флуорен, ч, (д/хр) 3 г, содержание основного вещества не менее 98% | ампул | 6 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Фенантрен, ч, (д/хр) (97%), 3г | ампул | 3 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | н-Гептан 99% для УФ-ИК-ВЭЖХ 2,5 л. | шт | 8 | ЛХА | 72 | 67 |
|  | ПГС (N2-0,5123; C6H6-0,003; Н2-0,001; C6H14-0,0134;He -0,0103; СО2 -0,0437; i-C4H10 -0,151; i-C5H12 -0,247; О2-0,005; C4H10-0,172; C5H12 -0,0184; neo-C5H12 -0,0016; C3H8 -1,25; C2H6 -4,77)% -метан(ост), 10л, ГСО 10609-2015 (ПГС-1) | шт | 1 | ЛХА | 72 | 45 |
|  | Аргон вч (99,998%), 40л (6,2м3), ТУ 2114-004-37925891-2012 (УКГ) с обменной тарой | шт | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Метанол (карбинол) д/хр (99,9), (3 мл) ТУ 2632-029-56278322-2008 | ампул | 10 | ЛХА | 72 | 45 |
|  | ПГС СН4-0,101;С2Н6-4,99;С3Н8-50,0;i-С4Н10-21,0;n-С4Н10-22,912;1-С4Н8-0,101;i-С5Н12-0,60;n-С5Н12-0,1;1-С5Н10-0,101; n-C6H14-0,095)% (масс), 1л, ГСО 10612-2015 (ПГС-2), в пробоотборнике ПП-1000. | шт | 1 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО масс.и объем.доли бензола в автобензинах МОДБ-1 (м.д.: 0,46%;о.д.: 0,36%), 5см3, ГСО 8750-2006, ГОСТ Р 52714-2007 | флак | 5 | ЛХА | 72 | 45 |
|  | СО мас.и объем.доли бензола в автобензинах МОДБ-2/7 (м.д.:1,79%;о.д:1,41%), ГСО 8751-2006, МСО 1351:2007, 5мл, ГОСТ Р 52714-2007 | флак | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО объем.доли ароматич-х и олефиновых у/водородов ОДА ОУ (АУ-41,8%;ОУ-3,9%), ГСО 10452-2014, 5мл, ГОСТ Р 52714-2007 | флак | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах ОД ММА-1 (0,29%), амп. 5см3, ГСО 10182-2013, ГОСТ Р 54323-2011 | ампул | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах ОД ММА-2 (0,50%), амп. 5см3, ГСО 10183-2013, ГОСТ Р 54323-2011 | ампул | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО объёмной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах ОД ММА-3 (1,04%), амп. 5см3, ГСО 10184-2013, ГОСТ Р 54323-2011 | ампул | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | СО объемной (массовой) доли оксигенатов в бензинах ОМД ОКГ-3, фл. 10см3, ГСО 10694-2015, ГОСТ EN 13132-2012 | флак | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Этил-трет-амиловый эфир д/хр (3 мл) содержание основного вещества, не менее 99% | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Электролит 3.0 м KCl (для заполнения электродов ЭСК-1), 100 мл | флак | 10 | ЛХА | 72 | 24 |
|  | ГСО толуол (99,9%), амп. 3 см3, для хр., ГСО 7814-2000 | ампул | 5 | ЛХА | 72 | 30 |
|  | Тимоловый синий (чда), индикатор рН, водорастворимый | кг | 0,010 | ЛХА | 72 | 30 |
| 65. | ГСО №10609-2015 ПГС ИПГ-П-1, баллон 10 л. ПГС (О2-0,0102;N2-0,59;СО2-0,0382;С2Н6- 4,84;С3Н8-1,47;2-метилпропан (изобутан) i-С4Н10-0,193;н-бутан С4Н10-0,29;2-метилбутан (изопентан)i-С5Н12-0,097;н-пентан С5Н12-0,0496;н-гексан С6Н14-0,02)%СН4(ост.)(мол.доля). с обменной тарой | шт | 1 | КИПИА | 143 | 60 |
| 66. | ГСО 3843-87 ПГС СО+Воздух 21±2 млн^-1 или 24,6±2,3 мг/м3 в баллоне 3-5 дм3 | шт. | 1 | КИПИА | 143 | 60 |
| 67. | Спирт изопропиловый | л. | 1 | КИПИА | 143 | 30 |
| 68. | Герметик прокладка ABRO серый (+343С), 85 г. силиконовый ОЕМ GREY 999 высокотемпературный (любой силиконовый, высокотемпературный) или эквивалент | шт | 1 | ЛХА | 72 | 30 |
| 69. | Стандартный набор пар трения "шарик-пластина", 100 шт артикул 600-001 для оборудования HFRR или эквивалент | компл | 1 | ЛХА | 72 | 20 |
| 70. | Секундомер СОПпр-2а-3-000 AГАТ (в метал. Корпусе) или эквивалент предназначенный для измерения времени в минутах, секундах и долях секунды. Необходимо свидетельство о внесении в реестр секундомеров. класс точности: 2-3; допустимая погрешность за 30 мин, с: ±1,6; диапазон рабочих температур, °С: -20...+40; | шт | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
| 71 | Термометр ТН-8М (-80°С ...+60°С) | шт | 20 | ЛХА | 72 | 25 |
| 72. | Ареометр АНТ-2 910-990 | шт | 2 | ЛХА | 72 | 30 |
| 73. | Ареометр АНТ-2 750-830 | шт | 4 | ЛХА | 72 | 30 |
| 74. | Крышка приемного цилиндра с конденсатной ловушкой для АРН-ЛАБ-11 или эквивалент | шт | 4 | ЛХА | 72 | 40 |
| 75. | Секундомер электронный Интеграл С-01 или эквивалент С автономным источником питания. Необходимо свидетельство о внесении в реестр секундомеров. Диапазон измерения: 0...9 ч 59 мин 59,99 с; погрешность: ±9,6*10-6 с; разрешение: 0,01 с; рабочая температура: -10 ... 50 °С | шт | 2 | ЛХА | 72 | 60 |
| 76. | Ареометр АОН-1 1660-1720 ГОСТ 18481-81 | шт. | 8 | Главный энергетик | 86 | 30 |
| 77. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 17-252 Арт. 00000001061 или эквивалент сталь марки 20X13, длина 160 мм | шт. | 3 | ЦКРС | 85 | 30 |

4.	Условия оплаты. Безналичный расчет.

5.	Срок поставки. Товар поставляется согласно срокам, указанным в столбце №7 "Срок поставки" возможно досрочная поставка партиями товара .

6.	Условие и место поставки. Поставка и отгрузка осуществляется силами поставщика и за его счет на склад заказчика по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул. Маганский тракт 2 км. д. 2А.

7.	Комплектность. Комплектность товара должна соответствовать документации завода-изготовителя.

8.	Качество. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами применяемыми для товаров такого рода. Продукция должна быть маркирована в соответствии с сопроводительной документацией, требованиями ГОСТов и ТУ. Товар должен быть новым (раннее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшемуся ранее ремонту (модернизации или восстановлению).

9.	Требования к упаковке. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке. За повреждение товара, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.

10.       Требования к безопасности Товара. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными законодательством РФ.

11.	Требования к документации. Для рассмотрения предложения при поставке должны быть предоставлены следующие документы: на всю отгружаемую продукцию должны быть представлены оригиналы сертификатов соответствия, паспортов качества и паспортов безопасности.

12.	 Требования к сроку годности, хранения и гарантии качества. Срок гарантии на товар не менее срока установленного производителем товара.  Весь товар  на момент отгрузки должен быть не более 1 месяца со дня  изготовления.

Составил:

Ведущий инженер ЛХА                                                                                                                                                                                Степанов Н.Н.

Инженер-химик 2 категории ЛХА                                                                                                                                                                          Тэн Т.В.

Согласовано:

Начальник ЛХА                                                                                                                                                                                             Замалиева Р.А.