Техническое задание на «Электротехническую продукцию»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п |  | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  |  |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |  | Наименование товара, страна происхождения | Значения показателей участника закупки в заявке |  |
|  |  | Дроссель ПРА 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 или эквивалент | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип лампы |  | ДНаТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 70 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | Без корпуса |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 В |  |  |  |  |
|  |  | Лампа ДРЛ | СГЭ | шт. |  | 25 |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 250 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | Консольный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации, не менее |  | от– -40С до +40С; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 3400К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 12000 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  | Эллипсоидная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, мм |  | 76мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее 10000ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | Не более 210 мм |  |  |  |  |
|  |  | Лампа светодиодная | СГЭ | шт. |  | 400 |  | Диаметр, мм |  | Не более -27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от – -20С до +50С; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цоколь |  | G13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее – 6495К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  | Трубка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Светоотдача |  | Не менее -75Лм/Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | Не менее -10 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи |  | Ra >80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее – 800Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | Стекло, пластик, металл |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | 600 мм |  |  |  |  |
|  |  | Лампа светодиодная | СГЭ | шт. |  | 400 |  | Высота |  | 1200мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр |  | не более -27мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от – -20С, до+50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи |  | Ra >80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  | Стекло, пластик, металл |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | Не менее -18 вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее – 1630Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  | Трубка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не более 6505К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Светоотдача |  | Не менее -75Лм/Вт |  |  |  |  |
|  |  | Лампа светодиодная | СГЭ | шт. |  | 300 |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 20 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | не более -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | 4000 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  | Грушевидная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от – -10С до +40С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина* Ширина |  | Не более 112*60мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее15000ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение |  | 230 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 1900 Лм |  |  |  |  |
|  |  | Лампа светодиодная | СГЭ | шт. |  | 300 |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | Не менее 20 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  | Грушевидная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | не более -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от – -10С, до +40С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | не более 4000 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 1800 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | 120 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр |  | 65 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет свечения |  | Холодный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее 15000ч |  |  |  |  |
|  |  | Патрон керамический | СГЭ | шт. |  | 40 |  | Материал корпуса |  | Керамика |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цоколь (патрон) лампы |  | E27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | От – -30С, до +180С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет корпуса |  | Серый, белый |  |  |  |  |
|  |  | Переключатель ПН-45М-2 или эквивалент | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | УХЛ3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от – -60С, до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры (ШхВхГ) |  | Не более 54Х50Х20мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение |  | Не более 27В |  |  |  |  |
|  |  | Прожектор светодиодный | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Мощность источника света |  | Не менее 10 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип изделия |  | Прожектор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 6350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 850 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации, не менее |  | От -40С до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип управления освещением |  | Отсутствует |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | Не менее 120 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Высота/глубина |  | Не менее 40 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | На скобе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса светильника |  | Алюминий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина устройства |  | 106 мм |  |  |  |  |
|  |  | Прожектор светодиодный | СГЭ | шт. |  | 5 |  | Тип изделия |  | Прожектор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 6350К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая температура, не менее |  | от -45°C до +50 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность источника света |  | Не менее 100Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип управления освещением |  | Отсутствует |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса светильника |  | Алюминий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 175V-265V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Высота/глубина |  | Не менее 233 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Не менее 27 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средний номинальный срок службы |  | Не менее 35000ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 8000Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | Накладной на поверхность |  |  |  |  |
|  |  | Прожектор светодиодный | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Срок службы |  | Не менее 30 000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 850Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 5500K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 10Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220V -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая температура, не менее |  | от– -40С до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | Не более 120 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Не менее 106 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  | Не менее 47 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ установки |  | При помощи поворотного кронштейна |  |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный | СГЭ | шт. |  | 20 |  | Напряжение |  | 175V -265V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Частота |  | 50-60 Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая температура, не менее |  | от-40С до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее 40 000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цоколь |  | G13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса/плафона/арматуры |  | Сталь/поликарбонат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина лампы, мм |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип колбы |  | T8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Настенные/потолочные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность светильника |  | Не менее 36 Вт |  |  |  |  |
|  |  | Аварийный светодиодный светильник | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Мощность светильника |  | Не менее 6 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 240 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая температура, не менее |  | от 0 С до +40С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник питания |  | Аккумулятор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | Не менее 547 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | Не менее 90 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  | Не менее 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный | СГЭ | шт. |  | 80 |  | Мощность светильника |  | Не более 36 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура, не менее |  | Не менее 4000 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 3250 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от -35С до +60С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | 595 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  | 595 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  | 35 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сфера применения |  | Офисно-административное освещение |  |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Тип изделия |  | Светильник для освещения высоких пролетов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность лампы |  | Не менее 100 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 10000 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 2700К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпус |  | Алюминий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, не менее |  | от -20С до +40С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение |  | 230 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | Подвесной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средний номинальный срок службы |  | Не менее 50000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи |  | Ra не менее 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Частота |  | 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик 3-х фазный | СГЭ | шт. |  | 3 |  | Номинальное напряжение |  | 3×230/400В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный ток |  | 5 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный ток |  | 100А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная частота |  | 50±5Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интервал между поверками |  | 16 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средний срок службы |  | Не менее 30 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество тарифов |  | Не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя наработка счетчика на отказ |  | Не менее 280 000 часов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Батарея |  | АА-типа; 3,6 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип счетчика |  | А 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оптический порт (O) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интерфейс (R) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающего воздуха, °С, не менее: |  | от-40 до +70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | встроенные энергонезависимые часы реального времени с поддержкой текущего времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Встроенный радиомодуль |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реле управления нагрузкой (L) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик электрической энергии статистический | СГЭ | шт. |  | 50 |  | Тип счетчика |  | А1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль тока в нейтральном проводе (I) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Модификация с нормируемыми измерениями характеристик показателей качества электроэнергии |  | Q |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оптический порт (O) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интерфейс (R) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реле управления нагрузкой (L) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |  | С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль тока в нейтральном проводе |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество тарифов |  | Не менее 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный режим, не менее |  | от -40С до +70С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Батарея |  | АА-типа; 3,6 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Встроенные энергонезависимые часы реального времени с поддержкой текущего времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средний срок службы |  | Не менее 30 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дисплей |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интервал между поверками |  | Не более 16 лет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный ток |  | 5 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный ток |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение |  | 230 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная частота |  | Не менее 45 Гц, не более 55 Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя скорость на отказ |  | Не менее 280 000 часов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реле управления нагрузкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Интерфейс |  | RS-485 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость передачи данных, не менее |  | Бит/сек 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | IP54 |  |  |  |  |
|  |  | Фонарь налобный LEDx4 OUTDOOR SPORTS или эквивалент | СГЭ | шт. |  | 10 |  | Длина светового луча |  | Не менее 20 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Время работы |  | Не менее 34 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая производительность фонаря |  | Не менее 50 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина |  | Не менее 47 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип батареек |  | ААА |  |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный | СГЭ | шт. |  | 50 |  | Мощность |  | 36 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 160V-220V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная частота |  | 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 2900 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина*Ширина*Толщина |  | Не менее 135х1200х45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее 30 000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | Не менее IP40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник света |  | LED |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты от поражения эл. током |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ установки |  | Накладной настенно-потолочный |  |  |  |  |
| 20. |  | Светильник уличный светодиодный | СГЭ | шт. |  | 2 |  | Напряжение питающей сети |  | 150V -275V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная частота |  | 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Срок службы |  | Не менее 100000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты от поражения эл. током |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, не менее |  | от -40С до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 20000 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид крепления |  | Кронштейн |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Крепление |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты светильника |  | Не менее 660Х200Х85 мм |  |  |  |  |
| 21. |  | Светильник НПП 03-100-001 или эквивалент | СГЭ | шт. |  | 20 |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | Не более 100 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип защиты |  | Пылевлагозащищенный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса светильника |  | Металл |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал изделия |  | Металл, стекло |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты В*Ш*Д |  | Не менее 130*280*280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Способ монтажа |  | Настенный/Потолочный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |
| 22. |  | Светильник 2×10 T8 FL-LED LSP-B или эквивалент | СГЭ | шт. |  | 25 |  | Температурный диапазон эксплуатации, не менее |  | от-20С до +45С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса |  | Пластик |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип защиты |  | Влагозащищенный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | 220V -240V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи |  | Ra >80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | Не менее 4000К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  | Не менее 1700Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Длина*Высота*Ширина |  | Не более 600*78*105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 20 Вт |  |  |  |  |
| 23. |  | Светодиодный светильник SV-GN-EX-25T или эквивалент | ОПБиОТ | шт. |  | 20 |  | Напряжение питания |  | 24V-36V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 26 Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток светильника |  | Не менее 3040 Лм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип защиты |  | Взрывозащищённый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | 5000 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурс блока питания |  | Не менее 100000 ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж |  | Консольный (на трубу до 50 мм) /подвесной/кронштейн поворотный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации, не менее |  | от -50 до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | Не менее IP66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Габариты Д*Ш*В |  | Не менее 250*81*73 мм |  |  |  |  |
| 24. |  | Светильник уличный светодиодный | ОПБиОТ | шт. |  | 9 |  | Напряжение |  | 190V -250V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  | 5000 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации, не менее |  | От -45С до +50С |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип цоколя |  | LED |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |  | 100 Вт |  |  |  |  |
| 25 |  | Перезаряжаемые аккумуляторы GP 270AAHC или эквивалент | КИПиА | шт. |  | 20 |  | Размер |  | АА |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип элемента |  | Ni-MH перезаряжаемые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ток Емкость аккумулятора, мА*ч |  | 2700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  | - В |  |  |  |  |
| 26 |  | Светильник светодиодный консольный уличного освещения, мощностью 90 Вт, степень защиты IP65, УХЛ1 Диора 90 Street-Ш или эквивалент | УКСиР | шт. |  | 12 |  | Назначение |  |  | Для уличного освещения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды, °C, не менее |  |  | -60...+40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Световой поток |  |  | Не менее 9700 Лм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  | Не более 100 Вт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цветовая температура |  |  | Не менее 5000 К |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты |  |  | Не менее IP 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурс светомодуля |  |  | Не менее 100000 часов |  |  |  |
| 27 | Светильник переносной ЛСУ-1 или эквивалент |  | ЦКРС МРС |  | шт |  | 14 |  | Назначение | Осветительный прибор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель длиной | Не менее 10 метров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты | Не менее IP20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип цоколя под лампу | Е27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Патрон | Керамический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ, LED |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение сети | 220в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип тока | AC, переменный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Провод | ПВС |  |  |  |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 20 рабочих дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |