Перечень на поставку

Кабельно-проводниковой продукции

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ААПЛ 3х150-10 (ОЖ) | м | 250,00 |
| 2 | Кабель ААПЛ 3х150-10 (ОЖ) | м | 160,00 |
| 3 | Провод СИП 3 1х70 | м | 720,00 (пожелание 3 бухты по 240 м) |
| 4 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 200,00 |
| 5 | Кабель ВБбШвнг-LS 3х95-6 кВ (ГОСТ Р53769-2010) | м | 150,00 |