«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2015 г.

Техническое задание на поставку

пожарного оборудования и инвентаря

|  | Наименование | Комментарии | Ед. изм. | Кол-во по заявкам | Общее кол-во | № заявки | ЦФО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Огнетушитель РП-18 "Ермак" | Ранцевый лесной огнетушитель (РЛО) "РП-18 Ермак" 18 л. Характеристики: Длина (см.) – 52; Ширина (см.) – 36; Высота (см.) – 16; Расход воды (л/мин.) -2,25; Снаряженный вес (кг.) 20,5; Ёмкость для воды (л) - 15-18; Дальность струи компактной, (м) - 8,5; Дальность струи распылённой, (м) - 3,5. | шт | 1,00 | 1,00 | 263 | Минченко ГОД |  |
|  | Огнетушитель ОП-10 | Основные технические характеристики ОП-10: Огнетушащее вещество: огнетушащий порошок АБСЕ Масса огнетушителя: не более 16 кг. Габаритные размеры: 630(высота) 175(диаметр) мм. Масса заряда не менее: 8 кг. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 15 сек (не менее). Срок службы огнетушителя: 10 лет. Эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Подставка для огнетушителя П-20 (до10 кг) | Предназначена для хранения одного огнетушителя до 18 кг.Огнетушитель устанавливается сверху.Данный товар подходит для производственных и складских помещений в связи с соотношением цена-качество. Предназначен для крепления огнетушителей внутри помещений. Данный вид подставки изготовлен для порошковых и углекислотных ручных огнетушителей.Подставки под огнетушители рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 град. и относительной влажности до 95%. Подставка для огнетушителя размещается в легкодоступных местах, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов, а также химически агрессивных сред, могущих негативно отразиться на работоспособности огнетушителя. Огнетушитель не должен создавать никаких препятствий при эвакуации людей в случае пожара: в зданиях и помещениях, возле входов и выходов из них, в коридорах. В местах расположения огнетушителей устанавливаются знаки. | шт | 10,00 | 10,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Огнетушитель ОУ-3 | Технические характеристики огнетушителя углекислотного ОУ-3. Масса заряда, * кг 2,85 Рабочее давление, * Мпа 5,88 Длина выброса, * м 3 Время работы, * сек 8 Огнетушащая способность 34В Габариты, мм 490х220х240 Масса, кг, не более 10,5 * не менее. 10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т.д.) | шт | 6,00 | 6,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ | Вместимость корпуса, л - 7,2; Огнетушащая способность - класс B 55B; Масса огнетушащего вещества CO2, кг - 5,0 ± 0,25; Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 8; Длина струи ОТВ, м - не менее 4; Габаритные размеры, мм - не более 740 х 140; Масса, кг - не более 16,0; Диапазон температур эксплуатации, 0С - от - 40 до + 50; Дата следующей перезарядки *, лет - не более 5; Срок службы, лет - 10; * Срок перезарядки огнетушителей, установленных на транспортных средствах не реже одного раза в два года. | шт | 13,00 | 13,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ | Технические характеристики огнетушителя порошкового ОП-5 Масса заряда ОТВ 5 кг Время выхода ОТВ 12 секунд Длина выброса ОТВ 4 м Общая масса* 7,7 кг Габаритные размеры (высота х диаметр)* 495 х 150 мм Огнетушащая способность 3,5 м² Наличие гибкого шланга есть Рабочее давление 1,6 МПа Возможность перезарядки есть Срок службы до перезарядки 5 лет Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 1 год Температура эксплуатации и хранения от -40°С до +50°С | шт | 25,00 | 25,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Огнетушитель ОП-8 (3) АВСЕ | Вместимость корпуса, л 9,8 Масса заряда, кг/л 8 +/- 0,4 Рабочее давление, Мпа 1,4 +/- 0,2 Продолжительность подачи ОТВ, сек 15 Длина струи, м 4 Огнетушащая способность по классу А 4А Огнетушащая способность по классу В 144B Масса, кг 11,6 Габаритные размеры (диаметр, высота), мм 170×580 Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС Температура эксплуатации, °C -40 до +50 Срок службы 10 лет Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет | шт | 65,00 | 65,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Шланг к огнетушителям | с щелевой насадкой (распылителем) для огнетушителя ОП-8 М16 Присоединительный размер М16x1,5 Длина шланга 430 мм Длина гибкой части 400 мм | шт | 30,00 | 30,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Шланг к огнетушителям | с щелевой насадкой (распылителем) для огнетушителя ОП-35 (бывшие ОП-50) Масса - 2,5 кг. Длина - 3 м. | шт | 15,00 | 15,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Порошок для заправки огнетушителей |  | кг | 200,00 | 200,00 | 246 | Потешкин МРС |  |
|  | Лента оградительная ОПАСНАЯ ЗОНА | Лента красно-белая 75х200 | м | 200,00 | 200,00 | 252 | Потешкин МРС |  |
|  | Щит пожарный | Щит пожарный металлический открытого типа В комплекте: 1 штык, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 2 ведра | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Рекомендации по применению: Использовать, когда приминение открытого огня и курение может стать причиной пожара Место размещения: На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре Материалы для изготовления знака: самоклеющаяся пленка, негорючий пластик ПВХ, металл Рекомендуемые размеры, мм(диаметр круга): 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Знак Ответственный за противопожарное состояние | Описание Знак "Ответственный за противопожарное состояние" Используется в помещениях для обозначения ответственного за противопожарное состояние помещения. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Топор для пожарного щита | Топор пожарный Пожарный топор используется при передвижении по крутым скатам крыши, применяется для вскрытия кровли, дверей и окон горящих зданий, открывания крышек колодцев пожарных гидрантов и для других нужд при тушении и ликвидации пожаров. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Ящик для песка 0,1 м3 | Ящик для песка изготовлен из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Все песочницы покрашены эпоксидно-полиэфирной порошковой краской RAL 3200 красного цвета. Возможно изменение размеров по желанию заказчика. Габаритные размеры: 600 х 400 х 500 мм. Масса не более 22 кг. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Лестница пожарная Л60 | Техническая характеристика Длина лестницы, сложенной - 4380 полностью раздвинутой - 10706 Габаритная ширина лестницы, мм Расстояние между тежзаш в свету, мм Первое колено - 350 Второе колено - 386 Высота комплекта колен в сложенном виде, мм - 202 Расстояние между ступенями, мм - 350 Усилие каната при выдвигании лестницы, кгс, не более 40 Масса, кг, не более - 48 | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Рукав пожарный 51мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01 | Технические характеристики: Рабочее давление до 1 МПа Внутренний диаметр (мм) - 51±2, 66±2, 77±2 Масса 1 м рукава (кг), не более - 0,3 0,4 0,5 Рабочее давление (МПа), не более 1,6 Температура хрупкости покрытия ( oС), не выше - 55 Стойкость к абразивному износу (циклов), не менее 40 Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 o С ± 10 o С, сек., 10 | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Знак Ответственный за противопожарное состояние | Описание Знак "Ответственный за противопожарное состояние" Используется в помещениях для обозначения ответственного за противопожарное состояние помещения. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Знак Ответственный за противопожарное состояние | Описание Знак "Ответственный за противопожарное состояние" Используется в помещениях для обозначения ответственного за противопожарное состояние помещения. | шт | 1,00 | 1,00 | 325 | ОПБиОТ Петкин Александр Николаевич |  |
|  | Стенд информационный | размеры 140х120, 10 карманов А4 | шт | 10,00 | 10,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Веревка спасательная ВПС-30 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30. Разрывная нагрузка верки 1 800 кгс, эксплуатируемая нагрузка веревки 350 кгс. Комплект состоит из полиамидной веревки ф 11 мм длиной 30 метров, двух коушей на концах, чехол и инструкция к комплекту. | шт | 4,00 | 4,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Топор пожарный | Топор пожарный поясной используется при передвижении по крутым скатам крыши, вскрытия кровли, дверей и окон горящих зданий, открывания крышек колодцев и пожарных гидрантов. Топор пожарный применяется для комплектования пожарных щитов и пожарных стендов. Габаритные размеры топора: 21 х 200 х 360 мм., масса пожарного топора: 1,2 кг. | шт | 8,00 | 8,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Лестница 3х-сексионная 3х14 усиленная 3,95/70 Krosper 3х; (10,27 м) | Модель трехсекционная лестница Общая длина/рабочая высота 10,27 метра Высота Л-образного положения(стремянка) 3,76 м Высота λ-стремянки 7,12 метра Количество секций 3 Количество ступеней в секции 14 Размеры профиля 67х20 мм Толщина профиля 1,3 мм Ширина секций 350/410/470 мм Допустимая нагрузка 150 кг Материал Алюминий Вес 19,5 кг | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Лестница приставная телескопическая ЛПТ-5,7 10 м Лестница трансформер Эйфель ТФ 4х5 классик, 6,5 м | Грузоподъемность, кг 100 Высота до верхней ступени, м 5,7 Размах опор в рабочем положении, мм 1600 Габаритные размеры в транспортном положении, Д х Ш х В, мм 5300 х 400 х 200 Масса, кг, не более 30 | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  |  | Длина в сложенном виде, м: 1,58 Длина лестницы, м: 5,7 Высота в виде мостика, м: 1,5 Высота в виде стремянки, м: 2,75 Кол-во ступеней: 4х5 Вес, кг: 17,8 Материал: Алюминий Тип: Трансформер |  |  |  |  |  |  |
|  | Лом пожарный легкий | Длина лома - 1.10 метра. Вес, около 3,5 кг. Материал – прочная, закаленная сталь высшей пробы. | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ведро пожарное конусное | Объём: 8 л Габаритные размеры: 280 х 380 мм Масса не более 1,1 кг | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ящик для песка 0,1 м3 (разборный) | Ящик для песка 1 м3 разборный предназначен для хранения песка, применяемого для ликвидации загорания, утечки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ. Размеры: 1100 х 1000 х 900. | шт | 14,00 | 14,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Дверь противопожарная ДПМ-60 (левая, правая) 2-го типа безопасности | Огнестойкость - 60 мин Размер - 900 х 2000 | шт | 5,00 | 5,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ранец противопожарный РП 18 | Технические характеристики: Длина (см.) -52. Ширина (см.) - 36. Высота (см.) 16. Расход воды (л./мин.) - 2,25. Снаряженный вес (кг.) -20,5. Ёмкость для воды (л.) - 15-18. Дальность струи, (м) - 10-12 | шт | 28,00 | 28,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Плакат информационный | плакаты безопасности по перечню | компл | 113,00 | 113,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Знаки аварийной безопасности | знаки безопасности по перечню | шт | 113,00 | 113,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Противогаз ГП-7Б | Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе (при 30 л/мин), не более Па 180 Суммарный коэффициент подсоса, не более % 0,001 Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе, по объему, не более % 0,7 Сокращение площади поля зрения, не более % 30 Масса противогаза в сборе, не более г. 950 Назначенный срок хранения лет 25 | шт | 63,00 | 63,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Набор НИЭМП-01.2сс | Назначение: оказание первой медицинской помощи на пожарах (10 пострадавших) Исполнение: В сумке-саквояже СС-05.04 с сумкой-вкладышем для хирургического инструментаРазмеры, мм: 430x270x220Вес, кг: 8Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства Бинт стерильный 10 шт. Бинт эластичный трубчатый 12 шт. Жгут кровоостанавливающий 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный 40 шт. Лейкопластырь рулонный 1 шт. Пакет перевязочный 6 шт. Повязка противоожоговая гелевая 10 шт. Салфетки гемостатические 10 шт. Салфетки дезинфицирующие 20 шт. Салфетки противоожоговые 15 шт. Салфетки стерильные 1 уп. Инструмент Зажим к/о зубчатый прямой 1 шт. Ножницы тупоконечные прямые 1 шт. Пинцет анатомический 1 шт. Роторасширитель винтовой 1 шт. Скальпель 1 шт. Языкодержатель 1 шт. Приборы и аппараты для ИВЛ Аппарат дыхательный ручной 1 шт. Аппарат ИВЛ «Рот-маска» 1 шт. Воздуховод 1 шт. Средства иммобилизации Заготовка шины транспортной разового пользования ЗШТ 2 шт. Носилки плащевые НП-2 1 шт. Повязка косыночная средняя ПКс 3 шт. Шина-воротник взрослая ШВТв-XL 1 шт. Медикаменты Аммиак, р-р 10% 1 фл. Гель противоожоговый 10 шт. Прочие медицинские изделия Грелка солевая многоразовая 1 шт. Пакет гипотермический 10 шт. Перчатки стерильные 2 пары Простыня стерильная 2 шт. Термоодеяло 1 шт | компл | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Мобильная баллонная система «Модуль-М» | сдвумя 50-литровыми металлокомпозитными баллонами с рабочим давлением 29,4 МПа; с двумя редукторами, установленными на панели тележки, обеспечивающими редуцированное давление 0,6…0,9 МПа; с катушкой с удлинительным антистатическим шлангом (50м); с сигнальным устройством с манометром для контроля давления в баллонах; | К-т | 1 | 1 | 387 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Крепление для огнетушителя настенное универсальное (металлическое) | Универсальное металлическое |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлем спасательный ШПС ТУ-4854-017-49984806-2005 | Технические характеристики: Габаритные размеры, не более, мм: 315х250х225 Масса шлема, кг не более: 1,5 Защита от воздействия повышенных температур: 1500С в течение, мин: 2000С в течение, мин: 30 Защита от воздействия теплового потока мощностью, кВт/м2 5 Защита от воздействия агрессивных сред: - серная кислота плотностью, г/см3; 1,21 - гидроокись натрия плотностью, г/см3; 1,25 - масло трансформаторное плотностью, г/см; 30,875-0,905 - пенообразователь рабочий раствор, % 6 Защита от поражения электрическим током, V: 400 | шт | 5,00 | 5,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Пневмобандаж для перекрытия течей диаметром 50-200мм | Наддуваемые с ножным насосом давлением 1,5 бара Размеры бандажа (Д x Ш), мм 980 x 210 Диаметр герметизируемой трубы, мм 50-200 Герметизирующая поверхность, мм 210 Рабочее давление, бар 1,5 Уплотняющий прижим, бар 1,4 Расход воздуха, л 20 | шт | 2,00 | 2,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Редуктор 200/300бар со шлангом |  | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Пневмошланг 5м/1,5бар |  | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Аптечка производственная | Приказ № 169н от 05.03.2011 Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам | шт | 79,00 | 79,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Респиратор РПГ-67 12.4.004-74 | Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, Па, не более 89 Масса респиратора, г, не более 300 Гарантийный срок хранения, лет, не менее 3 | шт | 40,00 | 40,00 | 308 | ЦДГ Филиппов Игорь Анатольевич |  |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 (1,5х2) | Размеры (мм) – 1500х2000х0,2 Температурный режим – до 300°С. | шт | 20,00 | 20,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Плакат "Первичные средства пожаротушения" | На бумаге А2 3листа | компл | 21,00 | 21,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Шкаф ШПК 310 ВОК ВОБ(для рукава Д-51 или 66 мм) | •Шкаф ШПК-310 навесной, закрытого типа (без окна), красного (НЗК) или белого (НЗБ) цвета. | шт | 22,00 | 22,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Шкаф ШПК 315 ВЗК ВЗБ (для рукава +1 огнетушитель) | Шкаф ШПК-315 навесной закрытого типа (без окна), красного (НЗК) или белого (НЗБ) цвета. | шт | 8,00 | 8,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Рукав пожарный ДУ 66 латексный в сборе с алюминиевыми головками ГР70 для пожарной техники | Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками | шт | 21,00 | 21,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Рукав пожарный латекс напорн. 51 мм в сборе с головками ГР-50 | Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками | шт | 65,00 | 65,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Рукав пожарный ДУ 77 латексный в сборе с ал.головками ГР80 для пожарной техники | Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками | шт | 14 | 14 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Щит пожарный в комплектации ЩП- Е | Багор - 1 шт. Комплект для резки электропроводов: ножницы диэлектрические, боты диэлектрические, коврик - 1 к-т. Противопожарное полотно - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Ящик для песка ЯП-0,5 - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт. | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Щит пожарный в комлектации ЩП-В | Лом пожарный - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 1 шт. Противопожарное полотно - 1 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Ящик для песка ЯП-0,5 - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт | шт | 14,00 | 14,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Щит пожарный в комплектации ЩП- А | Лом пожарный - 1 шт. Багор - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 2 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Емкость для хранения воды 0,2 м3 - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт. | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Раструб к ОУ-10 | к огнетушителю ОУ-5 с выкидной трубой | шт | 30,00 | 30,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ключ для пожарной арматуры К-150 | Длина ключа: 200 мм. Габаритные размеры: 380 х 140 х 10 мм. Масса: 0,9 кг. | шт | 5,00 | 5,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ключ для пожарной арматуры К-80 | Длинна ключа: 157 мм Габаритные размеры ключа: 242X68X10 мм Масса: 0,5 кг. | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Лестница палка ЛПМК | Длинна, мм — 3110-3130 Ширина, мм — 311-321 Высота, мм — 49-51 Масса, кг — 9,6 | шт | 1,00 | 1,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Фонарь-прожектор ФОС | Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В 6 Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 4,5 Осевая сила света светильника, кандел 8000 Освещенность на расстоянии 1 м от светильника, не менее, люкс 20000 Угол расхода светового луча, 2q 0.5, град 4 Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м 250 Диаметр рефлектора фары, мм 110 Номинальный потребляемый ток, А 0,85 Регулируемое время непрерывной работы фонаря без подзарядки аккумулятора, час 4 - 9 Время заряда аккумулятора, не более, час 12 Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) 600 Срок службы фонаря, лет 10 Габаритные размеры фонаря (высота / длина), мм 160 / 320 Масса фонаря, не более, кг 1,6 | компл | 6,00 | 6,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Водосборник ВС-125 | диаметр условного прохода выходного патрубка - 125 мм; диаметр условного прохода двух входных патрубков - 80 мм; рабочее давление – 1 МПа (10 кгс / см2); габаритные размеры: длина 290 мм, ширина – 260 мм; масса – не более 3,6 кг. диаметр условного прохода выходного патрубка - 125 мм; диаметр условного прохода двух входных патрубков - 80 мм; рабочее давление – 1 МПа (10 кгс / см2). | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков 57Мирон Александрович |  |
|  | Ствол пожарный СРК-50 | Рабочее давление, МПа, (кгс/см2): 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи - 2,7, распыленной струи - 2,7 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: сплошной 30, распыленной - 12 Угол факела распыленной струи, рад (град), не менее: минимальный - 0,44(25), максимальный - 1,05(60) Габаритные размеры, мм, не более: длина, L - 390, высота, H - 145 Масса, кг, не более: 1,8 Диаметр выходного отверстия насадки, мм: 1250 | шт | 3,00 | 3,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Ствол пожарный ОРТ-50 | Максимальный суммарный расход 6,0 л/с, рабочее давление 0,4÷0,8 МПа, расход центральной струи (компактная или распыленная) - 3,0 л/с. Расход периферийной струи 1,3 (защитная завеса) до 3,0 л/с. Дальность компактной струи 30м, распыленных 24м. Угол факела распыла периферийной струи 0÷120о, дальность пенной струи 25м, масса 1,3 кг. | шт | 6,00 | 6,00 | 353 | ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович |  |
|  | Извещатель ИП 101-1А-А3 | Технические характеристики ИП101-1А-А3 Полярность питающего напряжения произвольная Номинальная температура срабатывания +64...+76 °С Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3 °С/мин* 770 ±190 с Интервал между измерениями температуры 6...8 с Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не менее 2 с Напряжение питания шлейфа 10...25 В Допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме, не более 20 мА Ток потребления в дежурном режиме, не более 85 мкА Остаточное напряжение в режиме "Пожар" (между клеммами 1 и 2), не более 8,5 В Cтепень защиты оболочки IP30 Диапазон рабочих температур минус 10...+76 °С Средняя наработка на отказ 70000 часов Срок службы, не менее 10 лет | шт | 72,00 | 72,00 | 223 | УИТ Пригорницкий Сергей Николаевич |  |
|  | Табло световое световое табло "Выход" питание 12В | Напряжение питания постоянного тока, В - 9...13,8 Ток потребления, не более, мА - 20 Диапазон рабочих температур, °С -30 … +55 Габаритные размеры, мм - 304х103х19 Масса, не более, кг - 0,22 Степень защиты оболочки - IP52 | шт | 10,00 | 10,00 | 223 | УИТ Пригорницкий Сергей Николаевич |  |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Начальник МРС                                							Потешкин И.В.

Начальник газовой службы ГПО	Петкин А.Н.

Зам. начальника геологической службы  	Минченко С.В.

Главный специалист ОПБ и ОТ	Хатылыков М.А.

Мастер участка связи                                                                                                         Пригорницкий С.Н.