Извещение о внесении изменений в документацию о закупке

| Номер извещения на Официальном сайте: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лота: |  | Лот 180 |  |
| Способ закупки: |  | Открытый конкурс запроса предложений с переторжкой |  |
| Предмет договора (закупки): |  | Поставка лабораторного оборудования №2 |  |
| Информация о вносимых изменениях: |  |  |  |
| 1. Изменения информационной карты: 7.1.4.; Предмет запроса предложений; Поставка лабораторного оборудования №2: Лот № 1 – Оборудование № 1 Лот № 2 – Оборудование № 2. 7.1.5.; Место, условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); Лот № 1 – РС (Я), г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2км. Лот № 2 – РС (Я), г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2км.. Начальная (максимальная) цена договора (по лотам); Лот № 1 – 750 000,00 руб. (без учета НДС) Лот № 2 – 1 250 000,00 руб. (без учета НДС). Источник финансирования; Источник финансирования: Собственные средства. Плательщик: ОАО «Якутсая топливно-энергетическая компания».. 2. Изменения Технического задания: - Техническое задание Лот № 1 – Оборудование № 1 п/п; Наименование; Примечание; Ед. изм; Кол-во. 1; Холодильник взрывобезопасное исполнение; Liebherr FKEX 2600. 260л, от +2 до +10С.; шт.; 1. 2; Аппарат для определения коэффициента фильтруемости дизельного топлива; ПФДТ-4М; шт.; 1. Лот № 2 – Оборудование № 2 п/п; Наименование; Примечание; Ед. изм; Кол-во. 1; Аппарат для автоматического определения давления насыщенных паров; АДП-02; шт.; 1. 2; Аппарат для автоматического определения предельной температуры фильтруемости ДТ; АТФ-01; шт.; 1. - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. - Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2013 г. Запрещена поставка оборудования: - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации); - после капитального или восстановительного ремонта; - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п. - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. - Срок поставки: не позднее 30.09.13 г. - Место поставки: Склад Покупателя: РФ, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км |
| Руководитель (начальник отдела) координатора: | Омаров Х.О. |  |  |
|  | (Должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Специалист-координатор: | Легостаев В.Н. |  |  |
|  | (Должность, ФИО) |  | (подпись) |