«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2016 г.

Техническое задание: «поставка светотехнических изделий»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дроссель на ЛБ/ЛД 20 ЭПРА марка ELECTRONIC BALLAST (LC 2x36 T 8 111) |  | шт | 100 | СГЭ | 41 |
| 2 | Лампа (Лампа галогенная для прожектора Формакс) | Мощность 500 Вт | шт | 40 | КРС | 95 |
| 3 | Лампа OSRAM L18W/-765 |  | шт | 700 | СГЭ | 5 |
| 4 | Лампа OSRAM L36W/-640 |  | шт | 300 | СГЭ | 5 |
| 5 | Лампа PLED-R63 11 Вт 4000K 820Lm E-27 |  | шт | 30 | СГЭ | 527 |
| 6 | Лампа PLED-SP G45 7 Вт 4000K 560Lm E-14 |  | шт | 30 | СГЭ | 527 |
| 7 | Лампа галогенная J 78 мм 150W R7s |  | шт | 100 | СГЭ | 542 |
| 8 | Лампа ДНАТ 400 |  | шт | 4 | КРС | 58 |
| 9 | Лампа ДНАТ 70 |  | шт | 50 | СГЭ | 5 |
| 10 | Лампа ДРИ 250-6- Е40 (в цилиндрической колбе) |  | шт | 100 | СГЭ | 527 |
| 11 | Лампа ДРИ 250-6- Е40 (в цилиндрической колбе) |  | шт | 150 | СГЭ | 527 |
| 12 | Лампа ДРЛ 125 Е-27 |  | шт | 100 | СГЭ | 5 |
| 13 | Лампа ДРЛ 250 (220В Е40) |  | шт | 300 | СГЭ | 5 |
| 14 | Лампа ДРЛ 250 | Цоколь Е40 | шт | 100 | СГЭ | 542 |
| 15 | Лампа ЛД-18 |  | шт | 200 | СГЭ | 527 |
| 16 | Лампа ЛД-36 |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 17 | Лампа ЛОН 150 Вт |  | шт | 10 | КРС | 58 |
| 18 | Лампа ЛОН 200 Вт |  | шт | 10 | КРС | 58 |
| 19 | Лампа ЛОН 36 В Е-27 | Мощность 60 Вт | шт | 100 | СГЭ | 542 |
| 20 | Лампа ЛОН 500 Вт |  | шт | 40 | СГЭ | 5 |
| 21 | Лампа люминесцентная 14вт цоколь G5 диаметр колбы лампы 16мм |  | шт | 300 | СГЭ | 41 |
| 22 | Лампа накаливания 24В 100 Вт |  | шт | 150 | УТ | 30 |
| 23 | Лампа накаливания 36В 100 Вт |  | шт | 150 | УТ | 30 |
| 24 | Лампа светодиодная Цоколь Е27, 220В | Мощность 40 Вт | шт | 10 | КИПиА | 53 |
| 25 | Лампа светодиодная Geniled СДЛ-КС 60W Е40 4700К |  | шт | 25 | СГЭ | 527 |
| 26 | Лампа светодиодная LED-JCOR 7,5 Вт GU5.3 | 220 В | шт | 50 | СГЭ | 41 |
| 27 | Лампа СМ 28-2,8 B9S/14 |  | шт | 100 | СГЭ | 542 |
| 28 | Лампа энергосберегающая 105W | Цоколь Е40 | шт | 10 | СГЭ | 527 |
| 29 | Лампа энергосберегающая 23W (цоколь Е27) |  | шт | 200 | СГЭ | 5 |
| 30 | Лампа энергосберегающая 25W (цоколь Е27) |  | шт | 300 | СГЭ | 5 |
| 31 | Лампа энергосберегающая 30W (цоколь Е27) |  | шт | 300 | СГЭ | 5 |
| 32 | Лампа энергосберегающая 32W | Цоколь Е 27 | шт | 10 | КРС | 58 |
| 33 | Лампа энергосберегающая 35W | Цоколь Е27 | шт | 100 | СГЭ | 527 |
| 34 | Лампа энергосберегающая 45W (цоколь Е27) |  | шт | 270 | СГЭ | 5 |
| 35 | Патрон электрический Е-27 фарфоровый |  | шт | 130 | СГЭ | 5 |
| 36 | Патрон электрический Е-27 пластмассовый |  | шт | 30 | СГЭ | 5 |
| 37 | Светильник струбцина 220В, 40Вт, E27 черный TDM | Светильник струбцина 220В, 40Вт, E27 черный TDM | шт | 4 | КИПиА | 53 |
| 38 | Светильник EL-B/W-O60/100A (Белый) | Овал с решеткой: пылевлагозащищенный, утолщенное стекло, корпус из алюминиевого сплава, IP 54, мощность лампы 60/100 Вт, цоколь Е27, длина корпуса 275 мм, ширина 157 мм, высота 105 мм. | шт | 25 | СГЭ | 41 |
| 39 | Светильник EL-B/W-O60/100В (Белый) | Круг с решеткой: пылевлагозащищенный, утолщенное стекло, корпус из алюминиевого сплава, IP 54, мощность лампы 60/100 Вт, цоколь Е27, диаметр корпуса 235 мм, высота 105 мм. | шт | 25 | СГЭ | 41 |
| 40 | Светильник влагозащищенный TDM НПБ 1402 черный, овал, с решеткой, 60Вт, К IP 54 SQ 0303-0047 |  | шт | 5 | СГЭ | 41 |
| 41 | Светильник встраиваемый ELEKTROSTANDARD 2050MR16SLсеребро |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 42 | Светильник ЖКУ 77-250-002 (под лампу ДНАТ 250) |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 43 | Светильник ЛСП01-1*36-012 |  | шт | 30 | СГЭ | 5 |
| 44 | Светильник ЛСП-02 (2х36)-001 с отраж. IP 20 |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 45 | Светильник Накладной взрывозащищенный НПП25-100 ОM1 со сгонами IP54 1ExdIIВТ4/IIСТ1 лампа ЛОН100 |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 46 | Светильник НПБ 1101 без реш. |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 47 | Светильник НПБ 1102 100Вт |  | шт | 10 | СГЭ | 542 |
| 48 | Светильник НПП1101 черный LNPPO-1101-1-100 КО2 |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 49 | Светильник НПП25-100 ОМ1ВЗГ | светильник взрывозащищенный нужен со сгонами или со штуцерами | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 50 | Светильник НСП 23-200-001 |  | шт | 7 | СГЭ | 5 |
| 51 | Светильник НСП 41-100-20С |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 52 | Светильник переносной СП-10-В (Светильник переносной UNIVERSAL 10м 220В) |  | шт | 2 | КРС | 95 |
| 53 | Светильник переносной СП-10-В |  | шт | 2 | МРС | 82 |
| 54 | Светильник переносной СП-10-В |  | шт | 2 | МРС | 86 |
| 55 | Светильник ПСХ 60 |  | шт | 50 | СГЭ | 5 |
| 56 | Светильник пыле влагозащищенный ЛСП 2х36 Айсберг IP65 ЭПРА (ЛПП 2х36 IP65) |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 57 | Светильник РКУ 08-250-003 (со стеклом) |  | шт | 20 | СГЭ | 5 |
| 58 | Светильник РСП 38М-250 (под ДРЛ 250w со встр. ПРА) |  | шт | 15 | СГЭ | 5 |
| 59 | Светильник Сауна IP 100Вт | XL100W (круг) | шт | 20 | СГЭ | 5 |
| 60 | Светильник уличный StreetZar 108Вт. 11700Лм, IP65 |  | шт | 10 | СГЭ | 527 |
| 61 | Устройство импульсно-зажигающее ИЗУ-5М (ДНаТ, ДРИ: 50-1000Вт) 220V |  | шт | 30 | СГЭ | 527 |
| 62 | Фонарь аварийный (автомобильный) | ЭРА FA 37M аккумуляторный светодиодный с сигнальным маяком | шт | 15 | УТ | 35 |
| 63 | Фонарь аварийный (автомобильный) | ЭРА FA 37M аккумуляторный светодиодный с сигнальным маяком | шт | 20 | УТ | 30 |
| 64 | Фонарь аккумуляторный "Экотон-19" наголовный (с зар.устр.) (Фонарь налобный Navigator NPT-H03 94950) |  | шт | 4 | КРС | 95 |
| 65 | Фонарь ручной АР2008А Космос (с зарядным устройством) |  | шт | 2 | СГЭ | 5 |
| 66 | Фонарь шахтерский СГГ.5.М05 |  | шт | 4 | КИПиА | 113 |
| 67 | Фонарь ЭКТОН-16 (Светильник(фонарь) головной светодидный интелектуальный с источником света) |  | шт | 10 | СГЭ | 5 |
| 68 | Фонарь-прожектор ФОС (Светильник и фонарь светодиодный аккумуляторный) |  | шт | 2 | КРС | 95 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 35 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик									Шеин Ю.В.

Заместитель начальника УТ								Лазуренко Е.С.

Начальник МРС									Потешкин И.В.

Начальник КРС									Самончик Д.В.