Техническое задание на «Техническое перевооружение объектов Установка комплексной подготовке газа СВ ГКМ»

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Задвижка Ду50 Ру16 ХЛгаз с КОФ 30лс41нж | Цех добычи | компл | 6 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 0лс41нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду50 Ру40 ХЛ газ ст 30лс с КОФ | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст 30лс |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. Е и F |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду50 Ру63 УХЛгаз с КОФ нж. 30нж 15нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30нж 15нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду50 Ру160 31нж45нж фланц.УХЛ1 сталь12Х18Н9ТЛ с выдвижным шпинделем с КОФ | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 16,0 (160,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | сталь12Х18Н9ТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду50 Ру250 ХЛ 31лс45нж с выдвижным шпинделем с КОФ | Цех добычи | компл | 10 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 25,0 (250,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 368 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 31лс45нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду80 Ру16 30лс41нж фланцевое 1 КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс41нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду80 Ру40 УХЛгаз с КОФ нж. 30нж15нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 283 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30нж15нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. Е и F |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду80 Ру63 ХЛ кл. А газ с КОФ 30лс76нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс76нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду80 Ру100 с КОФ | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30с916нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду100 Ру16 ХЛ с КОФ 30лс41нж | Цех добычи | компл | 2 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс41нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду100 Ру40 ХЛгаз с КОФ ст. 30лс15нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс15нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. Е и F |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду100 Ру63 ХЛ кл.А газ с КОФ ст. 30лс76нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс76нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду100 Ру160 ХЛ газ с КОФ ст.31лс45нж | Цех добычи | компл | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 16,0 (160) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 31лс45нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка Ду150 Ру16 30с41нж длина 350,с КОФ | Цех добычи | шт | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30с41нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду150 Ру25, 30нж64нж, УХЛ1 с КОФ | Цех добычи | компл | 1 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30нж64нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду150 Ру160 31лс45нж фл.7 КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 15 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 16,0 (160) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 31лс45нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая ЗКЛ Ду200 Ру16 с КОФ ГОСТ 12821-80 | Цех добычи | компл | 8 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30с41нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  | Задвижка клиновая Ду300 Ру100 с редуктором | Цех добычи | шт | 4 | Условное давление, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход, мм | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительная длина, мм | 843 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 30лс16нж |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | Не более 425 |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление | Ручное |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
| 19 | Заглушка межфланцевая герметизирующая |  | шт | 13 | Заглушка межфланцевая герметизирующая ЗМ-100 ПС Ру 20 кгс/см² | Соответствие |  |  |
| 20 | Заглушка межфланцевая герметизирующая |  | шт | 15 | Заглушка межфланцевая герметизирующая ЗМ-50 ПС Ру 20 кгс/см² | Соответствие |  |  |
| 21 | Заглушка межфланцевая герметизирующая |  | шт | 15 | Заглушка межфланцевая герметизирующая ЗМ-80 ПС Ру 20 кгс/см² | Соответствие |  |  |
| 22 | Заглушка межфланцевая герметизирующая |  | шт | 10 | Заглушка межфланцевая герметизирующая ЗМ-150 ПС Ру 20 кгс/см² | Соответствие |  |  |
| 23 | Заглушка межфланцевая герметизирующая |  | шт | 10 | Заглушка межфланцевая герметизирующая ЗМ-200 ПС Ру 20 кгс/см² | Соответствие |  |  |
| 24 | Заглушка поворотная |  | шт | 6 | Заглушка поворотная 3-150-160-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Соответствие |  |  |
| 25 | Заглушка поворотная |  | шт | 4 | Заглушка поворотная 3-250-160-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Соответствие |  |  |
| 26 | Заглушка поворотная |  | шт | 5 | Заглушка поворотная 3-300-160-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93 | Соответствие |  |  |
| 27 | Штуцер Шц-М20х1,5 |  | шт | 20 | Штуцер Шц-М20х1,5 ст.09г2с предназначены для подключения запорной арматуры и датчиков давления на магистральные трубопроводы и аппараты. Штуцеры изготавливают по ТУ 36-1118-84 | Соответствие |  |  |
| 28 | Штуцер Ш-К1/2-60 |  | шт | 96 | Штуцер Ш-К1/2-60 ст.09г2с предназначены для подключения запорной арматуры и датчиков давления на магистральные трубопроводы и аппараты. Штуцеры изготавливают по ТУ 36-1118-84 | Соответствие |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 70 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, ул. Маганский тракт 2км, д.2А склад МТО |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.