Утверждаю:

Директор по производству ПАО «ЯТЭК»

__________________ А.Н. Баев

«____»____________________ 2021 г.

Техническое задание на закуп шкафов для хранения дыхательных

аппаратов, химических костюмов и баллонов.

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения дыхательных аппаратов | Шкаф металлический, для удобства транспортировки и монтажа шкаф выполнен разборным. Изготовлен из высококачественной стали марки 08пс, толщиной не менее 1,5 мм. Шкаф окрашен эпоксидной порошковой краской серого цвета, обладающей отличной антикоррозийной защитой от воздействия агрессивных сред. Шкаф модульного типа, в боковых стенках шкафа есть отверстия для крепления шкафов между собой. Для предотвращения опрокидывания на задней стенке каждого шкафа в верхней части приварены проушины для крепления стеллажа к стене. Шкаф эргономичный, не имеет острых кромок. В двери установлен внутренний замок повышенной секретности не ниже класса «А» с двумя ключами. Дополнительно на дверях шкафа на внутренней или внешней сторонах можно предусмотреть карманы для информационных материалов формата А 4. Внутри установлены 5 полок. Полки металлические. Порошковое покрытие. Цвет серый. Каждая ячейка шкафа отделана специальным износостойким материалом для обеспечения сохранности дыхательных аппаратов. На полки и днище уложены резиновые коврики, что обеспечивает 6 уровней хранения. Габариты: (ДхШхВ) не более………….500х700х1820мм не менее…….. 495х695х1815мм | шт. | 3 |
| 2 | Шкаф для хранения химических костюмов | Шкаф металлический, для удобства транспортировки и монтажа шкаф выполнен разборным. Изготовлен из высококачественной стали марки 08пс, толщиной не менее 1,5 мм. Шкаф окрашен эпоксидной порошковой краской серого цвета, обладающей отличной антикоррозийной защитой от воздействия агрессивных сред. Шкаф модульного типа, в боковых стенках шкафа есть отверстия для крепления шкафов между собой. Для предотвращения опрокидывания на задней стенке каждого шкафа в верхней части приварены проушины для крепления стеллажа к стене. Шкаф эргономичный, не имеет острых кромок. В двери установлен внутренний замок повышенной секретности не ниже класса «А» с двумя ключами. Дополнительно на дверях шкафа на внутренней или внешней сторонах можно предусмотреть карманы для информационных материалов формата А 4. Габариты: (ДхШхВ) не более………… 2450х900х750 мм не менее………2445х895х745мм | шт. | 6 |
| 3 | Стеллаж для хранения воздушных баллонов | Стеллаж для хранения воздушных баллонов всех типов - стальных и композитных емкостью от 4 до 9 литров. Вариант исполнения: 48 ячеек для хранения баллонов со сжатым воздухом. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Оборудован резиновыми ложементами и пластиковыми элементами конструкции. | шт. | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Механик НАСФ | М.В. Миненков |
| Согласовано: |  |
| Командир НАСФ | К.П. Жучёв |