Техническое задание

на оказание услуг мелкого бытового ремонта на объектах АЗС и АГЗС на  территории г. Якутска.

- Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЯТЭК-Моторное топливо»

- Предмет закупки: Оказание услуг/выполнение работ по осуществлению мелкого бытового ремонта и парко-хозяйственной деятельности на объектах АЗС и АГЗС Заказчика.

- Кол-во необходимого персонала: 2 человеко-единицы

- Срок оказания услуг: С момента заключения договора по 31.12.2020г.

- График работы: С понедельника по пятницу 9:00-18:00ч.

- Перечень обслуживаемых объектов:

АЗС № 1 ул. Автодорожная, 7А

АЗС № 2 ул. Петра Алексеева, 70/2

АЗС № 3 ул. Чернышевского 1 "Я"

АЗС № 4 ул. Циолковского, 24/1

АЗС № 5 Сергеляхское шоссе, 4 км

АЗС № 6 Вилюйский тракт, 4 км

АЗС № 7 Окружное шоссе, 4 км

АЗС № 9 Вилюйский тракт, 3 км

АЗС № 10 ул. Чернышевского 99/2

МАЗС № 11 Покровский тракт 7 км. 1А

АГЗС№2 Окружное шоссе, 3 км

АГЗС№3 Окружное шоссе, 4 км

АГЗС№4 Намский тракт, 13км.

- Перечень работ:

- Погрузочно-разгрузочные работы (доставка песка в пожарные ящики, бытовая химия, кассовая лента, строй. материалы, мебель, рекламная продукция, монтаж-демонтаж «питстартов»);

- Проведение текущего ремонта на АЗС г. Якутска (двери, окна, ручки, столы, стулья, кресла, шкафы, замки, люки, крышки, петли, тросики, метроштоки, пробоотборники, таблички, смазка, ремонт, обслуживание);

- Проведение косметического ремонта помещений (обшивка, шпатлевание, покраска) согласно плана работ;

- Выполнение работ и поручений, составленных на основании рапортов с АЗС и АГЗС, заявок смежных служб и осмотров мастеров;

- мелкие ремонтно-сварочные работы (изготовление металлоконструкций, ремонт: кресла, стулья, ворота, двери, заборы, ограждения, мусорные баки, мусорные урны);

- Сбор и откачка воды и конденсата с верхней поверхности емкостей в резервуарном парке на АЗС

- Контроль за наличием и откачкой воды в каре резервуарного парка АЗС

- Зачистка, устранение разливов топлива.

-Зачистка ливневых, дренажных лотков и трубопроводов.

-Оперативная доставка, помощь при проведении работ специалистами смежных служб.

-Оперативная смена цен на стелах АЗС, доставка карт автобонус, установка плакатов.

Весенний период, план

- Уборка снега с крыш операторных АЗС и с резервуарного парка;

-Очистка ящиков дворника и пожарного инвентаря, блоков кондиционеров;

-Очистка по периметру навесов над ТРК АЗС (свисающий снег, сосульки). Регулярные работы в период таяния;

-Сопровождение при уборке снега подрядной организацией с территории АЗС и АГЗС (сбор снега из труднодоступных мест, контроль рисков повреждения бордюров, заборов, здания, островков, люков септиков, решеток дренажа).

Летний период, план

- Косметический ремонт внутри операторных АЗС ;

- Замена декоративных панелей в клиентской зоне;

- Ремонт откосов дверей, замена плинтусов в тамбуре;

- Ревизия, утепление завалинок и стен с заменой поврежденного материала на операторных АЗС;

- Замена поврежденных профлистов забора и ворот;

- Ремонт ворот с заменой профлиста;

- Ремонт решеток ливневой канализации;

- Ремонт, восстановление, бетонирование поврежденных бордюров;

- Точечный ремонт бетонного покрытия территории АЗС;

- Ревизия, ремонт кровли и водосточной системы на операторных и навесах АЗС;

- Вывоз строительного мусора, использованных материалов и оборудования со всех АЗС;

- Мойка, покраска емкостных люков, площадок, лестничных маршей, узлов слива топлива в резервуарных парках АЗС;

- Сезонное окрашивание на объектах АЗС и АГЗС (бордюры, островки, ящики с песком, урны, шкаф дворника и пожарного инвентаря, колонны навесов, мусорные баки и т.д.);

- Сезонная мойка всех на объектах АЗС и АГЗС с помощью АВД Керхер (операторные, навесы, ТРК, стелы, плафоны);

- Скашивание и уборка травы и кустарников с территории и в резервуарных парках АЗС и АГЗС.

Навыки и умения:

- Опыт работы штукатура/маляра

- Опыт работы слесарный

- Желателен опыт проведения сварочных работ

Прочее:

В целях оперативного проведения работ Заказчик берет на себя обязательства по развозу сотрудников на объекты в течении рабочего дня.