Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС №2, ул. П. Алексеева, 72 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта | Я0001602 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходим ремонт кровли |  |
| 2 | Необходимо устройство дымоудаления в помещении магазина, |  |
| 3 | Необходима установка противопожарных дверей |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт кровли |  |  |  |
| 1 | Смена покрытия кровли из профлиста кровельного оцинкованного 0,7-0,8 мм отдельными местами | М2 | 50 |  |
| 2 | Смена обделок из листовой оцинкованной стали – отливов шириной 0,5 м | М / м2 | 81 / 41 |  |
|  | Устройство дымоудаления в помещении магазина, |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в каменных стенах | шт | 1 |  |
|  | Установка вытяжного вентилятора | шт | 1 | Максимальный расход воздуха 500 (м3/час) |
|  | Установка противопожарных дверей |  |  |  |
|  | Демонтаж дверных блоков из ПВХ профиля | Шт/м2 | 2/3,36 |  |
|  | Установка дверных блоков – металлические межкомнатные противопожарные | Шт/м2 | 2/3,36 |  |
|  | Оштукатуривание откосов | М2 | 1 |  |
|  | В/эмульсионная окраска откосов | М2 | 1 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Заместитель директора по КС и Р |  |  |  | О.Г. Шемякин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник отдел эксплуатации АЗС |  |  |  | И.К. Алиев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  | А.А. Волгин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОПБ и ОТ |  |  |  | Р.Э. Туги |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер по надзору за строительством |  |  |  | К.В. Дронов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |