Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС №3, г. Якутск, Чернышевского,3 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта | Я0001165 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо устройство вытяжной вентиляции в помещении магазина и склада |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство вытяжной вентиляции |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в каменных стенах | шт | 2 |  |
|  | Установка вытяжного вентилятора - максимальный расход воздуха 500 (м3/час) | шт | 1 | Помещение магазина V=59,3м3 |
|  | Установка вытяжного вентилятора - максимальный расход воздуха 100 (м3/час) | шт | 1 | Помещение склада V=17,7 м3 |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Заместитель директора по КС и Р |  |  |  | О.Г. Шемякин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник отдел эксплуатации АЗС |  |  |  | И.К. Алиев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  | А.А. Волгин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОПБ и ОТ |  |  |  | Р.Э. Туги |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист ОКСиР |  |  |  | Л.Е. Заозерская |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |