Приложение № 6 к ТЗ

по организации частной широкополосной сети подвижной радиосвязи на территории (СВГКМ) ПАО «ЯТЭК» на основе стандарта LTE

План-график выполнения работ по техническому обслуживанию сети ПАО «ЯТЭК»:

| № п/п | Описание и состав ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО АМС (Башни, мачты), геодезия и инструментальная проверка | 1 раз в год |
| 2 | Комплексное ТО объекта БС (активное оборудование/инфр/АФУ/ЭПУ/АКБ/ОПС) | 1 раз в год |
| 3 | ТО СКВ и фрикулинга, включая термошкафы (с конд. и вент) | 1 раз в год |
| 3 | ТО оборудования ядра Сети связи и сервисных платформ | 1 раза в год |