Техническое задание на поставку металлопроката и трубной продукции

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| Техническое задание на поставку металлопроката и трубной продукции | Ед. изм. | Кол-во | Поставка | Размер/Погонная длина, м (не менее) | Количество | Погонный вес, кг/п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура А240 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,723 | хлыст | 6 | 547 шт. | 0,22 |
| Арматура А1 8мм А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,027 | хлыст | 6 | 11 шт. | 0,39 |
| Арматура Ас500С 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 7,957 | хлыст | 6 | 3400 шт. | 0,39 |
| Арматура А3 8 мм А400 ГОСТ 5781-82 | т | 0,007 | хлыст | 6 | 3 шт. | 0,395 |
| Арматура А1 10 мм А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,088 | хлыст | 6 | 23 шт. | 0,617 |
| Арматура Ас500С 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 6,067 | хлыст | 6 | 1640 шт. | 0,617 |
| Арматура Ас500С 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 11,223 | хлыст | 6 | 2068 шт. | 0,888 |
| Арматура А3 12 А400 ГОСТ 5781-82 | т | 2,951 | хлыст | 6 | 554 шт. | 0,888 |
| Балка двутавр 18Б1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 | т | 0,18 | хлыст | 10 | 1 шт. | 18,8 |
| Балка двутавр 35Б2 ГОСТ 26020-83 С345 | т | 9,366 | хлыст | 10 | 21 шт. | 43,3 |
| Балка двутавр 40Б1 ГОСТ 26020-83 С345 | т | 1,354 | хлыст | 10 | 2 шт. | 56,6 |
| Лист ПВ 406 4х1000х2500 ТУ 36.26.11-5-89 С225 | т | 0,1 | лист | 1000х2500 | 6 листов. | - |
| Лист ПВ 506 5х1000х2500 ТУ 36.26.11-5-89 С225 | т | 0,913 | лист | 1000х2500 | 55 листов. | - |
| Лист ПВ 506 4х1000х2500 ГОСТ 8706-78 С345 | т | 0,674 | лист | 1000х2500 | 41 лист. | - |
| Сталь листовая 4 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 0,130 | лист | 1000х4000 | Лист -1 шт. | - |
| Сталь листовая 6 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 0,116 | лист | 1000х2500 | Лист – 1 шт. | - |
| Сталь листовая 8 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 3,098 | лист | 1000х6000 | Лист – 8 шт. | - |
| Сталь листовая 10 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 1,048 | лист | 1000х6000 | Лист – 2 шт. | - |
| Сталь листовая 12 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 0,831 | лист | 1000х8500 | Лист – 1 шт. | - |
| Сталь листовая 20 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | т | 22,347 | лист | 1000х6500 | Лист – 22 шт. | - |
| Проволока 1,2 мм оцинк. ГОСТ 3282-74 | кг | 600 | бухта | 1 бухта (цельная) | Бухта-1 шт. | - |
| Профнастил МП20 ГОСТ Р 52246-2004 цвет бордовый | м2 | 50 | лист | 1150х2000 |  | - |
| Профнастил МП20 ГОСТ Р 52246-2004 цвет серый | м2 | 50 | лист | 1150х2000 |  | - |
| Сетка нержавеющая № 045, ТУ 14-4-1374-86 | м2 | 20,00 | рулон |  |  | - |
| Сталь листовая х/к 2,0x1250x2500 Ст08пс5 ГОСТ 16523-97 | т | 2,00 | лист | 1250x2500 | Листов – 40 шт. | - |
| Сталь листовая х/к 3,0x1250x2500 Ст08пс5 ГОСТ 16523-97 | т | 2,00 | лист | 1250x2500 | Листов – 26 шт. | - |
| Сталь полосовая 150х4 ГОСТ 103-2006 ст.3пс | т | 1,00 | хлыст | 150х4 | Полоса - 212 шт. | 4,71 |
| Сталь полосовая 140х4 мм ГОСТ 103-76 С255 | т | 0,32 | хлыст | 140х4 | Полоса - 72 шт. | 4,4 |
| Сталь угловая 180х100х10 ГОСТ 8510-86 С345 | т | 0,280 | хлыст | 6 | 2 шт. | 22,2 |
| Сталь угловая 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С345 | т | 0,165 | хлыст | 6 | 24 шт. | 1,12 |
| Сталь угловая 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С345 | т | 0,061 | хлыст | 6 | 9 шт. | 1,12 |
| Сталь угловая 40х40х4 ГОСТ 8509 – 93 Ст3сп | т | 2,00 | хлыст | 6 | 137 шт. | 2,42 |
| Сталь угловая 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345 | т | 0,959 | хлыст | 6 | 42,4 шт. | 3,77 |
| Сталь угловая 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345 | т | 0,235 | хлыст | 6 | 10 шт. | 3,77 |
| Сталь угловая 63х63х4 ГОСТ 8509-93 С225 | т | 0,60 | хлыст | 6 | 2 шт. | 5,23 |
| Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509 – 93 Ст3сп | т | 1,00 | хлыст | 6 |  |  |
| Сталь угловая 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С345 | т | 0,068 | хлыст | 6 | 2 шт. | 5,8 |
| Труба бесшовная 57х3,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | т | 0,323 | труба | 11 | 6 шт. | 4,6 |
| Труба бесшовная х/д 57х3,5 ГОСТ 8734-75 группа В | т | 1,063 | труба | 11 | 40 шт. | 4,6 |
| Труба бесшовная г/к 57х6 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА | т | 1,00 | трубы | 11 | 40 шт. | 7,55 |
| Труба бесшовная г/к 89х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 | т | 1,00 | труба | 11 | 10 шт. | 9,38 |
| Труба бесшовная г/д 89х8 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 | т | 1,00 | труба | 11 | 5 шт. | 17,2 |
| Труба бесшовная г/к 89х12 ГОСТ 8732-78 09Г2С гр. В | т | 1,00 | труба | 11 | 4 шт. | 19,48 |
| Труба 219х5 сталь 09Г2С ГОСТ 10704-91 | т | 1,451 | труба | 11 | 4 шт. | 31,5 |
| Труба 325х8 сталь 09Г2С ГОСТ 10704-91 | т | 0,687 | труба | 11 | 1 шт. | 62,5 |
| Труба бесшовная 325х14 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | т | 0,382 | труба | 11 | 1 шт. | 77,68 |
| Труба профильная 120х5 сталь 09Г2С ГОСТ 30245-94 | т | 9,614 | труба | 11 | 49 шт. | 17,7 |
| Труба профильная 25х25х2 ГОСТ 8645-68 | т | 0,80 | труба | 11 | 5 шт. | 1,39 |
| Труба профильная 50х25х2 ГОСТ 8645-68 | т | 0,80 | труба | 11 | 3 шт. | 2,18 |
| Труба э/с 57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,135 | труба | 11 | 3 шт. | 4,618 |
| Труба э/с 159х5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 1,304 | труба | 11 | 6 шт. | 18,9 |
| Труба э/с 219х8 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,194 | труба | 11 | 4 шт. | 41,629 |
| Швеллер 10 П ст3сп/пс5 ГОСТ 535-88 | т | 1,00 | хлыст | 6 | 19 шт. | 8,59 |
| Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 С345 | т | 0,422 | хлыст | 6 | 7 шт. | 10,4 |
| Швеллер 14 П ст3сп/пс5 ГОСТ 535-88 | т | 2,00 | хлыст | 6 | 27 шт. | 12,3 |
| Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 С345 | т | 2,224 | хлыст | 6 | 26 шт. | 14,2 |
| Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С345 | т | 0,821 | хлыст | 6 | 7 шт. | 18,4 |
| Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345 | т | 0,223 | хлыст | 6 | 2 шт. | 18,4 |
| Швеллер 22 П ст3сп/пс5 ГОСТ 535-88 | т | 2,00 | хлыст | 6 | 16 шт. | 21,0 |
| Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 | т | 4,154 | хлыст | 6 | 28 шт. | 31,8 |
| Швеллер 36П ГОСТ 8240-97 С345 | т | 1,18 | хлыст | 6 | 5 шт. | 41,9 |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | Не более 60 календарных дней с момента подписания договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Согласовано:

Главный механик                                                                    Шестопалов Д.С.

Главный специалист УКСИР                                                  Стручков Г.К.

Начальник Цеха добычи                                                        Шеин С.В.