«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2017 г.

Техническое задание: «поставка светотехнических изделий»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа "Маяк" фар галоген. 12В(100+90)Вт Н4 12 100/90 Р43t |  | шт | 3,00 | АХО КС | 326 |
| 2 | Лампа GX24q-3 26W |  | шт | 20,00 | СГЭ | 298 |
| 3 | Лампа PLED-R63 11 Вт 4000K 820Lm E-27 |  | шт | 40,00 | СГЭ | 289 |
| 4 | Лампа PLED-SP G45 7 Вт 4000K 560Lm E-14 |  | шт | 40,00 | СГЭ | 289 |
| 5 | Лампа галогенная КГ-1000 Вт 220в | Лампа галогенная для прожектора Формакс | шт | 100,00 | КРС | 327 |
| 6 | Лампа ДНАТ 400 | Освещений территории | шт | 4,00 | КРС | 353 |
| 7 | Лампа ДНАТ 70 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 298 |
| 8 | Лампа ДРИ 250-5,-6 |  | шт | 200,00 | СГЭ | 332 |
| 9 | Лампа ДРИ 250-6 Е40 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 289 |
| 10 | Лампа ДРИ 250-6 Е40 |  | шт | 150,00 | СГЭ | 298 |
| 11 | Лампа ДРИ 250-7 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 289 |
| 12 | Лампа ДРЛ 250 | Освещение рабочих помещений | шт | 4,00 | КРС | 353 |
| 13 | Лампа ДРЛ 250 |  | шт | 20,00 | СГЭ | 270 |
| 14 | Лампа ДРЛ 250 |  | шт | 100,00 | СГЭ | 332 |
| 15 | Лампа ЛБ (ЛД)-30 | Обеспечение работы светостолов | шт | 6,00 | КРС | 353 |
| 16 | Лампа ЛОН 150 Вт | Освещение рабочих помещений | шт | 10,00 | КРС | 353 |
| 17 | Лампа ЛОН 200 Вт | Освещение рабочих помещений | шт | 10,00 | КРС | 353 |
| 18 | Лампа настольная | светодиодная SUPRA SL-TL317, ЧЁРНЫЙ | шт | 3,00 | МРС | 380 |
| 19 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная 60 W, Е40, 4700К | шт | 60,00 | СГЭ | 289 |
| 20 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED-T8, 18 Вт, 220 В, G13, 6500К | шт | 100,00 | СГЭ | 289 |
| 21 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED-T8, 9 Вт, 220В, G13 6500К | шт | 300,00 | СГЭ | 289 |
| 22 | Лампа светодиодная Е27 |  | шт | 10,00 | КИПиА | 343 |
| 23 | Лампа энергосберегающая 23W |  | шт | 200,00 | СГЭ | 298 |
| 24 | Лампа энергосберегающая 30W |  | шт | 200,00 | СГЭ | 298 |
| 25 | Лампа энергосберегающая 32W | Освещение рабочих мест | шт | 6,00 | КРС | 353 |
| 26 | Лампа энергосберегающая 45W | Лампа энергосберегающая(холодный белый свет) 45 Вт., цоколь Е27, напряжение 220 -240 В., длина – 148 мм | шт | 80,00 | КРС | 327 |
| 27 | Лампа энергосберегающая Т2 20W 4200К Е27 10/50 |  | шт | 300,00 | СГЭ | 298 |
| 28 | Лампы светодиодные для фонаря СГД-5Э |  | шт | 4,00 | КИПиА | 343 |
| 29 | Патрон электрический Е-27 подвесной термопл. |  | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 30 | Прожектор светодиодный SMD FL-LED PRO-Cube 200 Вт | Светодиодный прожектор 200 Вт SMD FL-LED PRO-Cube (холодный) Цветовая температура: 6400K, Световой поток: 19000 lm, Степень защиты: IP65.¶ | шт | 25,00 | СГЭ | 289 |
| 31 | Прожектор светодиодный ZM-LFL010 2х50W. 85-265B |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 32 | Прожектор светодиодный СДО-3-100 100Вт 220-240В | Светодиодный прожектор 100ВТ СДО-3-100 (холодный) Цветовая температура: 6400K, Световой поток: 8500 lm, Степень защиты: IP65.¶ | шт | 30,00 | СГЭ | 289 |
| 33 | Прокладка 1-100-63 |  | шт | 200,00 | КИПиА | 343 |
| 34 | Светильник влагозащищенный TDM НПБ 1402 черный, овал, с решеткой, 60Вт, К IP 54 SQ 0303-0047 | светильник влагозащищенный Размер, см - 250х240х110 (серии НПП 1101чёрный\белый/круг 100 Вт.), (цоколь Е27) раб. напряжение 230 В | шт | 10,00 | КРС | 327 |
| 35 | Светильник ЖКУ 77-250-002 (под лампу ДНАТ 250) |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 36 | Светильник ЖСП-69-70 УХЛ1 |  | шт | 6,00 | СГЭ | 298 |
| 37 | Светильник НББ 01-100 (пылевлагозащищенный) IP 44 |  | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 38 | Светильник НПБ 1102 100Вт |  | шт | 4,00 | СГЭ | 332 |
| 39 | Светильник НСП 11-200-901 подвесной IP 54 |  | шт | 15,00 | СГЭ | 298 |
| 40 | Светильник НСП 23-200-001 |  | шт | 6,00 | СГЭ | 298 |
| 41 | Светильник НСП 41-100-20С |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 42 | Светильник переносной СП-10-В | Светильник переносной СП-10-В (длина 10 метр.) | шт | 2,00 | КРС | 327 |
| 43 | Светильник РСП 38М-250 (под ДРЛ 250w со встр. ПРА) |  | шт | 6,00 | СГЭ | 298 |
| 44 | Светильник СБА 1093С 90 |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 45 | Светильник светодиодный встраиваемой серии PPL 595/4 торговой марки jazznay |  | шт | 25,00 | СГЭ | 298 |
| 46 | Светильник светодиодный накладной Varton, 36Вт IP20 595х595х50мм |  | шт | 25,00 | СГЭ | 298 |
| 47 | Светильник светодиодный СПО-107 32Вт |  | шт | 25,00 | СГЭ | 332 |
| 48 | Светильник светодиодный уличный(консольный) IP-65 100вт | Светильник светодиодный PLF-SMD-100W (Jazzway) | шт | 20,00 | СГЭ | 289 |
| 49 | Светильник светодиодный уличный(консольный) IP-65 100вт |  | шт | 30,00 | СГЭ | 332 |
| 50 | Светильник уличный StreetZar 108Вт. 11700Лм, IP65 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 289 |
| 51 | Стартер 4-22Вт LS151M |  | шт | 100,00 | СГЭ | 298 |
| 52 | Стартер ST 151 |  | шт | 100,00 | СГЭ | 298 |
| 53 | Стартер СК 127 |  | шт | 200,00 | СГЭ | 289 |
| 54 | Стартер СК 220 |  | шт | 100,00 | СГЭ | 289 |
| 55 | Фонарь CR-2020 | Фонарь налобный Navigator NPT-H03 94950 | шт | 2,00 | КРС | 327 |
| 56 | Фонарь аккумуляторный "Экотон-19" наголовный (с зар.устр.) | Фонарь Космос 2008L-LEDаккумуляторный | шт | 5,00 | КРС | 327 |
| 57 | Фонарь взрывозащищенный ручной ВРСФ1-УХЛ1 |  | шт | 5,00 | ЦХП | 267 |
| 58 | Фонарь ВРСФ1-УХЛ1 с зарядным устройством |  | шт | 3,00 | ЦХП | 281 |
| 59 | Фонарь светодиодный NPT-H08-ACCU 1LED 5Вт налобный |  | шт | 4,00 | СГЭ | 289 |
| 60 | Шина нулевая NBB-I812-6DP/B |  | шт | 20,00 | УИТ | 279 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2016 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Начальник КРС											Самончик Д.В.

Начальник УМиА											Минкин А.А.

Начальник УИТ											Савельев К.Г.

Начальник ЦХП											Будко С.В.

Главный механик											Скопылатов Ю.Д.

Начальник АХО											Гаджиева Ц.Г.