Техническое задание: «На поставку уровнемеров Endress+Hauser»

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение».

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер Levelflex FMP51-5ENL6/0 Endress+Hauser Поз.LT1103 | FMP51-BAAACAACB3YYYY+AINCZ1– волновой радарный уровнемер (Заказ оборудования, согласно опросного листа) | компл. | 1 |
| 2 | Уровнемер Levelflex FMP51-5ENM3/0 Endress+Hauser Поз.LT1105 | FMP51- BAAACAACB3YYYY+AINCZ1– волновой радарный уровнемер (Заказ оборудования, согласно опросного листа) | компл. | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат пожарной безопасности.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- паспорт;

- свидетельство о поверке.

- методика поверки.

- руководство по эксплуатации.

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.