## TDSheet
«Утверждаю
Технический директор ПАО «ЯТЭК»
______________А.А. Черепанов
«____»______________2019 г.
Техническое задание на поставку инструментов и хоз. инвентаря
№ | Наименование и описание |  | Ед.изм. | Всего потребность | ЦФО | № Заявки | срок поставки до
1 | Амперметр размер120х120х63, способ подключения через ТТ с вт. током 5А, диапазон измерения 0-400 А, погрешность 1,5 предназначен на пульт управления электростанциям ПАЭС-2500. аналоги не расматриваются. |  | шт | 3 | СГЭ | 100 | 2019-06-05
2 | Анализатор спектра спутниковый Прибор ТСВ Комбо Или эквивалент. Поддержка стандартов S/S2+T/T2+C 13см ЖК экран Поддержка HD MPEG-4/H.264 Режим спектроанализатора Измерение MER Измерение BER Диаграмма созвездий для DVB-T2 Автоматический поиск и идентификация спутников Редактирование и резервирование списка каналов Воспроизведение с USB AV вход/выход для работы с видеокамерами HDMI выход Пульт ДУ Вес не более 750 гр Габариты не более 195 х 120 х 30 мм. |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
3 | Бокорез 180 мм |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
4 | Болторез ручной 30 Длина - 30", Режущие губки-CrV Хром-ванадиевая сталь, Фирма Ridgid, KERN или эквивалент |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
5 | Брезент 11255 водоупорный ГОСТ 15530-93 Или эквивалент. |  | пог.м | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
6 | Буквы штамповочные 8 mm Haupa. Набор ударных клейм, высота буквы 8мм. или эквивалент |  | набор | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
7 | Бумага наждачная №0 |  | м2 | 5 | ЦД | 143 | 2019-06-05
8 | Бумага наждачная №0 |  | м2 | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
9 | Бумага наждачная №2 |  | м2 | 15 | ЦД | 136 | 2019-06-05
10 | Бумага наждачная №2 |  | м2 | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
11 | Валик велюр с ручкой,200 мм |  | шт | 5 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
12 | Валик поролон с ручкой, 150 мм |  | шт | 20 | ЦД | 167 | 2019-06-05
13 | Валик поролон с ручкой, 200 мм |  | шт | 17 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
14 | Валик поролон с ручкой, 250 мм |  | шт | 20 | ЦД | 167 | 2019-06-05
15 | Ванна ультразвуковая УЗВ-20 обьем ванны-20 литров, частота генертора 60кHz, мощность нагревателя 600 Вт, таймер 0-99 мин, емкость из нержавеющей стали. Степень защиты минимум IP-33 или эквивалент |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
16 | Ведро оцинкованное 12 л Или эквивалент. |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
17 | Ведро оцинкованное 12 л |  | шт | 5 | ЦД | 136 | 2019-06-05
18 | Ведро оцинкованное 15 л |  | шт | 3 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
19 | Ведро пластиковое 9 л Или эквивалент. |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
20 | Ветошь обтирочная |  | кг | 80 | ЦД | 136 | 2019-06-05
21 | Ветошь обтирочная Или эквивалент. |  | кг | 56 | СГМ | 76 | 2019-06-05
22 | Ветошь обтирочная |  | кг | 17 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
23 | Ветошь обтирочная |  | кг | 50 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
24 | Войлок грубошерстный 10 мм |  | кг | 13 | СГМ | 76 | 2019-06-05
25 | Вольтметр размер120х120х50, чспособ подключения через ТН с вт. током 100А, диапазон измерения 0-7,5 кВ, погрешность 1,5 предназначен на пульт управления электростанциям ПАЭС-2500, аналоги не расматриваются. |  | шт | 5 | СГЭ | 100 | 2019-06-05
26 | Гвоздодер 1200 мм Шестигранный,усиленный,длина 1200 мм. |  | шт | 2 | УМПР | 116 | 2019-06-05
27 | Герметик Гермент силиконовый 280 мл или эквивалент |  | шт | 15 | ГС | 94 | 2019-06-05
28 | Герметик Гермент силиконовый 280 мл или эквивалент |  | шт | 11 | СГМ | 76 | 2019-06-05
29 | Герметик Момент силиконовый 280 мл или эквивалент |  | шт | 10 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
30 | Герметик силиконовый MaxSil SA 1011 или эквивалент |  | шт | 20 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
31 | Грабли прямые 14-ЗУБЫЕ,360 ММ, С ЧЕРЕНКОМ |  | шт | 3 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
32 | Грабли прямые 14-ЗУБЫЕ,360 ММ, С ЧЕРЕНКОМ |  | шт | 10 | ЦД | 136 | 2019-06-05
33 | Датчик температуры точечный 80РК-1, термопара типа К 80РК-1 термопара типа К общего назначения, Диапазон измерения температур -40- +260С, длина кабеля 0,5м или эквивалент |  | шт | 6 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
34 | Датчик температуры универсальный 80РК-26, термопара типа К универсальный датчик 80PK-26 типа K с конической головкой для использования с воздухом, не едким газом и поверхностями; диапазон измерений от -40 до 816 градусов; длина щупа 21,2 см или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
35 | Держатель для электродов винтовой ESAB HANDY 300(300A) Эквивалент не допускается, данные держатели заказываются исходя из того что на них имеются в наличии запасные части расходники. |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
36 | Держатель для электродов винтовой ESAB 200(200A) Эквивалент не допускается, данные держатели заказываются исходя из того что на них имеются в наличии запасные части расходники. |  | шт | 10 | СГМ | 76 | 2019-06-05
37 | Диск отрезной металл 125х1,6 DT3409 или эквивалент |  | шт | 20 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
38 | Диск отрезной металл 125х2х22 |  | шт | 50 | ГС | 88 | 2019-06-05
39 | Диск отрезной металл 230х2х22 |  | шт | 200 | ГС | 94 | 2019-06-05
40 | Диск отрезной металл 230х2х22 |  | шт | 40 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
41 | Дрель Bosch PSB 500 RE или эквивалент Комплектация коробка Мощность 500 Вт Число скоростей 1 Тип патрона быстрозажимной Max размер патрона 13 мм Мах диаметр сверления (кирпич) 13 мм Max диаметр сверления (бетон) 10 мм Мах диаметр сверления (дерево) 25 мм Мах диаметр сверления (сталь) 8 мм Max крутящий момент 7.5 Нм Регулировка оборотов да Частота вращения на холостом ходу 50-3000 об/мин Частота ударов 33000 уд/мин Наличие реверса есть Вес не более 1.6 кг |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
42 | Дрель Интерскол ДУ-22/120 ЭРП эл.ударная или эквивалент Тип ударная дрель Тип патрона ключевой Количество скоростей работы 2 Питание от сети Диаметр патрона 3 - 16 мм Макс. количество ударов в минуту 32000 уд/мин Макс. число оборотов холостого хода 2000 об/мин Потребляемая мощность 1200 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 50 мм Макс. диаметр сверления (металл) 22 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 35 мм Функции и возможности Миксер есть Работа в стойке сверлильного станка есть Возможности реверс, предохранительная муфта, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения Дополнительная информация Приспособления дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
43 | Bosch GSR 10,8 V-EC Тип устройства:дрель-шуруповерт, пистолетная, патрон: быстрозажимной. Функции и возможности:реверс, подсветка, тормоз двигателя Питание:аккумулятор, 10.8 В, Li-Ion. Комплект:2 аккумулятора, кейс. Для монтажных работ подходит по характеристикам и компактности. Или эквивалент |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
44 | Заклепка 4х14 |  | упак | 15 | ЦД | 136 | 2019-06-05
45 | Заклепка 5х13 Заклепка алюминиевая с полукруглой головкой 5х13, для монтажных работ |  | шт | 9 | СГМ | 76 | 2019-06-05
46 | Заклепочник ручной Ручки из U образного профиля с толщиной стенки 3 мм. Хром-молибденовые цанги. Комплектация: Насадки для заклепок диаметром 2,4мм; 3/3,2мм; 4мм; 4,8/5мм; Ключ для насадок |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
47 | Заклепочник ручной Заклепочник для алюминиевых заклепок, для выполнения неразъемных соединений |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
48 | Захват прямой несамодержащий типа ЗП (для работы с радиоактивными источниками) |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
49 | Зубило искробезопасное ОМ 160мм (ВЗРЫВА НЕТ) или эквивалент |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
50 | Зубило слесарное 160мм, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
51 | Зубило слесарное 200мм, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
52 | Прибор для измерения КСВ и мощности Рабочий диапазон частот, МГц: 1.8-160 (S1), 140-525 (S2) Диапазон измеряемой мощности, Вт: 0-200 с ограничениями по участкам рабочего диапазона и типам модуляции Предельные значения режимов мощности при измерениях, Вт: 5 20 200 Минимальная мощность при измерении КСВ, Вт: 4 Погрешности измерения на границах шкалы измерения: режим 5 Вт ±10%, режимы 20, 200 Вт ±5% Антенные разъемы: 2шт. SO-239 (UHF-мама под PL-259) (S1), N-type-мама (S2) . Или эквивалент |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
53 | Измеритель-регулятор ТРМ1-Д.У.Р или эквивалент Основные функции измерителя-регулятора ТРМ1 Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. Регулирование входной величины: двухпозиционное регулирование. аналоговое П-регулирование. Выходной сигнал - реле, дискретный сигнал Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В). Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, входных аналоговых устройств (ЦАП) и др. Программирование кнопками на лицевой панели прибора Сохранение настроек при отключении питания Защита настроек от несанкционированных изменений |  | шт | 5 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
54 | Изолента ПВХ синяя15мм 20м |  | шт | 20 | ЦКРС | 87 | 2019-06-05
55 | Изолента ХБ 100 гр. |  | шт | 20 | ЦКРС | 87 | 2019-06-05
56 | Индикатор напряжения марки MS8922H 240-400 В или эквивалент Светодиодный индикатор напряжения Тестирование постоянного и переменного напряжения Диапазоны тестируемого напряжения: 12В/ 24В/ 50В/ 120В/ 230В/ 400В Погрешность: - 30% - 0% от показания Частота: 50/60 Гц Время непрерывной… |  | шт | 18 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
57 | Источник высокого напряжения ИВН-ТР входное напряжение 220В, выходное напряжение не менее 12000В. |  | компл | 2 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
58 | Канат пеньковый пропитанный ПТПр ф.11 или эквивалент Канат пеньковый пропитанный тросовой свивки (ПТпр) ГОСТ 30055-93. Производится из длинного пеньковолокна трехпрядной кручёной конструкции диаметром от 10 до 112 мм. Для предотвращения воздействия агрессивных сред и гниения КАНАТ пропитывается противогнилостной антикоррозийной смазкой Е-1. |  | м | 11 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
59 | Канистра 10 л. алюминевая |  | шт | 3 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
60 | Канистра 20 л. стальная |  | шт | 8 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
61 | Канистра 20 л.железная со шлангом Или эквивалент. |  | шт | 3 | СГМ | 76 | 2019-06-05
62 | Картридж CMS-INK-TR-C5-514668 (сменный картридж к маркеру-X-PEN 0,35) |  | шт | 8 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
63 | Керосинорез КЖГ-2 с бачком Или эквивалент. |  | компл | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
64 | Кисть круглая №14 (50 мм), натуральная щетина, деревянная ручка |  | шт | 40 | ЦД | 167 | 2019-06-05
65 | Кисть плоская "EXPERT" 2", 50мм. натуральная щетина, деревянная ручка или эквивалент В состав кисти входит натуральная щетина, деревянная ручка покрытая лаком, металлическая обойма. Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки. Светлая натуральная китайская щетина для простых лакокрасочных работ. Щетина расщеплена на концах. Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием. Кисть применяется для покраски разнообразных поверхностей и любого типа красок и лаков. |  | шт | 40 | ЦД | 167 | 2019-06-05
66 | Кисть плоская "EXPERT" 3", 75мм. натуральная щетина, деревянная ручка или эквивалент В состав кисти входит натуральная щетина, деревянная ручка покрытая лаком, металлическая обойма. Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки. Светлая натуральная китайская щетина для простых лакокрасочных работ. Щетина расщеплена на концах. Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием. Кисть применяется для покраски разнообразных поверхностей и любого типа красок и лаков. |  | шт | 40 | ЦД | 167 | 2019-06-05
67 | Кисть плоская "Стандарт" 3", натуральная щетина, деревянная ручка или эквивалент В состав кисти входит натуральная щетина, деревянная ручка покрытая лаком, металлическая обойма. Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки. Светлая натуральная китайская щетина для простых лакокрасочных работ. Щетина расщеплена на концах. Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием. Кисть применяется для покраски разнообразных поверхностей и любого типа красок и лаков. |  | шт | 11 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
68 | Кисть плоская "Стандарт" 2,5", натуральная щетина, деревянная ручка или эквивалент В состав кисти входит натуральная щетина, деревянная ручка покрытая лаком, металлическая обойма. Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки. Светлая натуральная китайская щетина для простых лакокрасочных работ. Щетина расщеплена на концах. Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием. Кисть применяется для покраски разнообразных поверхностей и любого типа красок и лаков. |  | шт | 11 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
69 | Кисть плоская 100мм |  | шт | 10 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
70 | Кисть плоская 100мм Натуральная щетина, деревянная или пластиковая ручка |  | шт | 11 | СГМ | 76 | 2019-06-05
71 | Кисть плоская 50мм Натуральная щетина, деревянная или пластиковая ручка |  | шт | 11 | СГМ | 76 | 2019-06-05
72 | Кисть флейцевая 75мм |  | шт | 4 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
73 | Кисть флейцевая 75мм |  | шт | 2 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
74 | Клейма буквенные твердосплавные №10 или эквивалент Эти инструменты используют для нанесения маркировки на различные виды материалов. Стандартные изделия содержат кириллицы – 30 знаков (исключения: Ъ, Й, Ё). Буквенное клеймо ударного типа производится из стали с высокими прочностными характеристика. |  | компл | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
75 | Клейма цифровые твердосплавные №10 или эквивалент Эти инструменты используют для нанесения маркировки на различные виды материалов. Стандартные изделия содержат кириллицы – 30 знаков (исключения: Ъ, Й, Ё). Буквенное клеймо ударного типа производится из стали с высокими прочностными характеристика. |  | компл | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
76 | Клещи токоизмерительные М266 мультиметр или эквивалент Параметры измерений: постоянное напряжение: 200 мВ – 1000 В переменное напряжение: 200 В – 750 В переменный ток: 20 А – 1000 А температура: от 0 °C до +750 °C сопротивление: 200 Ом – 2 МОм звуковой пробник: < 50 Ом Индикация перегрузки Индикация полярности Индикация разряда батареи Раскрыв клещей: 50 мм |  | шт | 8 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
77 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=44, L=400 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 4 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
78 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=44, L=400 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
79 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=50, L=400 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
80 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=50, L=400 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 4 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
81 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=57, L=450 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 4 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
82 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 174, S=57, L=450 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
83 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 176, S=30, L=300 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 4 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
84 | Ключ вентильный искробезопасный сплав BeCu X-SPARK 176, S=30, L=300 или эквивалент Взрывобезопасный вентильный ключ имеет прямоугольное сечение рукоятки и универсальную F-образную форму из медно-бериллиевого сплава (Be-Cu) |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
85 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 10х11, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
86 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 10х11, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
87 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 12х14, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
88 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 12х14, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
89 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 13х17, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
90 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 13х17, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
91 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 17х19, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
92 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 17х19, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
93 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 19х22, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
94 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 19х22, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
95 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 22х24, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
96 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 22х24, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
97 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 24х27, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
98 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 24х27, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
99 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 27х30, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
100 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 27х30, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
101 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 30х32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
102 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 30х32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
103 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 32х36, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
104 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 32х36, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
105 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 34х36, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
106 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 36х41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
107 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 36х41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
108 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 41х46, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 10 | ЦД | 134 | 2019-06-05
109 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 46х50, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
110 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 50х55, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
111 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 55х60, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
112 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 60х65, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
113 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 60х65, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
114 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 75х80, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦД | 134 | 2019-06-05
115 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 8х10, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
116 | Ключ гаечный рожковый двусторонний 8х10, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 8 | ЦД | 134 | 2019-06-05
117 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
118 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 46, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
119 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 50, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
120 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 55, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
121 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 60, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
122 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 65, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
123 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 70, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
124 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 75, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
125 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 75, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
126 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 80, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
127 | Ключ гаечный рожковый односторонний ударный 85, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
128 | Ключ газовый №0 или эквивалент клещи универсальные переставные сантехнические |  | шт | 5 | ГС | 88 | 2019-06-05
129 | Ключ газовый №1 или эквивалент клещи универсальные переставные сантехнические |  | шт | 5 | ГС | 88 | 2019-06-05
130 | Ключ газовый №2 Ключ газовый трубный с плоскими губками.(КТР) №2 |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
131 | Ключ газовый №2 или эквивалент клещи универсальные переставные сантехнические |  | шт | 3 | ГС | 88 | 2019-06-05
132 | Ключ газовый №3 Ключ газовый трубный с плоскими губками.(КТР) №3 |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
133 | Ключ газовый №3 или эквивалент клещи универсальные переставные сантехнические |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
134 | Ключ газовый №4 или эквивалент клещи универсальные переставные сантехнические |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
135 | Ключ накидной двусторонний 12х13, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
136 | Ключ накидной двусторонний 12х13, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
137 | Ключ накидной двусторонний 14х17, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
138 | Ключ накидной двусторонний 14х17, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
139 | Ключ накидной двусторонний 19х22, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
140 | Ключ накидной двусторонний 19х22, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
141 | Ключ накидной двусторонний 24х27, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
142 | Ключ накидной двусторонний 24х27, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
143 | Ключ накидной двусторонний 30х32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
144 | Ключ накидной двусторонний 30х32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
145 | Ключ накидной двусторонний 36х41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
146 | Ключ накидной двусторонний 36х41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
147 | Ключ накидной односторонний ударный 30, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
148 | Ключ накидной односторонний ударный 32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
149 | Ключ накидной односторонний ударный 36, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
150 | Ключ накидной односторонний ударный 41, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
151 | Ключ накидной односторонний ударный 46, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
152 | Ключ накидной односторонний ударный 50, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
153 | Ключ накидной односторонний ударный 55, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
154 | Ключ накидной односторонний ударный 60, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
155 | Ключ накидной односторонний ударный 60, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
156 | Ключ накидной односторонний ударный 65, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
157 | Ключ накидной односторонний ударный 70, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
158 | Ключ накидной односторонний ударный 75, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
159 | Ключ накидной односторонний ударный 80, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
160 | Ключ накидной односторонний ударный 85, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
161 | Ключ радиальный 36 |  | шт | 2 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
162 | Ключ трубный RIDGID 24 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
163 | Ключ трубный RIDGID 24 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
164 | Ключ трубный RIDGID 36 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
165 | Ключ трубный RIDGID 36 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
166 | Ключ трубный RIDGID 48 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
167 | Ключ трубный RIDGID 48 прямой или эквивалент Ключ имеет чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
168 | Ключ трубный рычажный КТР-1 Диаметр зажима 10-36 мм, длина 300 мм, материал сталь 45, крашенное |  | шт | 1 | ЦКРС | 97 | 2019-06-05
169 | Ключ трубный рычажный КТР-1 Трубный рычажный ключ КТР-используется для выполнения зажима и вращения труб и соединительных частей. Подвижная губка снабжена зубцами с наклоном против вращения, что снижает вероятность проскальзывания. |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
170 | Ключ трубный рычажный КТР-2 Трубный рычажный ключ КТР-используется для выполнения зажима и вращения труб и соединительных частей. Подвижная губка снабжена зубцами с наклоном против вращения, что снижает вероятность проскальзывания. |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
171 | Ключ трубный рычажный КТР-3 Трубный рычажный ключ КТР-используется для выполнения зажима и вращения труб и соединительных частей. Подвижная губка снабжена зубцами с наклоном против вращения, что снижает вероятность проскальзывания. |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
172 | Корд для триммера (леска) |  | шт | 15 | ЦД | 136 | 2019-06-05
173 | Корд для триммера (леска) |  | шт | 2 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
174 | Краскопульт ЗУБР КПЭ-500 или эквивалент назначение — распыление пластичных красок, грунтовки, масляных и эмалевых красок, серебрянки, антикоррозионных покрытий |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
175 | Краскопульт ЗУБР КПЭ-500 или эквивалент назначение — распыление пластичных красок, грунтовки, масляных и эмалевых красок, серебрянки, антикоррозионных покрытий |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
176 | Кронциркуль 300мм для наружних и внутренних измерений |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
177 | Кронциркуль Shinwa 150 мм, для внутренних измерений или эквивалент используется для измерения и переноса внутренних размеров деталей, а также для разметки. |  | шт | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
178 | Кронциркуль изогнутый Shinwa 400мм, для наружных измерений или эквивалент используется для измерения и переноса наружных (внешних) размеров деталей, а также для разметки. |  | шт | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
179 | Круг лепестковый Р40 115х22,2мм |  | шт | 20 | ЦД | 136 | 2019-06-05
180 | Круг лепестковый Р40 115х22,2мм |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
181 | Круг отрезной 115х1,2х22 14А метал+нерж |  | шт | 8 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
182 | Круг отрезной 115х1,6х22 14А метал+нерж |  | шт | 20 | ЦД | 136 | 2019-06-05
183 | Круг отрезной 115х1х22 14А по металлу и нержавейке |  | шт | 25 | УМПР | 116 | 2019-06-05
184 | Круг отрезной 115х22.2 мм Р40 |  | шт | 5 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
185 | Круг отрезной 125х1,0х22 14А метал+нерж |  | шт | 17 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
186 | Круг отрезной 150х1,6х22 14А |  | шт | 35 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
187 | Круг отрезной 150х2,5х22 14А |  | шт | 50 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
188 | Круг отрезной 150х3,0х22 14А |  | шт | 17 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
189 | Круг отрезной 230х2,5х22 30А |  | шт | 20 | ЦД | 136 | 2019-06-05
190 | Круг отрезной 230х2,5х32 14А |  | шт | 17 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
191 | Круг отрезной 230х3,0х22 14А |  | шт | 20 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
192 | Круг отрезной 230х3,0х22 14А Для углошлифовальной машины |  | шт | 566 | СГМ | 76 | 2019-06-05
193 | Круг шлифовальный 250х40х76 25А 25СТ Для углошлифовальной машины |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
194 | Кувалда 1 кг с деревянной ручкой Тупоносая, ГОСТ 11402-75, Сталь 40-45. |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
195 | Кувалда 3 кг омедненная С деревянной ручкой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
196 | Кувалда 4 кг в искробезопасном исполнении |  | шт | 3 | ЦКРС | 97 | 2019-06-05
197 | Кувалда 5 кг с деревянной рукояткой |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
198 | Кувалда взрывобезопасная 3 кг |  | шт | 8 | ЦД | 134 | 2019-06-05
199 | Кувалда с рукояткой 5 кг, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 7 | ЦД | 134 | 2019-06-05
200 | Лак АК-113 радио-лак аэрозоль или эквивалент |  | кг | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
201 | Лестница 2-х секционная 6 м |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
202 | Лестница алюминевая ТЛ-3-9 3-х секционная, высота 9 м., или аналог |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
203 | Линейка металлическая 1000 мм |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
204 | Линейка металлическая 500 мм |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
205 | Лопата снеговая с черенком с оцинкованной планкой и черенком (440*315м) |  | шт | 3 | УМПР | 116 | 2019-06-05
206 | Лопата снеговая стальная, с черенком |  | шт | 8 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
207 | Лопата снеговая стальная, с черенком |  | шт | 15 | ЦД | 136 | 2019-06-05
208 | Лопата снеговая стальная, с черенком Или аналог |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
209 | Лопата совковая с черенком |  | шт | 20 | ЦД | 136 | 2019-06-05
210 | Лопата совковая с черенком |  | шт | 6 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
211 | Лопата штыковая |  | шт | 20 | ЦД | 136 | 2019-06-05
212 | Лопата штыковая |  | шт | 6 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
213 | Манипулятор пистолетный типа МЛП (для работы с радиоактивными источниками) |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
214 | Манипулятор универсальный (для работы с радиоактивными источниками) |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
215 | Маркер B-STIFT Phoenix contact 1051993 (одноразовый) или эквивалент |  | шт | 10 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
216 | Маркер по металлу Edding-8750 или эквивалент |  | шт | 10 | ГС | 94 | 2019-06-05
217 | Маркер-X-PEN 0,35-0811228 или эквивалент |  | шт | 2 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
218 | Машинка шлифовальная угловая Bosch GWS 22-230 LVI Professional Эквивалент не допускается, т.к. парк УШМ в РММ состоит из именно ушм указанные в заявке и ремонтно пригодны между собой, а так же из-за наличия запчастей. |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
219 | Машинка шлифовальная угловая PWS 650 "Bosch" Эквивалент не допускается, т.к. парк УШМ в РММ состоит из именно ушм указанные в заявке и ремонтно пригодны между собой, а так же из-за наличия запчастей. |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
220 | Машинка шлифовальная угловая Bosh диск D-115. 900 W или эквивалент не менее Номинальная потребляемая мощность 900 W Число оборотов холостого хода 11500 об/мин Выходная мощность 530 W Резьба шлифовального шпинделя M 14 Диам. круга 115 мм Диам. резинового тарельчатого шлифкруга 115 мм Диам. круглой щетки 75 мм Переключатель 2 скорости Шлифование поверхностей (обдирка) |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
221 | Машинка шлифовальная угловая MAKITA 9069 2000Вт, 660 об/мин. или эквивалент Тип машины: угловая -Макс. диаметр диска: 230 мм -Макс. частота вращения диска: 6600 об/мин -Питание: от сети -Резьба шпинделя: M14 -Потребляемая мощность: 2000 Вт -Дополнительная рукоятка: есть -Возможности: ограничение пускового тока, блокировка кнопки включения -Особенности: Лабиринтное уплотнение для защиты от пыли и грязи. Заменяемые снаружи угольные щетки. |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
222 | Метла пластмассовая,плоская с черенком |  | шт | 3 | УМПР | 116 | 2019-06-05
223 | Метла |  | шт | 15 | ЦД | 136 | 2019-06-05
224 | Метла |  | шт | 6 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
225 | Метчик трубный машинно-ручной,комплектный G 5/8 Или эквивалент. |  | шт | 3 | СГМ | 76 | 2019-06-05
226 | Молоток 0,200 кг взрывобезопасный Или эквивалент. |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
227 | Молоток 0,5 кг омедненный Или эквивалент. |  | шт | 4 | СГМ | 76 | 2019-06-05
228 | Молоток 0,500 кг взрывобезопасный |  | шт | 3 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
229 | Молоток слесарный 0,500 кг, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
230 | Молоток штампованный с квадратным бойком 400 гр. |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
231 | Молоток штампованный с квадратным бойком 800 гр. |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
232 | Молоток-гвоздодер 450 гр. Боек 27мм,металлическая трубчата |  | шт | 4 | УМПР | 116 | 2019-06-05
233 | Мультиметр цифровой (9000192295) MS8239C или эквивалент измеряемые параметры Постоянное напряжение: 400mВ/4В/40В/400В/600В ±(0.5% +3), Переменное напряжение: 4В/40В/400В/600В ±(1.2% +5), Постоянный ток: 400µA/4000µA/40mA/400mA±(1.2% +5), 10A ±(2.5% +10), Переменный ток: 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.0% +3), Сопротивление: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8% +2), , Емкость: 5nF/50nF/500nF/5µF/50µF/100µF ±(3.0% +5), Частота: 0-10kГц ±(1.5% +5), Скважность: 1%~ 99% ±(2.0% +2), Температура: -20~ 1000 ±(2% +2) Предел индикации: 4000 цифр Авто и ручная установка диапазона Тест диодов Прозвонка <50Ω Фиксация измерения Data Hold Подсветка Питание: 2 батарейки 1.5V AAA тип Безопасность: CAT.III 600В RoSH |  | шт | 1 | КИПИА | 150 | 2019-06-05
234 | Мультиметр цифровой КВТ MS8211 70477 или эквивалент Определение переменного напряжения бесконтактным способом, Режим «прозвонка», диод-тест, звуковая и световая индикация, автоматический и ручной диапазоны измерений. Параметры измерений: постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В переменное напряжение: 2 В – 600 В постоянный ток: 20 мА – 200 мА переменный ток: 20 мА – 200 мА сопротивление: 200 Ом – 20 МОм Определение переменного напряжения бесконтактным способом Режим «прозвонка», диод-тест Звуковая и световая индикация Автоматический и ручной диапазоны измерений Режим автоматического отключения питания Удержание максимального значения Удержание показаний DATA HOLD Режим подсветки рабочей области Встроенный и выносной щупы Разрядность дисплея: 2000 отсчетов Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт. В комплекте: батарея, чехол |  | шт | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
235 | Набор бит Bosch X-Pro 25 предм. Комплектация: биты длиной 25 мм: PH1, 2 х PH2, PH3, PZ1, 2 х PZ2, PZ3, T10, T15, 2 х T20, T25, T27, T30, T40; биты длиной 49 мм: PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, T40; держатель бит. Или эквивалент |  | компл | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
236 | Набор бит и головок HAMMER Flex 202-920 DR, 37предм. Привод бит (хвостовик) 1/4" Вид шлица SL (прямой шлиц), Pozidrive (PZ), Phillips (крест), HEX (шестигранник), TORX (звездочка) Длина бит 25 мм. Или эквивалент |  | компл | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
237 | Набор буров по бетону MATRIX 71098. Набор буров по бетону 6-8-10x160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм зубита 4 шт SDS PLUS. Или эквивалент |  | компл | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
238 | Набор головок SATA №09015 или эквивалент Состав набора:Головки торцевые 3/4'' 12 граней:30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм,41 мм, 46 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. Привод 3/8'':Рукоятка реверсивная 3/4''Удлинитель 3/4'' 100 мм. Удлинитель 3/4'' 200 мм. Вороток 3/4'' 100 мм. Шарнир карданный 3/4'' |  | компл | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
239 | Набор головок торцевыз ¼,1/2 86 предметов SATA Или эквивалент. Состав набора: Головки торцевые шестигранные 1/4'': 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм. Головки торцевые шестигранные удлиненные 1/4'': 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2'': 10 мм, 13 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Головки торцевые шестигранные удлиненные 1/2'': 14 мм, 15 мм, 17 мм, 19 мм. Биты TORX с хвостовиком под ключ 1/4'': Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30. Биты НЕХ с хвостовиком под ключ 1/4'': 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Биты Phillips с хвостовиком под ключ 1/4'': РН1, РН2. Биты шлицевые с хвостовиком под ключ 1/4'': 4 мм, 5,5 мм, 6,5 мм. Биты шлицевые: 8 мм, 10 мм, 12 мм. Биты Philips: РН3, РН4. Биты TORX: Т40, Т45, Т50, Т55. Биты НЕХ: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. Рукоятка реверсивная 1/4''. Удлинитель 1/4": 50 мм. Удлинитель 1/4": 100 мм. Рукоятка 1/4". Вороток 1/4": 100 мм. Шарнир карданный 1/4". Адаптер для битов 1/4". Рукоятка реверсивная 1/2". Удлинитель 1/2": 125 мм. Удлинитель 1/2": 250 мм. Шарнир карданный 1/2''. Ключ свечной 1/2": 16 мм. Ключ свечной 1/2": 21 мм. |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
240 | Набор головок торцевых 8-32 или эквивалент Набор торцевых головок из хром-ванадиевого сплава 1/2" Комплектация: Ключ-трещотка 250 мм кардан-переходник вороток удлинитель 120 мм удлинитель 240 мм свечная удлиненная головка 16 мм свечная удлиненная головка 21 мм головка торцевая 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,27,30,32 мм |  | набор | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
241 | Набор изолированных отверток НИО-08 или эквивалент В комплекте: отвертка: шлиц 3х75 отвертка: шлиц 4х100 отвертка: шлиц 5.5х125 отвертка: шлиц 6.5х150 отвертка: PH0х75 отвертка: PH1х100 отвертка: PH2х100 |  | компл | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
242 | Набор инструментов 88 предметов Головки торцевые 1/4", 13 шт.:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм. Головки со вставками 1/4", шестигранная:3,4,5,6 мм. Головки со вставками 1/4", TORX:T8,T10,T15,T20,T25,T30 Головки со вставками 1/4", шлиц:4,5,6,7 мм. Головки со вставками 1/4", PHILLIPS:PH.1,PH.2 Головки со вставками 1/4", POZI:PZ.1,PZ.2 Трещотка с быстрым сбросом 1/4" Т-образный вороток 1/4" Удлинители 1/4", 2 шт. 50мм,100мм. Карданный шарнир 1/4" Гибкий удлинитель 1/4" Отверточная рукоятка 1/4" Адаптор для вставок(бит) 1/4" Головки торцевые 1/2", 12 шт.:14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32мм Биты 5/16" 30мм., шестигранные:8,10,12,14 мм. Биты 5/16" 30мм., TORX:T40,T45,T50,T55 Биты 5/16" 30мм., шлиц:8,10,12 мм. Биты 5/16" 30мм., PHILLIPS:PH.3,PH.4 Биты 5/16" 30мм., POZI:PZ.3,PZ.4 Трещотка с быстрым сбросом 1/2" Карданный шарнир 1/2" Удлинители 1/2", 2 шт. 125мм,250мм. Головки свечные 1/2", 2 шт. 16,21 мм. Держатель для бит 1/2", 1/2DRX5/16" Адаптер для удлинителя 1/2" Ключи комбинированные 9 шт.:8,10,11,12,13,14,17,19,22 мм. Пластиковый кейс |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
243 | Набор инструментов SATA 09510 150 предметов или эквивалент Кейс; Метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Дюймовые шестигранные торцевые головки 1/4: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2; Глубокие метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм; Метрические шестигранные торцевые головки 3/8: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; Дюймовые шестигранные торцевые головки 3/8: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; Глубокие метрические шестигранные торцевые головки 3/8: 10, 11, 12, 13 мм; Свечные головки 3/8: 16, 21 мм; Биты 3/8: SL 4, 5.5, 6.5; РН 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; Тх 20, 30, 40; ТХ, исключающие несанкционированный доступ Т45, Т50, Т55, Т60; НЕХ 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм; Е8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; Биты ТХ, исключающие несанкционированный доступ 1/4: Т 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Метрические ударные шестигранные торцевые головки 1/2: 17, 19, 21, 23 мм; Метрические двенадцатигранные торцевые головки под вороток 1/2: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; Дюймовые двенадцатигранные торцевые головки 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4; Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/2: 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм; Быстросъемные трещотки 1/4, 3/8, 1/2; Переходник для сменных наконечников 1/4; Отверточная рукоятка 1/4; Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 длиной 4 дюйма; Удлинители с фиксаторами и воротком 3/8 длиной 3 и 6 дюйма; Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 длиной 5 дюймов; Удлинитель с фиксатором и воротком 1/2 длиной 10 дюймов; Карданные шарниры 1/4, 3/8, 1/2; Набор метрических шестигранных ключей (10 шт); Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; Двухконечные накидные храповые ключи 8х10, 12х13, 17х19 мм. |  | набор | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
244 | Набор инструментов для обслуживания ПК (29 предметов) (№57863093) или эквивалент 1PK-036S Длинногубцы (135 мм) 1PK-037S Бокорезы (110 мм) 1PK-125T Пинцет прямой с заостренной рабочей частью 9S002A/B/C Набор инструментов для пайки (3 эл.) 1PK-H026 Разводной ключ 6" 1PK-SC109A Быстронагреваемый паяльник с керамическим нагревательным элементом на 110 В или 220 В 1PK-SC109B 19412 Рукоятка для отвертки 89402A Шлицевая отвертка с мягкой рукояткой (5.0x75 мм) 89402B крестовая отвертка с мягкой рукояткой (#1x75 мм) 8PK-031B Лента – оплетка, поглотитель припоя 8PK-313A/B Клещи для зачистки проводов (метрические или дюймовые) 8PK-366N-G Отсос для припоя 908-609 Инструмент для извлечения микросхем 9H003 Трехпалый захват 9H005 Инструмент для монтажа микросхем 9S001 Припой 63%, SN 9S003 Емкость для запчастей 9S004 теплоотвод 9SD030-2 Насадки (8 шт.) 9Z-007A Сумка на молнии |  | шт | 1 | КИПИА | 150 | 2019-06-05
245 | Набор инструментов универсальный 1/4, 1/2DR S04H5241285 Jonnezway 128 предметов или эквивалент Универсальный набор Jonnesway S04Н524128S торцевых головок коротких 6-гранных 1/4" 4-13мм, 1/2" 8-32мм; и торцевых головок глубоких 6-гранных 1/4" 7-13мм, 1/2" 10-19мм; головок торцевых с битами-вставками; комбинированных 6-32мм, разрезных, угловых ключей и пр., 128 предметов. |  | набор | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
246 | Набор инструментов универсальный 1/4, 1/2DR S04H5241285 Jonnezway 128 "или эквивалент" Набор инструментов универсальный , 128 предметовпредметов |  | набор | 2 | ЦД | 134 | 2019-06-05
247 | Набор ключей SATA 09062 или эквивалент Чехол; 14 ключей: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. |  | набор | 5 | ГС | 88 | 2019-06-05
248 | Набор ключей гаечных 8-46 мм искробезопасный. в сумке или эквивалент состав набора ключи гаечные 8 - 46 мм в сумке (медные) |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
249 | Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., MATRIX 15425. Материал CrV. ип комбинированные Количество в наборе, шт. 25. Размер min, мм 6 Размер max, мм 32 Материал CrV Комплектация * Комбинированные ключи, 6-32 мм, 25 штук; Чехол для хранения и транспортировки. Или эквивалент |  | набор | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
250 | Набор ключей комбинированных 12 пр. (6-22) или эквивалент Размер max 22 мм Размер min 6 мм Тип комбинированный Форма прямой Количество предметов 12 |  | набор | 2 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
251 | Набор ключей комбинированных 20 пр. (6-32) или эквивалент В состав входят комбинированные ключи размером: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. |  | компл | 4 | СГМ | 76 | 2019-06-05
252 | Набор торцевых ключей (трубчатые), 6-22 мм ЗУБР 27162-H9. Основные характеристики трубчатый.Размер ключа минимальный 6 мм. Размер ключа максимальный 22 мм Ключей в наборе 9 шт. Материал ключа сталь Покрытие ключа хромированное. Тип набора инструменты в наборе. Или эквивалент |  | набор | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
253 | Набор метчиков и плашек 40 предметов Профи или эквивалент Набор резьбонарезной, 40 предметов. Данный набор используется для нарезания внешней и внутренней метрической резьбы, которая не требует дальнейшей чистовой доводки на изделиях из металла, а также для восстановления поврежденной резьбы. |  | шт | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
254 | Набор алмазных надфилей 140х70х3 10 шт matrix master 15835. Материал обработки комбинированный. Набор +. Надфиль +. Тип напильника по насечке личной. Алмазное напыление + Класс напильника № 2. Длина 140 мм. Ручка пластиковая. Или эквивалент |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
255 | Набор напильников 150 мм. 5-ти предметный |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
256 | Набор напильников 150 мм. 5-ти предметный |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
257 | Набор напильников по металлу или эквивалент В наборе 5 напильников: плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый. |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
258 | Набор напильников по металлу Набор напильников по металлу, Длина 250 мм с деревянной ручкой; 6 шт. или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 97 | 2019-06-05
259 | Набор напильников по металлу Зубр Эксперт, покрытие Н12Х1, 200мм (2201-1-20) или эквивалент В наборе 5 напильников: плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый. |  | набор | 3 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
260 | Набор напильников по металлу Зубр Эксперт, покрытие Н12Х1, 200мм (2201-1-20) или эквивалент В наборе 5 напильников: плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, круглый. |  | набор | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
261 | Набор отверток Набор отверток PROS`KIT SD-23-01. Количество отверток 6 шт. Шлицы отвёрток крестообразный (PH), прямой (SL) Отвертки подробно PH0x75, PH1x75 ,PH2x100, SL3x75, SL5x75, SL6x100. Или эквивалент |  | компл | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
262 | Набор отверток 6 предметов или эквивалент Шлиц-прямой-3 шт, крестообразный-3 шт. |  | набор | 3 | СГМ | 76 | 2019-06-05
263 | Набор отверток Jonnesway 6шт или эквивалент Количество отверток 6 шт.Шлицы отвёрток крестообразный (PH), прямой (SL) |  | набор | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
264 | Набор отверток Jonnesway 6шт или эквивалент Количество отверток 6 шт.Шлицы отвёрток крестообразный (PH), прямой (SL) |  | набор | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
265 | Набор отверток MATRIX, 13303 или эквивалент Жало изготовлено из легированной инструментальной стали S2 и закалено. Наконечник жала намагничен. Твердость рабочей поверхности 58–62 HRc. Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы с отверстием для подвески изготовлены методом цельного литья для увеличения прочности сцепления ручки с рабочей частью. В комплект входят отвертки с профилями SL 1.2 x 6.5 x 150 мм, SL 1.0 x 5.5 x 125 мм, SL 1.0 x 4.0 x 100 мм, PH 2 x 100 мм, PH 1 x 75 мм, PH 0 x 80 мм. Набор отверток предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
266 | Набор отверток MATRIX, 13303 или эквивалент шесть отверток с профилями SL 1.2 x 6.5 x 150 мм, SL 1.0 x 5.5 x 125 мм, SL 1.0 x 4.0 x 100 мм, PH 2 x 100 мм, PH 1 x 75 мм, PH 0 x 80 мм. |  | шт | 4 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
267 | Набор сверел Dewalt 19 предметов DT5913 или эквивалент Набор сверл по металлу изготовленных из сплава быстрорежущей стали. Дополнительное покрытие позволяет уменьшить сопротивление сверлению и получить высокий уровень качества выполняемых отверстий, в особенности при сверлении отверстий с помощью сверлильных автоматов. Корректировка поперечной кромки позволяют легко сверлить отверстия без предварительной разметки. Идеально подходят для сверления отверстий в стали, чугуне, элементах, изготовленных из цветных металлов (медь, алюминий, латунь). 19-предметов. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
268 | Набор сверл (2-13 мм) или эквивалент Тип хвостовика цилиндрический Материал обработки металл Тип спиральный Количество предметов, шт 25 Материал сверла HSS-R Комплектация * 25 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13мм; |  | шт | 2 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
269 | Набор сверл №3 стандартный (3-10 мм) или эквивалент Комплектация набор из 15 сверл диаметром: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 мм материал сверла HSS М2 (аналог Р6М5) |  | набор | 2 | ЦД | 136 | 2019-06-05
270 | Набор сверл по металлу или эквивалент Тип хвостовика цилиндрический Материал обработки металл Тип спиральный Max диаметр сверла, мм 13 Min диаметр, мм 1 Max диаметр хвостовика, мм 13 Количество предметов, шт 25 Материал сверла HSS-R Комплектация * 25 шт.: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13мм; |  | компл | 2 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
271 | Набор сверл по металлу 25 предметов 21225 или эквивалент комплектация: набор по металлу 1x12x34, 1.5x18x40, 2x24x49, 2.5x30x57, 3x33x61, 3.5x39x70, 4x43x75, 4.5x47x80, 5x52x86, 5.5x57x93, 6x57x93, 6.5x63x101, 7x69x109, 7.5x69x109, 8x75x117, 8.5x75x117, 9x81x125, 9.5x81x125, 10x87x133, 10.5x87x133, 11x94x142, 11.5x94x142, 12x101x151, 12.5x101x151, 13x101x151 мм количество в наборе (упаковке) 25 шт. тип хвостовика: цилиндрический тип материала : кобальт |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
272 | Набор сверл по металлу 25 предметов 21225 или эквивалент Количество: 25 шт -Комплектация: 1-1,5-2-2,5-3--3,2-3,5-3.8-4-4,5-4,8-5-5,5-5,8-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-12-14 Материал: быстрорежущая сталь HSSCo (М35) -Метод изготовления: шлифование -Твердость: 63-65 HRC -Угол у вершины: 135 ° -Тип спирали: Фрезерованная У-образная -Тип хвостовика: цилиндрический хвостовик -Покрытие: сухая смазка -Крестообразная подточка: есть -Класс точности: А |  | шт | 2 | ЦД | 136 | 2019-06-05
273 | Набор сверл универсальный 18 шт. или эквивалент (камень, металл, дерево 3-10 мм) Metabo 627190000. Сверло по металлу из высокосортной быстрорежущей стали согласно DIN 338, после роликовой прокатки, цилиндрическое, праворежущее, тип N; подходит для сверления стали, цветных металлов, легированного и нелегированного стального литья. Прочность при растяжении до 900 Н/мм², Сверло по камню для обычных и ударных дрелей. Фрезерованное исполнение, твердосплавная пластина 130°, для сверления кирпича, каменной кладки, натурального камня и т. д., Сверло по дереву из высокосортной стали, закаленное, с центрирующим острием. Для работы с твердой и мягкой древесиной, фанерой, ДСП и т. д.. или эквивалент |  | набор | 2 | УИТ | 92 | 2019-06-05
274 | Набор шаблонов резьбовых Д55 или эквивалент Число шаблонов в наборе: 17.Предназначены для определения числа ниток на 1 дюйм дюймовой резьбы с углом профиля 55° (набор №2 D55) Состав набора Д55 (число ниток на дюйм): 28; 24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4,5; 4 Допускаемые отклонения, мкм:от 0.40 до 1.25 = (+0.01)от 1.50 до 6.00 = (+0.015) |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
275 | Набор шаблонов резьбовых М60 или эквивалент Шаг метрической резьбы в мм - 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
276 | Набор щупов BALTECH FG-206 или эквивалент Набор щупов (щуп) в исполнениях длиной 200 мм. |  | набор | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
277 | Набор электрика 16 предметов "ШТОК" или эквивалент Устройство для снятия изоляции с провода сеч. 0.75-6 мм2 Пассатижи 180 мм Кусачки боковые 160 мм Кабелерез 160 мм Отвертка шлицевая 2.0x100 мм Отвертка шлицевая 5.0x100 мм Отвертка шлицевая 6.5x125 мм Отвертка шлицевая 8.0x150 мм Отвертка крестовая PH2x100 мм Отвертка крестовая PH3x150 мм Отвертка шлицевая диэлектрическая 4.0x100 мм до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая 5.5x125 мм до 1000В Отвертка шлицевая диэлектрическая 6.5x150 мм до 1000В Отвертка крестовая диэлектрическая PH0x75 мм до 1000В Отвертка крестовая диэлектрическая PH1x100 мм до 1000В Отвертка крестовая диэлектрическая PH2x125 мм до 1000В |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
278 | Напайка твердосплавная Т5К10 Тип 67390 или эквивалент |  | шт | 39 | СГМ | 76 | 2019-06-05
279 | Напильник квадратный 250 мм, насечка №1 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
280 | Напильник квадратный 250 мм, насечка №2 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
281 | Напильник круглый 250 мм, насечка №1 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
282 | Напильник круглый 250 мм, насечка №2 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
283 | Напильник круглый 300 мм, насечка №1 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
284 | Напильник круглый 300 мм, насечка №2 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
285 | Напильник круглый 300 мм, насечка №3 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
286 | Напильник плоский 200 мм, насечка №1 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
287 | Напильник плоский 200 мм, насечка №2 С рукяткой |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
288 | Напильник плоский 300 мм, насечка №1 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
289 | Напильник плоский 300 мм, насечка №2 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
290 | Напильник плоский 300 мм, насечка №3 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
291 | Напильник трехгранный 300 мм, насечка №1 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
292 | Напильник трехгранный 300 мм, насечка №2 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
293 | Напильник трехгранный 300 мм, насечка №3 |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
294 | Ножницы по металлу 250мм рычажные Stayer MAX-CUT 250мм или эквивалент |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
295 | Ножницы по металлу 300 мм ручные |  | шт | 3 | ЦД | 134 | 2019-06-05
296 | Ножницы по металлу 300 мм ручные |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
297 | Ножницы по металлу ручные "PIRANHA" 78347. Усиленные режущие лезвия,материал рабочей части-сталь CrMo,твердость режущих кромок- 60-62 HRC,режущая способность для холоднокатанной стали- до 1,57мм,для нержавеющей стали-до 0,94мм.,эргономичные двухкомпонентные рукоятки. Или эквивалент |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
298 | Ножницы по металлу ручные Unior Берлинер 569R/7:NWS Pelikan 070-12-300 или эквивалент Изготовлены из высококачественной стали с тефлоновым покрытием рабочей части. Рукоятки изолированны методом окунания. Предназначены для прямой резки кровли и металлических листов из высококачественной стали до 1,4мм. |  | набор | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
299 | Ножницы секторные для резки бронированых кабелей НС-70(КВТ) или эквивалент Диапазон резки: кабели с ленточной броней ∅ до 70мм Оптимальное соотношение: функциональность – качество – цена Секторные лезвия специальной формы. Твердость HRC 48...52 Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке Упаковка: тканевая водозащитная сумка Вес не более 2.90кг Длина не более 350/430мм |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
300 | Ножовка 300 мм по металлу |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
301 | Ножовка 300 мм по металлу |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
302 | Ножовка 300 мм по металлу |  | шт | 1 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
303 | Ножовка 500 мм по дереву |  | шт | 3 | ЦД | 136 | 2019-06-05
304 | Ножовка по металлу длина 300 мм |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
305 | Ножовка по металлу |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
306 | Ножовка по металлу пластиковая рукоятка,металлическая усиленная рамка |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
307 | Отвертка ударная KING TONY 4112FR или эквивалент Отвертка ударная предназначена для работ по демонтажу крепежа с применением ударной нагрузки |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
308 | Отвертка ударная KING TONY 4112FR или эквивалент Отвертка ударная предназначена для работ по демонтажу крепежа с применением ударной нагрузки |  | шт | 2 | ЦД | 134 | 2019-06-05
309 | Патрон сверлильный 2-13 мм Замена на сверлильном станке |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
310 | Патрон сверлильный 3-16 мм Замена на сверлильном станке |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
311 | Патрон токарный 3-х кулачковый Д-250 мм с прямыми и обратными кулачками Тип 3-250.35.34.Б |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
312 | Патрон токарный Д 315, 3-х кулачковый Тип 3-250.35.34.Б |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
313 | Паяльник ЭНКОР АСП-1500/20 или эквивалент не менее Мощность, Вт 1500 Напряжение, В 220 Тип паяльник Регулятор температуры есть Тип сварки муфтовая (раструбная) Диаметр сварки, мм 63 Форма нагревателя мечевидная Тип насадки насадка парная Диаметр насадки, мм 63 Покрытие греющих элементов тефлоновое |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
314 | Перфоратор HR 2470 FT Makita или эквивалент Тип хвостовика sds-plus Количество режимов 3 Мощность, Вт 780 Max сила удара, Дж 2.7 Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 65 Max диаметр сверления буром (бетон), мм 24 Реверс поворотом щеток Виброзащита нет Сверлильный патрон есть Страна изготовитель Китай Сила удара, Дж 2.7 Мах диаметр сверления (дерево), мм 32 Max диаметр сверления (металл), мм 13 Предохранительная муфта есть Регулировка частоты вращения есть Частота вращения шпинделя, об/мин 0-1100 Частота ударов, уд/мин 0-4500 |  | шт | 1 | ГС | 88 | 2019-06-05
315 | Пила садовая Зубр Эксперт, в ножнах 15165-35 или эквивалент Ножовка универсальная ПОХОДНАЯ 350 мм. Специальный зуб японского типа с 3D заточкой, 7 TPI, рез "на себя": особо быстрый рез сырой древесины. Полотно из высококачественной стали У8А. Металлическая обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват даже мокрой рукой или рукой в перчатке. Усиленные пластиковые ножны обеспечивают надежное и безопасное хранение и транспортировку. |  | шт | 1 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
316 | Пилка лобзиковая по дереву |  | шт | 20 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
317 | Пилка лобзиковая по дереву |  | шт | 12 | ЦД | 136 | 2019-06-05
318 | Пилка лобзиковая по металлу |  | шт | 30 | ЦД | 136 | 2019-06-05
319 | Пилка лобзиковая по металлу |  | шт | 50 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
320 | Пистолет для пены |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
321 | Плашка для трубной цилиндрической резьбы 9ХС G 5/8 Для нарезания резьбы |  | шт | 3 | СГМ | 76 | 2019-06-05
322 | Плашка круглая метрическая класс точности 6g, 9ХС М 16х2,0 Для нарезания резьбы |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
323 | Плашка круглая метрическая класс точности 6g, 9ХС М 23х3 Для нарезания резьбы |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
324 | Плашка круглая метрическая класс точности 6g, 9ХС М 22х2,5 Для нарезания резьбы |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
325 | Плашка М16х2 Для нарезания резьбы |  | шт | 11 | СГМ | 76 | 2019-06-05
326 | Плашка М27х3 Для нарезания резьбы |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
327 | Пленка самоклеющаяся вся пленка матовая, ширина 1 метр белой нужно 6 рулонов черной 2 рулона красной 2 рулона |  | шт | 10 | ЦД | 136 | 2019-06-05
328 | Плоскогубцы комбининированные |  | шт | 2 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
329 | Плоскогубцы комбинированные 180 мм, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
330 | Плоскогубцы комбинированные 200 мм, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 4 | ЦД | 134 | 2019-06-05
331 | Полог полипропиленовый 3х4 Укрытие материалов от осадков |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
332 | Полог полипропиленовый 4х6 Укрытие материалов от осадков |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
333 | Полотно для электролобзика по металлу Е118А, 2 шт. или аналог |  | шт | 56 | СГМ | 76 | 2019-06-05
334 | Полотно ножовочное |  | шт | 50 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
335 | Полотно ножовочное 300 мм по металлу |  | шт | 30 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
336 | Полотно ножовочное 300 мм по металлу |  | шт | 5 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
337 | Полотно ножовочное 300 мм по металлу |  | шт | 38 | ЦД | 134 | 2019-06-05
338 | Полотно ножовочное 300 мм по металлу или аналог |  | шт | 113 | СГМ | 76 | 2019-06-05
339 | Полотно ножовочное 300 мм по металлу |  | шт | 10 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
340 | Полотно ножовочное по металлу 12,5мм. х 1,25мм. х 300 мм. Х6ВФ или эквивалент |  | шт | 100 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
341 | Пресс клещи ПКВш-6 Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников Диапазон сечений втулочных наконечников: НШВИ, НШВ: 0.08–6.0 мм² НШВИ(2): 2х0.5–2х4.0 мм² |  | шт | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
342 | Припой ПОС 60 или эквивалент Припой ПОС-60 D=0,8 мм, на катушке, с канифолью Предназначен для пайки медных проводов и электроаппаратуры. Состав: олово 60%, свинец 40%, флюс CF-10 канифольный активированный. Диаметр: 0,8 мм. Вес: 250 гр. |  | кг | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
343 | Приспособление для балансировки шлифовального круга 3Е70.П01-04 ф.400 или аналог |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
344 | Развальцовка RCT 806 AM-L1/4"-3/4" с труборезом и риммером |  | шт | 1 | ЦКРС | 91 | 2019-06-05
345 | Резак пропановый Р3 "Донмет" или аналог |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
346 | Резьбомер М60/D55 706 6549730 D55 62-4" M60 0,25-6мм («Gedore») или аналог |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
347 | Рулетка 1 м |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
348 | Рулетка 1 м |  | шт | 2 | ЦД | 136 | 2019-06-05
349 | Рулетка 10 м Измерительный инструмент |  | шт | 13 | СГМ | 76 | 2019-06-05
350 | Рулетка 10 м |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
351 | Рулетка 10 м Измерительная не более10м*25мм |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
352 | Рулетка 20 м |  | шт | 4 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
353 | Рулетка 3 м Измерительный инструмент |  | шт | 13 | СГМ | 76 | 2019-06-05
354 | Рулетка 3 м пластиковый корпус не менее 3м*16мм |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
355 | Рулетка 30 м |  | шт | 2 | ЦД | 136 | 2019-06-05
356 | Рулетка 30 м |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
357 | Рулетка 30 м |  | шт | 1 | ГС | 94 | 2019-06-05
358 | Рулетка 5 м |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
359 | Рулетка 5 м |  | шт | 10 | ЦД | 136 | 2019-06-05
360 | Рулетка 5 м |  | шт | 2 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
361 | Рулетка 5 м |  | шт | 2 | ГС | 94 | 2019-06-05
362 | Рулетка 5 м пластиковый корпус не более 5м*27мм |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
363 | Рулетка Р10 УЗГс лотом |  | шт | 5 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
364 | Рулетка Р20 УЗГ с лотом |  | шт | 10 | ЦД | 136 | 2019-06-05
365 | Рулетка Р20 УЗГ с лотом |  | шт | 20 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
366 | Сверло по дереву 22х460 |  | шт | 4 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
367 | Сверло ц/хв Ду 3 мм |  | шт | 20 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
368 | Сверло ц/хв Ду 4 мм |  | шт | 20 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
369 | Сверло ц/хв Ду 5 мм |  | шт | 20 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
370 | Сверло ц/хв Ду 6 мм |  | шт | 20 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
371 | Скотч 48х66 Клейкая лента прозрачная |  | шт | 360 | УМПР | 116 | 2019-06-05
372 | Стойка для дрели Sparky SP43 или эквивалент Предназначена для работы со всеми моделями дрелей с диаметром шейки корпуса 43 мм, весом не менее 3 кг и мощностью до 1010 Вт. Рабочий ход при сверлении: не менее 70 мм. Расстояние между осями сверла и колонны: не менее 125 мм. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
373 | Стойка под машнку угловую УШМ Диолт С-230 или эквивалент Стойка для машин шлифовальных угловых (в дальнейшем по тексту – стойка) является стационарным приспособлением для крепления машин шлифовальный угловых (МШУ 150/180/230) с номинальным диаметром шлифовального отрезного круга от 150 мм до 230 мм включительно. Использование стойки позволяет быстро и точно разрезать под прямым углом и с наклоном до 45° труб, профилей, полос из металла и других материалов в зависимости от используемого шлифовального отрезного круга. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
374 | Сумка для инструментов CIMCO 175134 (Сумка для инструмента с плечевым ремнем размер не более 200х300х100мм, материал полиэстер, два боковых быстро открываемых кармана ) |  | шт | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
375 | Съемник винтовой самоцентрирующийся 3 зах, 2тс, D детали 120 мм |  | шт | 1 | ЦД | 134 | 2019-06-05
376 | Таз 10 л |  | шт | 4 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
377 | Таз 12 л |  | шт | 5 | ЦД | 136 | 2019-06-05
378 | Таль ручная рычажная SB-C-1,0-12,0 Или аналог, для грузоподъемных работ |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
379 | Тент Тарпаулин 4х6 усиленный с люверсами,цвет синий |  | шт | 4 | УМПР | 116 | 2019-06-05
380 | Тент Тарпаулин 8х10 |  | шт | 2 | ЦКРС | 95 | 2019-06-05
381 | Тент Тарпаулин 8х12 усиленный с люверсами,цвет синий |  | шт | 3 | УМПР | 116 | 2019-06-05
382 | NF-8601 трассоискатель, измеритель длины кабеля или эквивалент . Проведение Ping теста в локальной сети, в сети интернет Автоматическое определение и присвоение IP адреса (DHCP клиент) Возможность изменять данные пакета: количество пакетов, длина пакета, time out, TTL Тестирование PoE «питание-через-Ethernet» Обнаружение любых типов проводников с помощью генератора и радиоприемника Частота генерируемого сигнала: 225 Гц, 2-х тоновый генератор Максимальная дистанция обнаружения: 2000 м Измерение длины кабеля: 1 … 2000 м витая пара коаксиальный кабель телефонный кабель USB Погрешность измерений: 3% ±0,5м Сохранение результатов измерений кабелей и тестов PoE и Ping на карту памяти MicroSD Калибровка измерения длины, погрешность калибровки: 2% ±0,5м Память данных калибровки: 9 коэффициентов калибровки в памяти Функция уменьшения помех (Anti-jamming) Проверка влияния помех от соседних фаз для решения проблем низкой скорости передачи данных |  | шт | 1 | КИПИА | 150 | 2019-06-05
383 | Тестер кабельный Fluke MS6812 кабельный тестер или эквивалент. Бесконтактный трассоискатель состоит из передатчика и приемника сигнала Прослеживание трассы прокладки кабеля Нахождение провода Тестирование отсутствия обрыва Обнаружение места обрыва Телефонная линия: определение полярности, состояния линии (свободно, занято, вызов) Посылка простого однотонального или двухтонального сигнала по проводам Генерируемая частота: 1,5 кГц Диапазон частоты приемника: 100 Гц … 300 кГц Питание: батарея - 2 шт. х 9 В тип 6F22 Комплект поставки: приемник, передатчик, комплект батарей, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации |  | шт | 5 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
384 | Тиски настольные 40мм |  | шт | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
385 | Тиски настольные поворотные 60 мм с наковальней,на струбцине |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
386 | Тиски слесарные ТСМ-200 мм. или эквивалент |  | шт | 1 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
387 | Ткань АТ-3 Для проведения огневых работ, асботкань. |  | м2 | 34 | СГМ | 76 | 2019-06-05
388 | Ткань АТ-3 |  | м2 | 5 | ЦД | 136 | 2019-06-05
389 | Топор 1,5 кг |  | шт | 4 | ЦД | 136 | 2019-06-05
390 | Триммер бензиновый Husqvarna 128 R или эквивалент универсальный триммер, изначально оснащенный двумя различными насадками: предназначенная для более мягкой травы катушка с леской, а также традиционный лопастный нож. Центральный элемент устройства – 2-х тактный двигатель внутреннего сгорания мощностью 800 Вт, в качестве топлива использующий бензин. дополнительно оснащена стандартной ременной оснасткой на оба плеча, позволяющей удобно распределить нагрузку. |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
391 | Тумба WS-6 или эквивалент размер не менее 840x600x640, с 6-ю выдвижными ящиками, ящики высотой: 2 шт - 45х490х550 мм, 3 шт-100х490х550 мм, 1шт- 220х490х550мм + экран: толщина стали 1.2 мм, квадратная перфорация 10х10 мм, шаг 38 мм, лоток, маслобензостойкий коврик. |  | шт | 1 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
392 | Угольник столярный 400 мм Измерительный инструмент |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
393 | Уровень алюминиевый 1000 мм |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
394 | Уровень алюминиевый 1000 мм |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
395 | Уровень алюминиевый 2000мм |  | шт | 1 | ЦД | 136 | 2019-06-05
396 | Уровень алюминиевый 2000мм Измерительный инструмент |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
397 | Уровень брусковый 200 0,10 |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
398 | Уровень строительный магнитный Зубр 1000 мм с перископом Или аналог |  | шт | 5 | СГМ | 76 | 2019-06-05
399 | Фен строительный BOSCH PHG 630DCE добавить или эквивалент Мощность, Вт 2000 Регулировка температуры плавная Расход воздуха, л/мин 1 режим: 150; 2 режим: 300; 3 режим: 500 ЖК-дисплей есть Вес не более 0.9 кг Рабочая температура, град 50-630 Защита от перегрева есть |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
400 | Флюс (Бура) Для пайки латунью. 1кг. |  | шт | 2 | СГМ | 76 | 2019-06-05
401 | Цепь к бензопиле Husqvarna 450 SP33G |  | шт | 1 | УМПР | 116 | 2019-06-05
402 | Цифры штамповочные 8 mm Haupa. Набор ударных клейм, высота цифры 8мм. или эквивалент |  | набор | 2 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
403 | Частотомер Ц42304 Частотомер размер120х120х50, способ подключения через ТН 6000/100 100В, диапазон измерения 45-55 Нz, погрешность 0,5 или эквивалент |  | шт | 3 | СГЭ | 100 | 2019-06-05
404 | Черенок для кувалды |  | шт | 5 | ЦД | 136 | 2019-06-05
405 | Черенок для лопат из натурального дерева твердолиственных пород. Диаметром 36 мм (D=36 мм), длинна 1,5м, используется для изготовления лопат, в том числе снеговых лопат и для изготовления прочего инвентаря с сильной поперечной нагрузкой в использовании. |  | шт | 40 | ОПБиОТ | 146 | 2019-06-05
406 | Черенок для лопаты 30*1200мм |  | шт | 2 | УМПР | 116 | 2019-06-05
407 | Черенок для метлы деревянный с пластиковой резьбой 25*1250мм |  | шт | 2 | УМПР | 116 | 2019-06-05
408 | Штангенциркуль 0-150 0,1 кл.1 |  | шт | 1 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
409 | Штангенциркуль ШЦ1 150-0,02 мм |  | шт | 2 | ЦД | 134 | 2019-06-05
410 | Штангенциркуль ШЦ1 150-0,05 или эквивалент Тип нониусный Глубиномер да Упаковка кейс Класс точности нет Разметочный нет Измерение в мм Вылет губок для наружных изм., мм 17.5 Вылет губок для внутренних изм., мм 40 Вид ШЦ-I Погрешность, мкм 50 Диапазон, мм 0-150 Габариты не более мм 240х90х20 Размер шага, мм 0.05 Вес не более кг 0.26 |  | шт | 3 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
411 | Штангенциркуль ШЦ1 250-0,05 |  | шт | 2 | ЦД | 134 | 2019-06-05
412 | Штангенциркуль ШЦ2-250 кл.т. 0,01 Измерительный инструмент |  | шт | 1 | СГМ | 76 | 2019-06-05
413 | Штангенциркуль ШЦЦ1 150-0,01 мм Измерительный инструмент |  | шт | 3 | СГМ | 76 | 2019-06-05
414 | Шуруповерт Bosch GSB 18 VE-2-LI или эквивалент Аккумулятор 18 В Профессиональный да Макс. крутящий момент 80 Нм Емкость аккумулятора (Ач) 4 Тип аккумулятора Li-Ion Аккумуляторов в комплекте два Макс. обороты 1600 об/мин Быстрозажимной патрон + |  | шт | 1 | СГЭ | 86 | 2019-06-05
415 | Bosch GSR 18 V-LI Professional 060186610G. Тип аккумуляторный. Тип патрона быстрозажимной Размер зажимаемой оснастки, мм 1.5-13. Емкость аккумулятора, А*ч 4. Тип аккумулятора Li-lon Напряжение аккумулятора, В 18. Max крутящий момент , Нм 67. Количество аккумуляторов в комплекте нет Мах диаметр сверления (дерево), мм 35. Max диаметр сверления (металл), мм 13. Число скоростей 2. Наличие подсветки есть. Наличие удара нет. Наличие реверса есть. Время заряда, ч 0.75 Max диаметр шурупа, мм 8 Число ступеней крутящего момента 18+1. Жестк. вращ. момент, Нм 67. Мягк.вращ. момент, Нм 28. Частота вращения шпинделя, об/мин 0-500/1700. Крепление патрона 1/2. Или эквивалент |  | шт | 1 | УИТ | 92 | 2019-06-05
416 | Щетка |  | шт | 6 | ЦД | 136 | 2019-06-05
417 | Щетка круглая плетеная D-150х22х0,6 Для зачистных работ |  | шт | 22 | СГМ | 76 | 2019-06-05
418 | Щетка металлическая 150х22 плоская для УШМ |  | шт | 3 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
419 | Щетка металлическая 5-ти рядная. Общая длинна не более 280мм |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
420 | Щетка металлическая 5-ти рядная |  | шт | 8 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
421 | Щетка металлическая 5-ти рядная |  | шт | 30 | ЦД | 136 | 2019-06-05
422 | Щетка металлическая латунированная с пластиковой ручкой Garwin 736042-1 или эквивалент |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
423 | Щетка по металлу |  | шт | 2 | ГС | 88 | 2019-06-05
424 | Щетка промышленная ПЭТ длинна щетины 600 мм с металическим кронштейном. или эквивалент. |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
425 | Щетка чашечная D-150х14мм ЭКСПЕРТ или эквивалент Щетка чашечная предназначена для угловых шлифовальных машин. Применяется для очистных работ. Щетка имеет жгутовую нержавеющую проволоку. Диаметр проволоки – 0.5 мм. Максимальное количество оборотов – 12500 об/мин. |  | шт | 2 | ЦПиК | 106 | 2019-06-05
426 | Щетка чашечная D-150х14мм ЭКСПЕРТ или эквивалент Щетка чашечная предназначена для угловых шлифовальных машин. Применяется для очистных работ. Щетка имеет жгутовую нержавеющую проволоку. Диаметр проволоки – 0.5 мм. Максимальное количество оборотов – 1250 |  | шт | 4 | ЦД | 136 | 2019-06-05
427 | Щетка чашечная D-90х16 мм Для зачистных работ |  | шт | 22 | СГМ | 76 | 2019-06-05
428 | Щетка-сметка |  | шт | 5 | ЦПиК | 105 | 2019-06-05
429 | Щетка-сметка для верстака, размер 24 см × 4,5 см × 8 см |  | шт | 3 | КИПИА | 143 | 2019-06-05
430 | Щетка-сметка |  | шт | 2 | ЦКРС | 85 | 2019-06-05
431 | Бензопила STIHL MS 211 шина 40 см Мощность 1700Вт/2.3 л.с. Не менее; шаг цепи 3/8 дюйма; длина шины 40 см не менее; объем двигателя 35.2 куб.см не менее; емкость топливного бака 0.28 л не менее; Емкость масляного бака 0.18 л.не менее; или эквивалент |  | шт | 3 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
432 | Ключ газовый №2 Материал хром-ванадиевая сталь; максимальное расстояние между зубами 52 мм; длина 400мм. |  | шт | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
433 | Ключ газовый №5 Материал хром-ванадиевая сталь; максимальное расстояние между зубами 32-120 мм; длина 750мм. |  | шт | 1 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
434 | Ключ накидной односторонний ударный 30, искробезопасный сплав BeCu или эквивалент |  | шт | 5 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
435 | Ключ накидной односторонний ударный 32, искробезопасный сплав BeCu |  | шт | 5 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
436 | Ключ радиальный на 36; для круглых шлицевых гаек 36-45 мм |  | шт | 4 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
437 | Ключ трубный рычажный КТР-2 или эквивалент |  | шт | 3 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
438 | Ключ трубный рычажный КТР-3 или эквивалент |  | шт | 3 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
439 | Ключ трубный рычажный КТР-4 или эквивалент |  | шт | 3 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
440 | Кусачки боковые 200 мм или эквивалент |  | шт | 6 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
441 | Машинка шлифовальная угловая Bosch GWS 22-150 LVI Professional Максимальный диаметр диска 150 мм; число оборотов не более 12000 об/мин; Посадочный диаметр диска 22,2 мм; или эквивалент |  | шт | 1 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
442 | Машинка шлифовальная угловая MAKITA 9069 2000Вт, 660 об/мин. Максимальный диаметр диска 230 мм; Максимальное число оборотов не более 6600 об/мин; Мощность не менее 2 кВт; или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
443 | Набор ключей рожковых 12 предметов (8*10, 9*11, 10*12, 12*13, 13*14, 14*15, 17*19, 19*22, 22*24, 27*30, 30*32, 32*36) или эквивалент |  | набор | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
444 | Набор сверл по металлу универсальный №55, ГОСТ (1-12), 45 шт. сталь Р6М5 2201052; Комплектация: 1,0 -1,5-2,0-2,5-3,0-3,1-3,2-3,3(2шт)-3,3(2шт)-3,4(2шт)-3,5(2шт)-3,6-3,7-3,8-3,9-4,0-4,3-4,5-4,8-4,9-5,0- 5,2-6,0-6,1-6,2-6,3-6,4-6,5-6,7-6,8-7,0-7,5-7,7-7,9-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-11,0-12,0; или эквивалент |  | набор | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
445 | Ножницы для резки кабеля НК-50 ножницы секторные для резки стального троса диаметром не менее 22 мм; с телескопической ручкой; или эквивалент |  | шт | 3 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
446 | Рулетка 20 м или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
447 | Тиски цепные или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
448 | Штангенциркуль 0-150 0,05 кл.1 или эквивалент |  | шт | 2 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
449 | Щетка по металлу или эквивалент |  | шт | 4 | ЦКРС | 129 | 2019-06-05
Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.
Перечень обязательной технической документации:
- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)
- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)
- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)
- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)
Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2018 г.
Запрещена поставка оборудования:
· б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
· после капитального или восстановительного ремонта;
· восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок поставки до 05.06.19г.
Визы согласования:
Зам.Главного энергетика ГПУ |  |  | Отавин Д.А.
Мастер Связи |  |  | Прокопьев А.А.
Технолог ЦД |  |  | Шеин С.В.
Начальник КРС |  |  | Адаров Т.Д.
Заместитель Главного механика ГПУ |  |  | Потешкин И.В.
СГЭ (ГС) |  |  | Тышкевич К.В.
Технолог ЦД (ЦПиК) |  |  | Шеин С.В.
Ведущий инженер-технолог |  |  | Гогуев К.С.
Мастер складов МПО |  |  | Половников А.А.