## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г.
Техническое задание
на поставку двигателя АИ-20 для ПАЭС-2500
Цель: поставка двигателя АИ-20 ДКЭ/ДМЭ для ПАЭС-2500
Задача: бесперебойное электроснабжение объектов Общества
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект поставки |  | Газотурбинный двигатель АИ-20ДМЭ/ДКЭ - 2 ед.
3 | Сведения об объекте поставки |  | 3.1 | Модель | АИ-20ДМЭ/ДКЭ /эквивалент не применим в связи с работой данного обрудования только в составе ПАЭС-2500
|  |  | 3.2 | Исполнение | Для работы на газообразном топливе в составе ПАЭС-2500
4 | Место поставки оборудования |  | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Маганский тракт 2км, д.2А
5 | Технические требования к оборудованию: |  | 5.1 | Оборудование должно поставляться прошедшим капитальный ремонт в 2021 году
|  |  | 5.2 | Год выпуска продукции не позднее 1990г.
6 | Запрещена поставка оборудования: |  | 6.1 | Летная наработка двигателей не должна превышать более 5000 часов
|  |  | 6.3 | Восстановленного после аварии
7 | Перечень необходимой приложенной документации: |  | 7.1 | Паспорта на навесное оборудование двигателя и формуляры двигателей
|  |  | 7.2 | Формуляр двигателя
|  |  | 7.3 | Инструкция по эксплуатации
|  |  | 7.4 | Комплектная ведомость
|  |  | 7.5 | Вся техническая документация должна предоставляться на русском языке
8 | Основные технические характеристики |  | 8.1 | Характеристика | Показатель
|  |  | 8.2 | Двигатель | Газотурбинный АИ-20
|  |  | 8.3 | Топливная система | Для работы на газообразном топливе в составе ПАЭС-2500 полной комплектности.
|  |  | 8.4 | Редуктор двигателя | Планетарный 50 Гц
9 | Вид оказываемых услуг |  | 9.1 | Поставка оборудования | Исполнитель
|  |  | 9.2 | Монтажные работы на площадке исполнителя осуществляет | Исполнитель
|  |  | 9.3 | Пуско-наладочные работы на площадке исполнителя осуществляет | Исполнитель
|  |  | 9.4 | Испытание двигателя под нагрузкой не менее 2,2 Мвт в течении 72 часа на площадке исполнителя | Исполнитель в присутствии представителя заказчика
|  |  | 9.5 | Осмотр оборудования после испытаний | Исполнитель в присутствии заказчика
|  |  | 9.6 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования | Исполнитель и заказчик
|  |  | 9.7 | Изготовление приспособлении и тары, для защиты оборудования от повреждения при транспортировке | Исполнитель
|  |  | 9.8 | Упаковка оборудования | Исполнитель
|  |  | 9.9 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель
|  |  | 9.10 | Осмотр оборудования при поступлении | Заказчик
|  |  | 9.11 | Транспортировка к месту эксплуатации | Заказчик
|  |  | 9.12 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 9.13 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа) | Заказчик
|  |  | 9.14 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию | Заказчик
10 | Срок поставки оборудования |  | 50 календарных дней с момента заключения договора
11 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров, формуляров, паспартов.
12 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
12.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение ремонта, сборки, испытаний и услуги по транспортировке оборудования Заказчика
12.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
12.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
13 | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять |  | Гарантийный срок 12 месяцев со дня принятия двигателя на электростанции ПАЭС-2500 заказчика или 2000 м/ч работы станции (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные)
14 | Монтажные работы на месте эксплуатации осуществляет |  | Заказчик
15 | Пуско-наладочные работы на месте эксплуатации осуществляет |  | Заказчик
16 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования: Предлагаемые материалы и оборудование должны быть зарегистрированы для обращения на территории РФ, сертифицированы или декларированы, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Предлагаемые материалы должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.) в условиях их серийного производства. Предлагаемые материалы и оборудование должны соответствовать функциональным характеристикам и качественным характеристикам, указанным в настоящем разделе.
Объект поставки должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO и иным стандартам (требованиям), установленным для поставляемого оборудования в Российской Федерации
18 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Оборудование испытанное и пригодное для работы в составе ПАЭС-2500
Составил: |  | Начальник ПАЭС |  |  | Лешок.Д.В
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.