## Лист 1
Приложение №___
к договору №_______________
от "___" ___________ 2021 г.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оборудования и материалов по объекту "Мост-переезд через технолоические трубопроводы УКПГ"
В обязанность «Заказчика» входит обеспечение строительства:
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Количество | Форма выдачи
Материалы и оборудование
1 | Труба 219х5 сталь 09Г2С ГОСТ 10704-91 | м | 50 | Давальческая
2 | Труба 325х8 сталь 09Г2С ГОСТ 10704-91 | м | 9.474 | Давальческая
3 | Лист стальной толщиной 4 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 3.75 | Давальческая
4 | Лист стальной толщиной 6 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 2.084 | Давальческая
5 | Лист стальной толщиной 8 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 23.078 | Давальческая
6 | Лист стальной толщиной 10 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 0.141 | Давальческая
7 | Лист стальной толщиной 12 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 5.319 | Давальческая
8 | Лист стальной толщиной 20 мм ГОСТ 19903-2015 С345 | м2 | 127.72 | Давальческая
9 | Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С345 | м | 50 | Давальческая
10 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345 | м | 57.34 | Давальческая
11 | Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 С345 | м | 10.8 | Давальческая
12 | Уголок 180х100х10 ГОСТ 8510-86 С345 | м | 1.2 | Давальческая
13 | Двутавр 35Б2 ГОСТ 26020-83 С345 | м | 196.64 | Давальческая
14 | Двутавр 40Б1 ГОСТ 26020-83 С345 | м | 25.6 | Давальческая
15 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345 | м | 11.01 | Давальческая
16 | Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 | м | 118.75 | Давальческая
17 | Швеллер 36П ГОСТ 8240-97 С345 | м | 25.6 | Давальческая
18 | Лист просечной ПВ 506 ГОСТ 8706-78 С345 | м2 | 24.8 | Давальческая
19 | Арматура А1 8 А240 ГОСТ 5781-82 | м | 62.4 | Давальческая
20 | Арматура А1 10 А240 ГОСТ 5781-82 | м | 130.06 | Давальческая
21 | Арматура А3 12 А400 ГОСТ 5781-82 | м | 3024.38 | Давальческая
В обязанность «Подрядчика» входит обеспечение строительства:
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Количество | Форма выдачи
Материалы и оборудование
1 | Бетон В25 F200 | м3 | 30.84
В обязанность «Подрядчика» входит обеспечение строительства на основании проектной документации материалами и оборудованиями, не вошедших в поставку Заказчика, а так же вспомогательными и расходными материалами, и необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работ по монтажу и сдачи Заказчику работоспособного оборудования в эксплуатацию
ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ПАО "ЯТЭК" |  | Директор
______________________ Коробов А.В. |  | ______________________
м.п. |  | м.п.

## База данных (hidden)
давальческ
реализация