«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2018 г.

Техническое задание: «Поставка кабельно-проводниковой продукции»

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Кабель ВВГНГ-LS 4х1.5 (ОЖ) - 0.66 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 000,00 | # СГЭ | # 417 |
| 2 | # Кабель ВВГНГ-П-LS 3х1.5 (ОЖ) - 0.66 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 000,00 | # СГЭ | # 417 |
| 3 | # Кабель КСВВНГ (А)-LS 4х0,5 | # м | # 150,00 | # УИТ | # 457 |
| 4 | # Кабель силовой ВВГнг LS 3х2.5 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 000,00 | # СГЭ | # 417 |
| 5 | # Провод МГ 25 | # м | # 100,00 | # ЦПиК | # 7 |
| 6 | # Провод МГ 25 | # м | # 100,00 | # ЦДГ | # 428 |
| 7 | # Провод ПВ-3 0,75мм2 белый | # м | # 100,00 | # КИПиА | # 477 |
| 8 | # Провод ПВ-3 1,5мм2 белый | # м | # 100,00 | # КИПиА | # 477 |
| 9 | # Провод ПВ-3 4мм2 желто-зеленый | # м | # 200,00 | # КИПиА | # 477 |
| 10 | # Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый ГОСТ 31996-2012 | # м | # 100,00 | # СГЭ | # 417 |
| 11 | # Провод ПуГВ 1х2.5 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 75,00 | # СГЭ | # 417 |
| 12 | # Провод ПЩ 10.0 | # м | # 78,00 | # ЛХА | # 398 |
| 13 | # Провод СИП 2 3х35+1х54.6-0.6/1 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 900,00 | # СГЭ | # 417 |
| 14 | # Провод СИП 2х16 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 500,00 | # СГЭ | # 417 |
| 15 | # Провод СИП 4 4х16-0.66/1 ГОСТ 31996-2012 | # м | # 1 000,00 | # СГЭ | # 417 |

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут           быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для товара включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенный товар; (для взрывозащищенной продукции)

Товар должен поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2018 г.

Запрещена поставка товара:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 15 июня 2018г.

Визы согласования:

И.о. главного энергетика							М.С. Нестеров

Начальник  УИТ									К.Г. Савельев

Главный специалист  УМиА                                                              А.А. Васильев

Начальник ЦДГ                                                          		    И.А. Филиппов

Начальник ЛХА                                                          		    Е.П. Калашник

Старший мастер                                                          		    А.Г. Короткий