УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2020 г.

Техническое задание на закуп Гиря 500 кг М1 для весов

Заказчик: КИПиА ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гиря 500 кг М1 для весов. | «Гиря массой 500 кг класса точности М1 ГОСТ 7328-2001»: Метрологические и технические характеристики Номинальное значение массы гири, кг……………...500 Класс точности по ГОСТ OIML R 111-1-2009…...…М1-2 Пределы допускаемой погрешности гири (δm), г..…±50 | Шт. | 2 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Место поставки: г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б, стр.2

Составил:

Главный метролог ПАО ЯТЭК                                                                    Васильев А.А.